## PRES ACTUAL
PRESUPUESTO NO. DIU-250-2019
OBRA CODIFICADA.: CIRC. NO. 2
PROYECTO: ALUMBRADO CALLES INTERIORES
UBICACIÓN: CEMENTERIO CRISTO REDENTOR
FECHA: 17/09/2019
NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
1 | MATERIALES
1.01 | Conectores tipo cuña No. 2 | 127 | UDS
1.02 | Soportes doble P/Aparta rayo y Cut Out doble unidad | 2 | UDS
1.03 | Fusibles tipo cartucho 3A | 4 | UDS
1.04 | Discos de corte metal 7 1/2" | 6 | UDS
1.05 | Grapas calientes P/Alambre 2/0 | 2 | UDS
1.06 | Soportes para Cut Out y Pararrayo simple unidad | 2 | UDS
1.07 | LED Street Light 90 W (85- 285 Volts, 5 años de garantía, 5000 - 6000K, modular, certificación internacional) | 180 | UDS
1.08 | Perchas para transformador | 4 | UDS
1.09 | Cable concéntrico de acometida SEU No. 10/3 | 1800 | PIES
1.1 | Aisladores de suspensión tipo composite | 2 | UDS
1.11 | Alambre triplex #2 | 30996 | PIES
1.12 | Transformadores de distribución tipo poste autoprotegido 7.2KV-120/240, Norma EDESUR | 2 | UDS
1.13 | Aisladores tipo carrete | 148 | UDS
1.14 | Postes de 35 pies 500 DAUN | 4 | UDS
1.15 | Postes de 35 pies 300 DAUN | 34 | UDS
1.16 | Postes de 30 pies 300 DAN | 30 | UDS
1.17 | Porta aisladores en U | 20 | UDS
1.18 | Tornillos rosca corrida 5/8" x 14" | 23 | UDS
1.19 | Protectores P/Cable de viento | 34 | UDS
1.2 | Grapas P/Alambre angular | 2 | UDS
1.21 | Pararayos 9 KV homologado EDESUR | 2 | UDS
1.22 | Varillas para tierra 5/8" x 6' | 57 | UDS
1.23 | Conectores P/Varilla de tierra 5/8" | 57 | UDS
1.24 | Tornillos para aislador tipo carrete | 128 | UDS
1.25 | Barrenas planas de 3/8" de cobalto | 5 | UDS
1.26 | Tapes vinil super 33 | 30 | UDS
1.27 | Tornillos pasante 5/8 x 12" | 36 | UDS
1.28 | Brazos para lámparas de 6 pies galvanizado criollo | 145 | UDS
1.29 | Cable de cobre #2 AWG 7 Hilos Semi desnudo Aterr. | 2000 | PIES
1.3 | Grapas de retención 1/0 - 2/0 | 77 | UDS
1.31 | Tuercas de ojo 5/8 | 79 | UDS
1.32 | Barrenas pared tipo Hilti 5/8 x 18" | 5 | UDS
1.33 | Varillas de anclaje 5/8" x 6" | 34 | UDS
1.34 | Cable de viento 3/8" | 1190 | PIES
1.35 | Cut-out de 200 AMPS homologado EDESUR | 2 | UDS
1.36 | Mangas preformadas 3/8" | 68 | UDS
1.37 | Postes de hormigón armado 40 pies - 800 DAN | 2 | UDS
1.38 | Tapes de goma | 10 | UDS
1.39 | Pelotas de hormigón | 34 | UDS
1.4 | Conectores p/cable triplex No. 2 | 180 | UDS
1.41 | Cajas de control con contactor 80/2, fotocelda, breaker 80/2 para encendido de luminarias de calle | 4 | UDS
1.42 | Arandelas cuadradas 4" x 4" | 34 | UDS
1.43 | Tornillos guardacabo curvo 5/8" x 10" | 34 | UDS
1.44 | Maeriales varios (tornillos, abrazaderas, etc.) | 1 | P. A.
--------------
2 | MANO DE OBRA
2.01 | Armado de estructuras de MT y BT propuestas | 180 | UDS
2.02 | Excavación de hoyos para postes y vientos | 138 | UDS
2.03 | Hormigonado hoyos para postes y vientos | 212 | UDS
2.04 | Remoción de brazos y luminarias existentes | 190 | UDS
2.05 | Desmonte e instalación de postes existentes | 36 | UDS
2.06 | Transporte y uso de grúa de izaje para postes | 1 | P. A.
2.07 | Alquiler de camiones de canasto para armado de estructuras | 1 | P. A.
2.08 | Diseño, tramitación y aprobación planos Instalación Primaria EDESUR | 1 | P. A.
--------------
SUB-TOTAL GENERAL (RD$) :
Más:
Gastos Indirectos:
|  | 10% | DIRECCIÓN TECNICA:
|  | 4.5% | SEGUROS Y FIANZAS:
|  | 3% | GASTOS ADMINISTRATIVOS:
|  | 2.5% | TRANSPORTE:
|  | 1% | LEY 686:
|  | 18% | (ITBIS del 10% Beneficios)
|  | 5% | IMPREVISTOS
|  | 0.1% | CODIA
Total de Gastos Indirectos (RD$) :
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO (RD$):

## ANALISIS
mezcla 1:3
cemento gris | 11.51 | Fds | 220 | 2532.2
arena gruesa ITABO (de mina) | 1 | m3 | 900 | 900
agua | 69.04 | Gls | 1 | 69.04
M.O. Mezclado | 1 | m3 | 200 | 200
Total partida mezcla 1:3 |  |  | costo/m3 | 3701.24
mezcla 1:4
cemento gris | 9.11 | Fds | 220 | 2004.2
arena gruesa ITABO (de mina) | 1.06 | m3 | 900 | 954
agua | 68.16 | Gls | 1 | 68.16
M.O. Mezclado | 1 | m3 | 200 | 200
Total partida mezcla 1:4 |  |  | costo/m3 | 3226.36
mezcla 1:6
cemento gris | 6.46 | Fds | 220 | 1421.2
arena gruesa ITABO (de mina) | 1.12 | m3 | 900 | 1008
agua | 67.72 | Gls | 1 | 67.72
M.O. Mezclado | 1 | m3 | 200 | 200
Total partida mezcla 1:6 |  |  | costo/m3 | 2696.92
mezcla para natilla
cemento gris | 40.61 | FDS | 220 | 8934.2
agua | 121.52 | GLS | 1 | 121.52
Total partida mezcla para natilla |  |  | costo/m3 | 9055.72
mezcla 1:2
cemento gris | 15.57 | Fds | 220 | 3425.4
arena gruesa ITABO (de mina) | 0.9 | m3 | 900 | 810
agua | 70.1 | Gls | 1 | 70.1
M.O. Mezclado | 1 | m3 | 200 | 200
Total Partida Mezcla 1:2:5 |  |  | costo/m3 | 4505.5
TENDIDO DEL HOR. INDUSTRIAL (REND. 30.00 M3) PERSONAL POR LA CASA PARA |  |  |  | 40
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Mano de Obra
Capataz | 0.25 | h/d | 1495 | 373.75
Albañil de 2da. Cat. | 1 | h/d | 948.75 | 948.75
Obreros | 4 | h/d | 497.95 | 1991.8
|  |  | Subtotal (1) = | 3314.3
Equipo Manual
Carretilla (depreciacion) | 2 | UD. | 37.8 | 75.6
Palas (depreciación) | 4 | UD. | 5.33 | 21.32
Picos (depreciación) | 2 | UD. | 6.58 | 13.16
|  |  | Subtotal (2) = | 110.08
Materiales
Madera 4-(2x10x12) (4 usos) | 13.3333 | P2 | 46 | 613.33
|  |  | Subtotal (3) = | 613.33
|  |  | Total = | 4037.71
|  |  | Costo/M3 = | 100.94
EXCAVACION EN ROCA (Con Compresor) |  |  | Rend.m3/dia= | 5.24
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Alquiler Compresor (incluye aceite lubricante) | 1 | dia | 3000 | 3000
Combustible (Gasoil, Rend. 10 gln/día) | 10 | gln | 175.5 | 1755
Amolado de Cuñas | 2 | ud | 150 | 300
Operadores(2 OP2) | 2 | dia/h | 1364.54 | 2729.08
Peon (TNC) | 2 | dia/h | 715.8 | 1431.6
|  |  | $ total | 9215.68
|  |  | Costo/M3 | 1759.05
DEMOLICION DE CONTEN (Con Compresor) |  |  | Rend. ml/dia= | 150
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Alquiler Compresor (incluye aceite lubricante) | 1 | dia | 3000 | 3000
Combustible (Gasoil, Rend. 8gln/día) | 10 | gln | 175.5 | 1755
Amolado de Cuñas | 2 | ud | 150 | 300
Operadores(2 OP2) | 2 | h/dia | 1364.54 | 2729.08
Peon (TNC) | 2 | h/dia | 715.8 | 1431.6
|  |  | $ total | 9215.68
|  |  | Costo/ML | 61.44
DEMOLICION DE ACERA (Con Compresor) |  |  | Rend. m2/dia= | 90
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Alquiler Compresor (incluye aceite lubricante) | 1 | dia | 3000 | 3000
Combustible (Gasoil, Rend. 8gln/día) | 10 | gln | 175.5 | 1755
Amolado de Cuñas | 2 | ud | 150 | 300
Operadores(2 OP2) | 2 | dia/h | 1364.54 | 2729.08
Peon (TNC) | 2 | dia/h | 715.8 | 1431.6
|  |  | $ total | 9215.68
|  |  | Costo/M2 | 102.4
EXCAVACION EN CALICHE (a Mano) |  |  | REND. (M3/DIA)= | 3
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Picador (peon) | 2 | h/dia | 500 | 1000
Palero (peon) | 1 | h/dia | 500 | 500
Herramientas (Carretilla, pico, pala, maceta ,) (depreciacion) | 1 | PA | 237.5 | 237.5
|  |  | $ total | 1737.5
|  |  | Costo/M3 | 579.17
EXCAVACION EN ROCA (Con Compresor) |  |  | Rend.m3/dia= | 5.56
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Alquiler Compresor (incluye aceite lubricante) | 1 | dia | 3500 | 3500
Combustible (Gasoil, Rend. 10 gln/día) | 10 | gln | 186 | 1860
Amolado de Cuñas | 2 | ud | 150 | 300
Operadores(2 OP2) | 2 | dia/h | 1000 | 2000
Peon (TNC) | 2 | dia/h | 500 | 1000
|  |  | $ total | 8660
|  |  | Costo/M3 | 1557.55
DEMOLICION DE LOSA (Con Compresor) |  |  | Rend.m3/dia= | 24
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Alquiler Compresor (incluye aceite lubricante) | 1 | dia | 3000 | 3000 |  | 668.83
Combustible (Gasoil, Rend. 10 gln/día) | 10 | gln | 186 | 1860
Amolado de Cuñas | 2 | ud | 150 | 300
Operadores(2 OP2) | 2 | dia/h | 1000 | 2000 |  | 15.96
Peon (TNC) | 2 | dia/h | 500 | 1000
|  |  | $ total | 8160
|  |  | Costo/M3 | 340
RELLENO COMPACTADO CALICHE (Coef. Abto. 33%) | 12
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Suministro Caliche (Estamos analizando 12 m3) | 15.96 | M3 | 250 | 3990
Regado y mojado de material (Caliche) | 1 | H/dia | 500 | 500
Traslado material (1 TC = 3.33 m3 / dia). | 1 | día | 500 | 500
Alquiler Compactador Manual (Rend. 12 m3/dia en zanjas) | 1 | dia | 1500 | 1500
Combustible (Rend. 2gln/día) | 2 | gln | 221.1 | 442.2
aceite | 1 | pa | 22.55 | 22.55
Operador | 1 | dia | 850 | 850
Depreciación herramientas (carretilla, pala, pico, etc) | 1 | pa | 13.44 | 13.44
|  |  | . | 7818.19
|  |  | Costo/M3 | 651.52
BOTE DE MATERIAL (Camion de 5.47 M3, a Mano , dos Paleros, Dist. Acarreo (5-15) KM
Tiempo de Carga | 1 | h
Tiempo de Ida, con Vel. = 25km/h | 0.32 | h
Tiempo de Vuelta, con Vel. = 30km/h | 0.27 | h
Vida Util de llantas | 8000 | h
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Alquiler Camion + Chofer | 1 | h | 750 | 750
Paleros | 2 | hombre | 89.48 | 178.96
Combustible | 2.8 | gl | 229.3 | 642.04
Lubricante | 1 | gl | 128.41 | 128.41
|  |  | $ total | 1699.41
|  |  | Costo/M3 | 310.68
REPLANTEO TOPOGRAFICO DE CONTEN (Analisis de 350 Ml) |  |  | Rend ML/dia= | 350
DESCRIPCION | CANT. | UNID | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
Materiales:
1.A madera (4 usos)
Estacas, madera de 1" x 4" ( separadas c/20 mt) (6 usos) | 1.1306 | p2 | 49 | 55.4
1.B Clavos | 1 | lb | 24.66 | 24.66
1.C Cal | 1 | funda | 259 | 259
1.D Hilo | 1 | lb | 135 | 135
474.06
Brigada Topografica (M.O)
1 Maestro | 1 | DIA | 2149.06 | 2149.06
1 Topografo | 1 | DIA | 2149.06 | 2149.06
2 Cadeneros | 2 | h/dia | 920.79 | 1841.58
Peones | 1 | DIA | 715.8 | 715.8
6855.5
Herramientas
Cinta Metrica | 1 | UD | 3.22 | 3.22
Martillo | 1 | UD | 2.43 | 2.43
Nivel de Burbujas | 1 | UD | 8.85 | 8.85
Machete | 1 | UD | 1.95 | 1.95
Serrucho | 1 | UD | 7.24 | 7.24
Mandarria | 1 | UD | 1.42 | 1.42
25.11
|  |  | $/Total | 7354.67
Costo/ML |  |  |  | 21.01
Acera con malla electrosoldada, hormigon f'c =210 kg/cms2,
Frotada con Helicoptero y teminada con escoba |  |  | 1 | 20.5
Se Analizara un Area de | 20.5 | M2
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Materiales
Acero malla (D2.3 x D2.3, 15 x 15,Rollo 2.40 x 40.00 m.)(5% desp) | 21.525 | m2 | 93.75 | 2017.97
Horm. Insdustrial 210kg/cm2 + 5% desp. | 2.1525 | m3/m2 | 5640 | 12140.1
Mano de Obra
Carpinteria a todo costo | 20.5 | m2 | 80 | 1640
Colocacion Malla Electrosoldada | 23.575 | m2 | 30 | 707.25
Tendido y nivelado del hormigon industrial | 2.05 | m3 | 136.97 | 280.79
Construcción de acera frotada y violinada | 20.5 | m2 | 139.98 | 2869.59
Herramientas
Helipcotero Frotador (incluye operador y combustible) | 0.17 | hr | 2500 | 0
Escoba | 0.07 | ud | 262.88 | 18.4
|  |  | $ total | 19674.1
|  |  | Costo/M2 = | 959.71
Acera sin malla, hormigon f'c =210 kg/cms2,
Frotada con Helicoptero y teminada con escoba |  |  | 1 | 20.5
Se Analizara un Area de | 20.5 | M2
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Materiales
Horm. Insdustrial 210kg/cm2 + 5% desp. | 2.1525 | m3/m2 | 4800 | 10332
Mano de Obra
Carpinteria a todo costo | 20.5 | m2 | 80 | 1640
Colocacion Malla Electrosoldada | 0 | m2 | 50 | 0
Tendido y nivelado del hormigon industrial | 2.05 | m3 | 136.97 | 280.79
Construcción de acera frotada y violinada | 20.5 | m2 | 139.98 | 2869.59
Herramientas
Helipcotero Frotador (incluye operador y combustible) | 0.17 | hr | 2500 | 425
Escoba | 0.07 | ud | 262.88 | 18.4
|  |  | $ total | 15565.78
|  |  | Costo/M2 = | 759.31
CONTEN SECCION 0.10 M2 (INCLUYE TELFORD)
Area de sección: | 0.1 | m2 |  | 83.31
Volumen / metro: | 0.1 | m3
Vol. analizado: | 1 | m3
Longitud Total Analizada: | 10 | m |  |  |  |  | 5640
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Preparacion de la superficie | 1 | m | 15.32 | 15.32
Madera (86.31 p2 / 6 usos + 7% desp.). | 14.3856 | pt | 55 | 791.21
Corte de Plantilla (0.10 m2)(6 uso) | 6 | ud | 12.5 | 75
Clavos (5 lb. / 100 p2) | 4.1655 | lb | 27.73 | 115.51
Hormigón Industrial 210 Kg/cm2+ 2% desp. | 1.02 | m3 | 5640 | 5752.8
Tendido y nivelado del horm. industrial | 1 | m3 | 150 | 150
Telford.( Horm 1:3:5 + 60% de piedras, 0.15 m. espesor + 10% desp.) | 0.91 | m3 | 0 | 0
Mortero 1:2 para pulido. (esp= 2cm) | 0.145 | m3 | 4868 | 705.86
Cemento en polvo para acabado (4lb/m2) | 29 | M2 | 2.32 | 67.28
Construcción contén. | 10 | m | 160 | 1600
|  |  | $ total | 9272.98
|  |  | Costo/M | 927.3
CONTEN SECCION 0.156 M2
Area de sección: | 0.156 | m2 |  | 83.31
Volumen / metro: | 0.156 | m3
Vol. analizado: | 1 | m3
Longitud Total Analizada: | 6.4103 | m
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Preparacion de la superficie | 0 | m | 15.32 | 0
Madera (86.31 p2 / 6 usos + 7% desp.). | 15.8122 | pt | 46 | 727.36
Corte de Plantilla (0.10 m2)(6 uso) | 6 | ud | 12.5 | 75
Clavos (5 lb. / 100 p2) | 4.1655 | lb | 27.73 | 115.51
Hormigón Industrial 210 Kg/cm2+ 2% desp. | 1.02 | m3 | 4750 | 4845
Tendido y nivelado del horm. industrial | 1 | m3 | 226.32 | 226.32
Telford.( Horm 1:3:5 + 60% de piedras, 0.15 m. espesor + 10% desp.) | 0 | m3 | 2238.61 | 0
Mortero 1:2 para pulido. (esp= 2cm) | 0.145 | m3 | 4868 | 705.86
Cemento en polvo para acabado (4lb/m2) | 18.5897 | M2 | 2.77 | 51.49
Construcción contén. | 6.4103 | m | 167.63 | 1074.56
|  |  | $ total | 7821.1
|  |  | Costo/M | 1220.08
TELFORD PARA CONTENES:
CEMENTO | 4 | FDA | 220 | 880
AGREGADO | 1 | M3 | 1000 | 1000
AGUA | 60 | gls | 0.5 | 30
|  |  | COSTO/M3 | 1910
PIEDRAS | 1 | M3 | 600 | 600
RESUMEN
30% H.S. |  |  |  | 573
70% PIEDRA |  |  |  | 420
MANO DE OBRA |  |  |  | 307.15
|  |  | Costo$/m3 | 1300.15
LIMPIEZA COLECTOR DOBLE DE 3.50 X 2.50 X 2.00 mts.
PARTIDAS | CANT. | UD. | PU | VALOR
Capataz | 0.25 | H/DIA | 1000 | 250
Peones | 2 | H/DIA | 600 | 1200
Carretilla (depreciacion) | 1 | UD. | 55.56 | 55.56
Palas (depreciación) | 2 | UD. | 5.56 | 11.12
Picos (depreciación) | 1 | UD. | 6.67 | 6.67
Cubetas (deprec.) | 1 | UD. | 1.67 | 1.67
Soga (10 usos) | 10 | LB | 35 | 350
Focos (deprec.) | 1 | UD. | 1.11 | 1.11
Bote de sedimentos | 15.075 | m3 | 310 | 4673.25
|  |  | Costo/ud | 6549.38
RESANE DE CONTEN
Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 1.0 cms. Esp. (Rendim. 200 m2 / m3) | 0.01 | m3 | 3226.36 | 32.26
Regla (1 de 1"x4"x10' / 75 usos) | 0.04 | pt | 46 | 1.84
Mano de obra ( resane frotado) | 1 | m2 | 25.75 | 25.75
|  |  | RD$/Ml | 59.85
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 6.8 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 4.08 | M3 | 1557.55 | 6354.8
Bote de escombros | 5.71 | M3 | 310 | 1770.1
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.04 | M3 | 2345.41 | 4784.64
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 3.49 | ¶¶ | 2300 | 8027
Mano de Obra de acero | 3.49 | ¶¶ | 350 | 1221.5
alambre #18 | 6.98 | LB | 36.17 | 252.47
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.33 | p2 | 46 | 245.18
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.24 | M3 | 5855 | 13115.2
Terminacion superficie | 10.2 | M2 | 69.71 | 711.04
|  |  | Costo/ud | 37981.93
|  |  | Costo/m3 | 9309.3
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 6.9 | 2 | 0.2
Excavacion con compresor | 5.52 | M3 | 1557.55 | 8597.68
Bote de escombros | 7.73 | M3 | 283.89 | 2194.47
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.76 | M3 | 1300.15 | 3588.41
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.67 | ¶¶ | 1900 | 8873
Mano de Obra de acero | 4.67 | ¶¶ | 255.66 | 1193.93
alambre #18 | 9.34 | LB | 36.17 | 337.83
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.33 | p2 | 46 | 245.18
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 3.04 | M3 | 6147.75 | 18689.16
Terminacion superficie | 13.8 | M2 | 69.71 | 962
|  |  | Costo/ud | 46181.66
|  |  | Costo/m3 | 8366.24
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 7.1 | 2 | 0.2
Excavacion con compresor | 5.68 | M3 | 1557.55 | 8846.88
Bote de escombros | 7.95 | M3 | 283.89 | 2256.93
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.84 | M3 | 1300.15 | 3692.43
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.8 | ¶¶ | 1900 | 9120
Mano de Obra de acero | 4.8 | ¶¶ | 255.66 | 1227.17
alambre #18 | 9.6 | LB | 36.17 | 347.23
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.33 | p2 | 46 | 245.18
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 3.12 | M3 | 6147.75 | 19180.98
Terminacion superficie | 14.2 | M2 | 69.71 | 989.88
|  |  | Costo/ud | 47406.68
|  |  | Costo/m3 | 8346.25
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 8 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 4.8 | M3 | 1557.55 | 7476.24
Bote de escombros | 6.72 | M3 | 283.89 | 1907.74
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.4 | M3 | 1300.15 | 3120.36
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.1 | ¶¶ | 1900 | 7790
Mano de Obra de acero | 4.1 | ¶¶ | 255.66 | 1048.21
alambre #18 | 8.2 | LB | 36.17 | 296.59
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.33 | p2 | 46 | 245.18
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.64 | M3 | 6147.75 | 16230.06
Terminacion superficie | 12 | M2 | 69.71 | 836.52
|  |  | Costo/ud | 40450.9
|  |  | Costo/m3 | 8427.27
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 7 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 4.2 | M3 | 1557.55 | 6541.71
Bote de escombros | 5.88 | M3 | 283.89 | 1669.27
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.1 | M3 | 1300.15 | 2730.32
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 3.59 | ¶¶ | 1900 | 6821
Mano de Obra de acero | 3.59 | ¶¶ | 255.66 | 917.82
alambre #18 | 7.18 | LB | 36.17 | 259.7
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.33 | p2 | 46 | 245.18
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.31 | M3 | 6147.75 | 14201.3
Terminacion superficie | 10.5 | M2 | 69.71 | 731.96
|  |  | Costo/ud | 35618.26
|  |  | Costo/m3 | 8480.54
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 6.3 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 1.89 | M3 | 1557.55 | 2943.77
Bote de escombros | 2.646 | M3 | 283.89 | 751.17
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 1.89 | M3 | 1300.15 | 2457.28
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 3.6428 | ¶¶ | 1710.17 | 6229.81
Mano de Obra de acero | 3.6428 | ¶¶ | 255.66 | 931.32
alambre #18 | 7.2857 | LB | 36.17 | 263.52
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 1.9845 | M3 | 5900 | 11708.55
Terminacion superficie | 9.45 | M2 | 69.71 | 658.76
|  |  | Costo/ud | 27689.51
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 8.1 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.43 | M3 | 1557.55 | 3784.85
Bote de escombros | 3.402 | M3 | 283.89 | 965.79
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.43 | M3 | 1300.15 | 3159.36
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.6446 | ¶¶ | 1710.17 | 7943.06
Mano de Obra de acero | 4.6446 | ¶¶ | 255.66 | 1187.44
alambre #18 | 9.2892 | LB | 36.17 | 335.99
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.5515 | M3 | 5900 | 15053.85
Terminacion superficie | 12.15 | M2 | 69.71 | 846.98
|  |  | Costo/ud | 35022.65
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 6.8 | 2 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.72 | M3 | 1557.55 | 4236.54
Bote de escombros | 3.808 | M3 | 283.89 | 1081.05
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.72 | M3 | 1300.15 | 3536.41
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 5.0432 | ¶¶ | 1710.17 | 8624.73
Mano de Obra de acero | 5.0432 | ¶¶ | 255.66 | 1289.34
alambre #18 | 10.0864 | LB | 36.17 | 364.83
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.856 | M3 | 5900 | 16850.4
Terminacion superficie | 13.6 | M2 | 69.71 | 948.06
|  |  | Costo/ud | 38676.69
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 6.5 | 2 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.6 | M3 | 1557.55 | 4049.63
Bote de escombros | 3.64 | M3 | 283.89 | 1033.36
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.6 | M3 | 1300.15 | 3380.39
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.8285 | ¶¶ | 1710.17 | 8257.56
Mano de Obra de acero | 4.8285 | ¶¶ | 255.66 | 1234.45
alambre #18 | 9.657 | LB | 36.17 | 349.29
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.73 | M3 | 5900 | 16107
Terminacion superficie | 13 | M2 | 69.71 | 906.23
|  |  | Costo/ud | 37063.24
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 8.6 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.58 | M3 | 1557.55 | 4018.48
Bote de escombros | 3.612 | M3 | 283.89 | 1025.41
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.58 | M3 | 1300.15 | 3354.39
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.9228 | ¶¶ | 1710.17 | 8418.82
Mano de Obra de acero | 4.9228 | ¶¶ | 255.66 | 1258.56
alambre #18 | 9.8457 | LB | 36.17 | 356.12
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.709 | M3 | 5900 | 15983.1
Terminacion superficie | 12.9 | M2 | 69.71 | 899.26
|  |  | Costo/ud | 37059.47
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 4.8 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 1.44 | M3 | 1557.55 | 2242.87
Bote de escombros | 2.016 | M3 | 283.89 | 572.32
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 1.44 | M3 | 1300.15 | 1872.22
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 2.808 | ¶¶ | 1710.17 | 4802.16
Mano de Obra de acero | 2.808 | ¶¶ | 255.66 | 717.89
alambre #18 | 5.6161 | LB | 36.17 | 203.13
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 1.512 | M3 | 5900 | 8920.8
Terminacion superficie | 7.2 | M2 | 69.71 | 501.91
|  |  | Costo/ud | 21578.63
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 3.8 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 1.14 | M3 | 1557.55 | 1775.61
Bote de escombros | 1.596 | M3 | 283.89 | 453.09
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 1.14 | M3 | 1300.15 | 1482.17
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 2.2515 | ¶¶ | 1710.17 | 3850.45
Mano de Obra de acero | 2.2515 | ¶¶ | 255.66 | 575.62
alambre #18 | 4.503 | LB | 36.17 | 162.87
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 1.197 | M3 | 5900 | 7062.3
Terminacion superficie | 5.7 | M2 | 69.71 | 397.35
|  |  | Costo/ud | 17504.79
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 4 | 1 | 0.2
Excavacion con compresor | 0.8 | M3 | 1557.55 | 1246.04
Bote de escombros | 1.12 | M3 | 283.89 | 317.96
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 0.8 | M3 | 1300.15 | 1040.12
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 1.6863 | ¶¶ | 1710.17 | 2883.86
Mano de Obra de acero | 1.6863 | ¶¶ | 255.66 | 431.12
alambre #18 | 3.3726 | LB | 36.17 | 121.99
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 0.84 | M3 | 5900 | 4956
Terminacion superficie | 4 | M2 | 69.71 | 278.84
|  |  | Costo/ud | 13021.26
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 4.7 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 1.41 | M3 | 1557.55 | 2196.15
Bote de escombros | 1.974 | M3 | 283.89 | 560.4
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 1.41 | M3 | 1300.15 | 1833.21
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 2.7524 | ¶¶ | 1710.17 | 4707.07
Mano de Obra de acero | 2.7524 | ¶¶ | 255.66 | 703.68
alambre #18 | 5.5048 | LB | 36.17 | 199.11
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 1.4805 | M3 | 5900 | 8734.95
Terminacion superficie | 7.05 | M2 | 69.71 | 491.46
|  |  | Costo/ud | 21171.36
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 3.4 | 1 | 0.2
Excavacion con compresor | 0.68 | M3 | 1557.55 | 1059.13
Bote de escombros | 0.952 | M3 | 283.89 | 270.26
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 0.68 | M3 | 1300.15 | 884.1
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 1.4479 | ¶¶ | 1710.17 | 2476.16
Mano de Obra de acero | 1.4479 | ¶¶ | 255.66 | 370.17
alambre #18 | 2.8957 | LB | 36.17 | 104.74
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 0.714 | M3 | 5900 | 4212.6
Terminacion superficie | 3.4 | M2 | 69.71 | 237.01
|  |  | Costo/ud | 11359.5
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 5.6 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 1.68 | M3 | 1557.55 | 2616.68
Bote de escombros | 2.352 | M3 | 283.89 | 667.71
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 1.68 | M3 | 1300.15 | 2184.25
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 3.2533 | ¶¶ | 1710.17 | 5563.7
Mano de Obra de acero | 3.2533 | ¶¶ | 255.66 | 831.74
alambre #18 | 6.5065 | LB | 36.17 | 235.34
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 1.764 | M3 | 5900 | 10407.6
Terminacion superficie | 8.4 | M2 | 69.71 | 585.56
|  |  | Costo/ud | 24837.91
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 3 | 1 | 0.2
Excavacion con compresor | 0.6 | M3 | 1557.55 | 934.53
Bote de escombros | 0.84 | M3 | 283.89 | 238.47
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 0.6 | M3 | 1300.15 | 780.09
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 1.2889 | ¶¶ | 1710.17 | 2204.24
Mano de Obra de acero | 1.2889 | ¶¶ | 255.66 | 329.52
alambre #18 | 2.5778 | LB | 36.17 | 93.24
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 0.63 | M3 | 5900 | 3717
Terminacion superficie | 3 | M2 | 69.71 | 209.13
|  |  | Costo/ud | 10251.55
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 7.8 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.34 | M3 | 1557.55 | 3644.67
Bote de escombros | 3.276 | M3 | 283.89 | 930.02
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.34 | M3 | 1300.15 | 3042.35
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.4776 | ¶¶ | 1710.17 | 7657.46
Mano de Obra de acero | 4.4776 | ¶¶ | 255.66 | 1144.74
alambre #18 | 8.9553 | LB | 36.17 | 323.91
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.457 | M3 | 5900 | 14496.3
Terminacion superficie | 11.7 | M2 | 69.71 | 815.61
|  |  | Costo/ud | 33800.39 | 2888.9222
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 4.8 | 1 | 0.2
Excavacion con compresor | 0.96 | M3 | 1557.55 | 1495.25
Bote de escombros | 1.344 | M3 | 283.89 | 381.55
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 0.96 | M3 | 1300.15 | 1248.14
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 2.0042 | ¶¶ | 1710.17 | 3427.52
Mano de Obra de acero | 2.0042 | ¶¶ | 255.66 | 512.39
alambre #18 | 4.0084 | LB | 36.17 | 144.98
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 1.008 | M3 | 5900 | 5947.2
Terminacion superficie | 4.8 | M2 | 69.71 | 334.61
|  |  | Costo/ud | 15236.97
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 6.7 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.01 | M3 | 1557.55 | 3130.68
Bote de escombros | 2.814 | M3 | 283.89 | 798.87
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.01 | M3 | 1300.15 | 2613.3
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 3.8654 | ¶¶ | 1710.17 | 6610.49
Mano de Obra de acero | 3.8654 | ¶¶ | 255.66 | 988.23
alambre #18 | 7.7309 | LB | 36.17 | 279.63
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.1105 | M3 | 5900 | 12451.95
Terminacion superficie | 10.05 | M2 | 69.71 | 700.59
|  |  | Costo/ud | 29319.07
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 4 | 1 | 0.2
Excavacion con compresor | 0.8 | M3 | 1557.55 | 1246.04
Bote de escombros | 1.12 | M3 | 283.89 | 317.96
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 0.8 | M3 | 1300.15 | 1040.12
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 1.6863 | ¶¶ | 1710.17 | 2883.86
Mano de Obra de acero | 1.6863 | ¶¶ | 255.66 | 431.12
alambre #18 | 3.3726 | LB | 36.17 | 121.99
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 0.84 | M3 | 5900 | 4956
Terminacion superficie | 4 | M2 | 69.71 | 278.84
|  |  | Costo/ud | 13021.26
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 7.8 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.34 | M3 | 1557.55 | 3644.67
Bote de escombros | 3.276 | M3 | 283.89 | 930.02
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.34 | M3 | 1300.15 | 3042.35
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.4776 | ¶¶ | 1710.17 | 7657.46
Mano de Obra de acero | 4.4776 | ¶¶ | 255.66 | 1144.74
alambre #18 | 8.9553 | LB | 36.17 | 323.91
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.457 | M3 | 5900 | 14496.3
Terminacion superficie | 11.7 | M2 | 69.71 | 815.61
|  |  | Costo/ud | 33800.39
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 8 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.4 | M3 | 1557.55 | 3738.12
Bote de escombros | 3.36 | M3 | 283.89 | 953.87
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.4 | M3 | 1300.15 | 3120.36
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.5889 | ¶¶ | 1710.17 | 7847.8
Mano de Obra de acero | 4.5889 | ¶¶ | 255.66 | 1173.2
alambre #18 | 9.1779 | LB | 36.17 | 331.96
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.52 | M3 | 5900 | 14868
Terminacion superficie | 12 | M2 | 69.71 | 836.52
|  |  | Costo/ud | 34615.16
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 6.9 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.07 | M3 | 1557.55 | 3224.13
Bote de escombros | 2.898 | M3 | 283.89 | 822.71
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.07 | M3 | 1300.15 | 2691.31
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 3.9768 | ¶¶ | 1710.17 | 6801
Mano de Obra de acero | 3.9768 | ¶¶ | 255.66 | 1016.71
alambre #18 | 7.9535 | LB | 36.17 | 287.68
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.1735 | M3 | 5900 | 12823.65
Terminacion superficie | 10.35 | M2 | 69.71 | 721.5
|  |  | Costo/ud | 30134.02
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 7.5 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.25 | M3 | 1557.55 | 3504.49
Bote de escombros | 3.15 | M3 | 283.89 | 894.25
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.25 | M3 | 1300.15 | 2925.34
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.3107 | ¶¶ | 1710.17 | 7372.03
Mano de Obra de acero | 4.3107 | ¶¶ | 255.66 | 1102.07
alambre #18 | 8.6213 | LB | 36.17 | 311.83
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.3625 | M3 | 5900 | 13938.75
Terminacion superficie | 11.25 | M2 | 69.71 | 784.24
|  |  | Costo/ud | 32578.33 | 7239.63
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 9.8 | 2 | 0.2
Excavacion con compresor | 3.92 | M3 | 1557.55 | 6105.6
Bote de escombros | 5.488 | M3 | 283.89 | 1557.99
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 3.92 | M3 | 1300.15 | 5096.59
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 7.1902 | ¶¶ | 1710.17 | 12296.46
Mano de Obra de acero | 7.1902 | ¶¶ | 255.66 | 1838.25
alambre #18 | 14.3804 | LB | 36.17 | 520.14
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 4.116 | M3 | 5900 | 24284.4
Terminacion superficie | 19.6 | M2 | 69.71 | 1366.32
|  |  | Costo/ud | 54811.08
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 6.4 | 2 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.56 | M3 | 1557.55 | 3987.33
Bote de escombros | 3.584 | M3 | 283.89 | 1017.46
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.56 | M3 | 1300.15 | 3328.38
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.7569 | ¶¶ | 1710.17 | 8135.11
Mano de Obra de acero | 4.7569 | ¶¶ | 255.66 | 1216.15
alambre #18 | 9.5139 | LB | 36.17 | 344.12
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.688 | M3 | 5900 | 15859.2
Terminacion superficie | 12.8 | M2 | 69.71 | 892.29
|  |  | Costo/ud | 36525.37
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 13.5 | 2 | 0.2
Excavacion con compresor | 5.4 | M3 | 1557.55 | 8410.77
Bote de escombros | 7.56 | M3 | 283.89 | 2146.21
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 5.4 | M3 | 1300.15 | 7020.81
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 9.8381 | ¶¶ | 1710.17 | 16824.82
Mano de Obra de acero | 9.8381 | ¶¶ | 255.66 | 2515.21
alambre #18 | 19.6763 | LB | 36.17 | 711.69
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 5.67 | M3 | 5900 | 33453
Terminacion superficie | 27 | M2 | 69.71 | 1882.17
|  |  | Costo/ud | 74710.01
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 13.7 | 2 | 0.2
Excavacion con compresor | 5.48 | M3 | 1557.55 | 8535.37
Bote de escombros | 7.672 | M3 | 283.89 | 2178
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 5.48 | M3 | 1300.15 | 7124.82
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 9.9813 | ¶¶ | 1710.17 | 17069.72
Mano de Obra de acero | 9.9813 | ¶¶ | 255.66 | 2551.82
alambre #18 | 19.9625 | LB | 36.17 | 722.04
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 5.754 | M3 | 5900 | 33948.6
Terminacion superficie | 27.4 | M2 | 69.71 | 1910.05
|  |  | Costo/ud | 75785.75 | 189464.375
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 6.5 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 1.95 | M3 | 1557.55 | 3037.22
Bote de escombros | 2.73 | M3 | 283.89 | 775.02
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 1.95 | M3 | 1300.15 | 2535.29
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 3.7541 | ¶¶ | 1710.17 | 6420.15
Mano de Obra de acero | 3.7541 | ¶¶ | 255.66 | 959.77
alambre #18 | 7.5083 | LB | 36.17 | 271.58
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.0475 | M3 | 5900 | 12080.25
Terminacion superficie | 9.75 | M2 | 69.71 | 679.67
|  |  | Costo/ud | 28504.28
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 6.2 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 1.86 | M3 | 1557.55 | 2897.04
Bote de escombros | 2.604 | M3 | 283.89 | 739.25
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 1.86 | M3 | 1300.15 | 2418.28
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 3.5872 | ¶¶ | 1710.17 | 6134.72
Mano de Obra de acero | 3.5872 | ¶¶ | 255.66 | 917.1
alambre #18 | 7.1744 | LB | 36.17 | 259.5
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 1.953 | M3 | 5900 | 11522.7
Terminacion superficie | 9.3 | M2 | 69.71 | 648.3
|  |  | Costo/ud | 27282.22
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 7.3 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.19 | M3 | 1557.55 | 3411.03
Bote de escombros | 3.066 | M3 | 283.89 | 870.41
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.19 | M3 | 1300.15 | 2847.33
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.1994 | ¶¶ | 1710.17 | 7181.69
Mano de Obra de acero | 4.1994 | ¶¶ | 255.66 | 1073.62
alambre #18 | 8.3987 | LB | 36.17 | 303.78
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.2995 | M3 | 5900 | 13567.05
Terminacion superficie | 10.95 | M2 | 69.71 | 763.32
|  |  | Costo/ud | 31763.56
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 7.1 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 2.13 | M3 | 1557.55 | 3317.58
Bote de escombros | 2.982 | M3 | 283.89 | 846.56
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 2.13 | M3 | 1300.15 | 2769.32
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 4.0881 | ¶¶ | 1710.17 | 6991.35
Mano de Obra de acero | 4.0881 | ¶¶ | 255.66 | 1045.16
alambre #18 | 8.1761 | LB | 36.17 | 295.73
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 2.2365 | M3 | 5900 | 13195.35
Terminacion superficie | 10.65 | M2 | 69.71 | 742.41
|  |  | Costo/ud | 30948.79
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 5.2 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 1.56 | M3 | 1557.55 | 2429.78
Bote de escombros | 2.184 | M3 | 283.89 | 620.02
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 1.56 | M3 | 1300.15 | 2028.23
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 3.0307 | ¶¶ | 1710.17 | 5183.01
Mano de Obra de acero | 3.0307 | ¶¶ | 255.66 | 774.83
alambre #18 | 6.0613 | LB | 36.17 | 219.24
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 1.638 | M3 | 5900 | 9664.2
Terminacion superficie | 7.8 | M2 | 69.71 | 543.74
|  |  | Costo/ud | 23208.38
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 6.2 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 1.86 | M3 | 1557.55 | 2897.04
Bote de escombros | 2.604 | M3 | 283.89 | 739.25
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 1.86 | M3 | 1300.15 | 2418.28
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 3.5872 | ¶¶ | 1710.17 | 6134.72
Mano de Obra de acero | 3.5872 | ¶¶ | 255.66 | 917.1
alambre #18 | 7.1744 | LB | 36.17 | 259.5
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 1.953 | M3 | 5900 | 11522.7
Terminacion superficie | 9.3 | M2 | 69.71 | 648.3
|  |  | Costo/ud | 27282.22
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 5.5 | 1.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 1.65 | M3 | 1557.55 | 2569.96
Bote de escombros | 2.31 | M3 | 283.89 | 655.79
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 1.65 | M3 | 1300.15 | 2145.25
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 3.1976 | ¶¶ | 1710.17 | 5468.44
Mano de Obra de acero | 3.1976 | ¶¶ | 255.66 | 817.5
alambre #18 | 6.3952 | LB | 36.17 | 231.31
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.3333 | p2 | 46 | 245.33
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 1.7325 | M3 | 5900 | 10221.75
Terminacion superficie | 8.25 | M2 | 69.71 | 575.11
|  |  | Costo/ud | 24430.44
Construccion de Colector doble (2.00x2.00x1.5mts) (Incluye imbornal doble)
Descripción | 2 | 2 | 2 | 8
Excavación en roca (con compresor) | 9.68 | M3 | 1557.55 | 15077.08
Bote | 12.8744 | M3 | 282.78 | 3640.62
Losa de Fondo (Esp. 12 cm Φ 3/8" @ 0.20 mts), Horm. 210 kg/cm² | 0.5808 | M3 | 5926.76 | 3442.26
Losa Superior Esp. 15 cm Φ 3/8" @ 0.25 mts. Horm. 210 kg/cm² | 0.6 | M3 | 11616.89 | 6970.13
Muro bloques de 6" ( bastones @ 0.80 mts) | 20 | M2 | 827.91 | 16558.2
Pañete pulido en Piso y muros | 28 | M2 | 268.99 | 7531.72
Construcción Viga Sifon 3 Ф 3/8 + 2 Ф 1/2, Est. Ф 3/8 @ 0.20 | 0.08 | M3 | 21779.38 | 1742.35
Tapa y aro de H.F Tapa pesada | 2 | UD | 7670 | 15340
Construcción Imbornal Doble H= 0.60 Mts (no Incluye 2 parrillas de 14'' x 29'') | 1 | UD | 3494.34 | 3494.34
|  |  | Costo/ud | 73796.7
Construccion de Colector doble (3.50 x 2.00 x 2.00 mts) (Incluye imbornal doble)
Descripción | CANT. | UD. | P.U | VALOR
Excavación en roca (con compresor) | 16.28 | M3 | 1557.55 | 25356.91
Bote | 21.6524 | M3 | 282.78 | 6122.87
Losa de Fondo (Esp. 12 cm Φ 3/8" @ 0.20 mts), Horm. 210 kg/cm² | 0.9768 | M3 | 5926.76 | 5789.26
Losa Superior Esp. 15 cm Φ 3/8" @ 0.25 mts. Horm. 210 kg/cm² | 1.05 | M3 | 11708.62 | 12294.05
Muro bloques de 6" ( bastones @ 0.80 mts) | 26 | M2 | 827.91 | 21525.66
Pañete pulido en Piso y muros | 37 | M2 | 268.99 | 9952.63
Tapas de Hierro Fundido con Aros. | 2 | UD | 4640.82 | 9281.64
Construcción Viga Sifon 3 Ф 3/8 + 2 Ф 1/2, Est. Ф 3/8 @ 0.20 | 0.08 | M3 | 21871.11 | 1749.69
Construcción Viga Conten 2 Ф 3/8 + 3 Ф 1/2 Est. Ф 3/8 @ 0.20 | 0.4169 | M3 | 25882.71 | 10790.5
Construcción Imbornal Doble H= 0.60 Mts (Incluye 2 parrillas 14" x 29") | 1 | UD | 8782.49 | 8782.49
|  |  | Costo/ud | 111645.7
Construcción Pozo Filtrante en 14" encamisado en 12"
Perforación con equipo ( profundidad estimada = 70 pies c/u ) Incluy. 1/2 tubo de 12'' para el encamisado y el bote de sedimentos | 1 | UD | 23000 | 23000
Encamisado SDR-41 redonda de 12" ( 3.18 tubos c/u) | 60.5 | PL | 421.19 | 25482
Cruce, tubo 8" 3 Ф 3/8" y Ф 3/8" @ 0.25, H= 0.10 ( incluye Tee de pvc de 8'') | 3 | ML | 2778.38 | 8335.14
|  |  | Costo/ud | 56817.14
ANALISIS PARA CORTE DE ASFALTO
CORTE DE ASFALTO
ALQUILER MAQUINA | 1 | U | 5500 | 5500
OPERADOR/DIA | 1 | U | 850 | 850
COMBUSTIBLE (GASOLINA) (0.06xHpx8) | 3 | GL | 235 | 705
LUBRICANTE 20% DEL COMBUSTIBLE) | 1 |  | 141 | 141
7196
RENDIMIENTO = | 100 | ML/DÍA
COSTO POR M = | 71.96
HERRAMIENTAS
DISCO DE CORTE ( RD$ 22500/400 ML) | 1 | U | 14.41 | 53.07
REMOCION DE ASFALTO
Limpieza
Bote
Herrmientas
COSTO TOTAL POR M = | 125.03
ACERA HORMIGON ANTIDESLIZANTE RANURADO PARA MINUSVALIDOS: (ESP=10CMS) ANCHO = 1.20 mt
Preparación terreno. | 1.2 | m2 | 35 | 42
Horm. Industrial 210kg/cm2 + 5% desp. | 0.126 | m3 | 4600 | 579.6
Regla (1.5 de 1''x4''x12' / 6 usos). | 1.05 | p2 | 32.3 | 33.92
Malla Electrosold. D2.5 x D2.5, 20 x 20 + 5% desp | 1.26 | M2 | 78.13 | 98.44
Colocacion Malla Electrosoldada | 1.2 | M2 | 30 | 36
Elaboración y confeccion de ACERA | 1.2 | m2 | 250 | 300
Suministro de (Primer) | 0.07 | gln | 950 | 66.5
|  |  | precio/ ud | 1156.46
FRESADO CARPETA ASFALTICA
DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | RENDIMIENTO | SUB TOTAL
Materiales
Desgaste de Dientes | 1 | PA | 575 | 200 | 2.88
Sub-Total |  |  |  |  | 2.88
Mano De Obra
Operador Fresadora | 1 | Hr | 150 | 200 | 0.75
Obreros | 1 | Hr | 87.14 | 200 | 0.44
Soldador | 1 | Hr | 110.25 | 200 | 0.55
Chequeador | 1 | Hr | 70.88 | 200 | 0.35
Sub-Total |  |  |  |  | 2.09
Equipos
Fresadora | 1 | Hr | 11822.1 | 200 | 59.11
Camion de Agua | 1 | Hr | 950 | 200 | 4.75
Sub-Total |  |  |  |  | 63.86
Resumen:
Sub-Total de Materiales |  |  |  |  | 2.88
Sub-Total de Mano de Obra |  |  |  |  | 2.09
Sub-Total de Equipo |  |  |  |  | 63.86
COSTO |  | M2 |  | RD$ | 68.83
COSTO |  | M3 |  | RD$ | 656.77
LIMPIEZA DEL AREA FRESADA |  |  |  | Rendiminto
Duracion de la actividad = 3 dias
Personal
Capataz | 1 | dias | 1032 | 1032
Peones | 1 | dias | 500 | 500
Operador Barredora | 1 | dias | 1206.4 | 1206.4
Ayudante de Operadores | 1 | dias | 500 | 500
Equipos
Barredora | 16 | hr | 2800 | 44800
Combustible Gas-Oil | 40 | gls | 220.9 | 8836
Demolicion y Botes
Bote de Escombros Y Limpieza
56874.4
|  |  | Costo/M2 = | 10.09
RIEGO DE ADHERENCIA
DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | RENDIMIENTO | SUB TOTAL
Materiales
Rc-2 | 1 | Gls | 197.2 | 0.1 | 19.72
Sub-Total |  |  |  |  | 19.72
Mano De Obra
Capataz de Asfalto | 1 | Hr | 243.03 | 0.0008 | 0.39
Obreros (10 Hombres) | 1 | Hr | 108.93 | 0.0077 | 1.68
Sub-Total |  |  |  |  | 2.07
Equipos
Barredora | 1 | Hr | 310.45 | 0.001 | 0.31
Minicargador | 1 | Hr | 1169.64 | 0.001 | 1.17
Camion Distribuidor | 1 | Hr | 1421.88 | 0.001 | 1.42
Sub-Total |  |  |  |  | 2.9
Herramientas
Herramientas | 1% | % | 2.05 | 0.0205 | 0.02
Sub-Total |  |  |  |  | 0.02
Resumen:
Sub-Total de Materiales |  |  |  |  | 19.72
Sub-Total de Mano de Obra |  |  |  |  | 2.07
Sub-Total de Equipos |  |  |  |  | 2.9
Sub-Total de Herramientas |  |  |  |  | 0.02
COSTO |  | M2 |  | RD$ | 24.71
CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO DE 2":
Elaboración | 1 | MT3 | 3369.71 | 3369.71
Colocación | 1 | MT3 | 544.92 | 544.92
Transporte = 35.00 KM | 35 | KM | 14.15 | 619.06
Arranque |  |  |  | 18.29
Suministro AC-30, Manejo y almacenamiento =US$3.75*$46.0/gls*29gls/m3 |  |  |  | 5002.5
|  |  | costo/m3 | 9554.48
rend =16 m2/m3
|  |  | COSTO$/M2 | 597.16
RELLENO COMPACTADO CALICHE (Coef. Abto. 33%) | 12
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Suministro Caliche (Estamos analizando 12 m3) | 15.96 | M3 | 250 | 3990
Regado y mojado de material (Caliche) | 1 | H/dia | 500 | 500
Traslado material (1 TC = 3.33 m3 / dia). | 1 | día | 500 | 500
Alquiler Compactador Manual (Rend. 12 m3/dia en zanjas) | 1 | dia | 1500 | 1500
Combustible (Rend. 2gln/día) | 2 | gln | 186.1 | 372.2
aceite | 1 | pa | 37.2 | 37.2
Operador | 1 | dia | 850 | 850
Depreciación herramientas (carretilla, pala, pico, etc) | 1 | pa | 68.89 | 68.89
|  |  | $ total | 7818.29
|  |  | Costo/M3 | 651.52
BACHE0 ( Analisis 1 m2)
Corte de Asfalto | 4 | ML | 125.03 | 500.12
Excavacion de Material Inservible + Capa Asf., Esp.= 25 cms. | 0.25 | M3 | 255 | 63.75
Bote del Material | 0.325 | M3 | 0 | 0
Material de Base Compactado | 0.2 | M3 | 1112.5 | 222.5
Asfalto 2" | 1 | M2 | 0 | 0
|  |  | M2 | 786.37
RIEGO DE IMPRIMACION 0.3GLS/M2 CON ARENA:
Rendimiento= 1,500.00Gls/día
|  | 1500.00gls/día/ 0.30gls/m2 |  | Rend m2/día= | 5000
a)Barrido de superficie
| hombres | 10 | pers | 497.95 | 4979.5
| capataz | 1 | pers | 1495 | 1495
|  |  |  | costo/día | 6474.5
rend = 5000m2/día
|  |  |  | costo/m2 | 1.29
b)Mojado
| 1camión agua =1200/h x 8 horas/día = |  |  | costo/día | 9600
rend = 5000m2/día
|  |  |  | costo/m2 | 1.92
c)Arena
| Costo en obra |  |  |  | 1000
|  |  |  | costo/día | 1000
rend = 80m2/m3
|  |  |  | costo/m2 | 12.5
d)Cargador frontal (pala) 950-CAT
| costo/día = |  |  | costo/día | 25777.31
rend = 5,000m2/día
|  |  |  | costo/m2 | 5.16
e)Rodillo
| costo/día = |  |  |  | 23922.06
rend = 5,000m2/día
|  |  |  | costo/m2 | 4.78
f) Suministro de RC-2
| costo/día =US$ 3.6/Gls*RD$39.10/US$ x 0.30 Gls/m2 = |  |  | costo/m2 | 42.23
g)Transporte
|  |  |  | costo/m2 | 5.49
h)Camión distribuidor
| costo = $10,000.00/día /5,000.00m2/gls= |  |  | costo/m2 | 2
i)Personal
| costo = /m2 |  |  | costo/m2 | 1.29
j)Kerosene
| costo = 10% x 0.5 x128.00 |  |  | costo/m2 | 6.4
| k) Dieta, herramientas, etc. |  |  | costo/m2 | 1.5
|  |  |  | COSTO$/M2 | 84.56
RIEGO DE IMPRIMACION 0.5GLS/M2 CON GRAVA:
Rendimiento= 1,500.00Gls/día
|  | 1500.00gls/día/ 0.50gls/m2 |  | Rend m2/día= | 3000
a)Barrido de superficie
| hombres | 10 | pers | 497.95 | 4979.5
| capataz | 1 | pers | 1495 | 1495
|  |  |  | costo/día | 6474.5
rend = 3000m2/día
|  |  |  | costo/m2 | 2.16
b)Mojado
| 1camión agua = 1200/h x 8 horas/día = |  |  | costo/día | 9600
rend = 3000m2/día
|  |  |  | costo/m2 | 3.2
c)Gravilla
| Costo en obra |  |  |  | 1000
|  |  |  | costo/día | 1000
rend = 40m2/m3
|  |  |  | costo/m2 | 25
d)Cargador frontal (pala) 950-CAT
| costo/día = |  |  | costo/día | 25777.31
rend = 3,000m2/día
|  |  |  | costo/m2 | 8.59
e)Rodillo
| costo/día = |  |  |  | 23922.06
rend = 3,000m2/día
|  |  |  | costo/m2 | 5.47
f) Suministro de RC-2
| costo/día =US$3.60/Gls*RD$39.10/US$ x 0.50 Gls/m2 = |  |  | costo/m2 | 70.38
g)Transporte
| costo/día = |  |  | costo/m2 | 9.15
h)Camión distribuidor
| costo = $10,000.00/día /3,000.00m2/gls= |  |  | costo/m2 | 3.33
i)Personal
| costo = $/m2 |  |  | costo/m2 | 2.16
j)Kerosene
| costo = 10% x 0.5 x 128.00 |  |  | costo/m2 | 6.4
| k) Dieta, herramientas, etc. |  |  | costo/m2 | 1.5
|  |  |  | COSTO$/M2 | 137.34
EXCAVACION EN MATERIAL INSERVIBLE A MANO:
Brigada | Picadores | 2 | días | 500 | 1000
| Paleador | 1 | días | 500 | 500
|  |  |  | Sub-total====> | 1500
rend=6.0m3/dia
|  |  |  | costo/m3 | 250
| Herramientas 2% |  |  |  | 5
|  |  |  | COSTO$/M3 | 255
Instalación tuberias 6'' PVC (194.70 mts),SDR - 41
LONGITUD (m)= | 194.7 |  | DIAM. (plg)= | 6
Ancho min.= | 0.3 |  | altura min. | 0.35
Excavacion en roca (con equipo) | 20.44 | M3 | 1500 | 30660
Asiento de arena de e= 0.10 cms | 5.84 | M3 | 1125 | 6570
M/O colocación arena (1 OP2 + 1 TNC) | 5.84 | M3 | 145.25 | 848.26
Suministro tuberias 6"pvc sdr-41 | 194.7 | ML | 473.68 | 92225.5
Instalación tubos 6'' pvc sdr-41 | 194.7 | ML | 100 | 19470
Cemento criollo | 0.25 | Pinta | 100 | 25
Suministro de caliche Y Compactacion de Caliche | 5.84 | M3C | 651.52 | 3804.88
Bote con camión | 28.62 | M3S | 310 | 8872.2
|  |  | $ total | 162475.84
|  |  | $/ml | 834.49
REGISTRO 0.60 x 0.60 x 0.60
PARTIDA | CANT. | UND. | P.U | VALOR | SUB-TOTAL
Excavación en tierra | 0.22 | M3 | 450 | 99
Bote de Material Excavado | 0.3 | M3 | 310 | 93
Losa de Fondo (Esp. 12 cm Φ 3/8" @ 0.20 mts), Horm. 180 kg/cm² | 0.04 | M3 | 9371.07 | 374.84
Losa Superior Esp. 15 cm Φ 3/8" @ 0.25 mts. Horm. 210 kg/cm² | 0.04 | M3 | 11235 | 449.4
Muro bloques de 6" | 2.4 | M2 | 860.43 | 2065.03
Pañete pulido en losa y muros | 0.48 | M2 | 235.19 | 112.89
tapa de hormigo armado | 1 | UD | 1500 | 1500
| TOTAL |  | TOTAL | 4694.16
Instalación tuberias 1'' PVC (194.70 mts),SHC-40
LONGITUD (m)= | 194.7 |  | DIAM. (plg)= | 6
Ancho min.= | 0.3 |  | altura min. | 0.35
Excavacion en roca (con equipo) | 0 | M3 | 1500 | 0
Asiento de arena de e= 0.10 cms | 0 | M3 | 1125 | 0
M/O colocación arena (1 OP2 + 1 TNC) | 0 | M3 | 145.25 | 0
Suministro tuberias 1"pvc sdr-41 | 194.7 | ML | 70.18 | 13664.05
Instalación tubos 1'' pvc sdr-41 | 194.7 | ML | 10 | 1947
Cemento criollo | 0.25 | Pinta | 100 | 25
Suministro de caliche Y Compactacion de Caliche | 0 | M3C | 0 | 0
Bote con camión | 0 | M3S | 310 | 0
|  |  | $ total | 15636.05
|  |  | $/ml | 80.31
HORMIGON CICLOPEO PARA BADENES:
HORMIGON SIMPLE(H.S.):
| Descrip. | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
| Cemento | 9 | Fdas. | 290 | 2610
| Agregado | 1 | M3 | 1025 | 1025
| Agua | 60 | gls | 3 | 180
|  |  |  | H.S.+5% desp | 4005.75
| PIEDRA |  |  | COSTO/ M3 | 400
RESUMEN
| PIEDRA 60% |  |  |  | 240
| H.S. 40% |  |  |  | 1602.3
| mano de obra |  |  |  | 503.11
|  |  |  | COSTO$/M3 | 2345.41
CONSTRUCCION DEL BADEN: | 10 | 2.5 | 0.2
Excavacion con compresor | 10 | M3 | 1759.05 | 17590.5
Bote de escombros | 14 | M3 | 310.68 | 4349.52
Hormigon Ciclopeo .Esp=0.20Mts | 5 | M3 | 2345.41 | 11727.05
Acero de 1/2'' a 0.15 mts ambas direcciones,incl. 7% de desp | 8.37 | ¶¶ | 2300 | 19251
Mano de Obra de acero | 8.37 | ¶¶ | 354.86 | 2970.18
alambre #18 | 16.74 | LB | 30.24 | 506.22
Madera para la Ranura de Canalizacion | 5.33 | p2 | 49 | 261.17
M.O de Madera | 1 | p.a | 1500 | 1500
Hormigon industrial (Fc=350 kg/cm2) Esp=0.20Mts incl. 5% de desp | 5.25 | M3 | 5800 | 30450
Terminacion superficie | 25 | M2 | 69.71 | 1742.75
|  |  | Costo/ud | 90348.39
|  |  | Costo/m3 | 9034.84
Construccion de colector (1.80X2.30X1.3) | 1 | UD | - | -
Excavación en roca (con compresor) | 5.38 | M3 | 1759.05 | 9463.69
Bote de Material Excavado | 7.53 | M3 | 310.68 | 2339.42
Losa de Fondo (Esp. 15 cm Φ 3/8" @ 0.20 mts), Horm. 180 kg/cm² | 0.65 | M3 | 12419.85 | 8072.9
Losa Superior Esp. 15 cm Φ 3/8" @ 0.25 mts. Horm. 210 kg/cm² | 0.65 | M3 | 13769.85 | 8950.4
Muro bloques de 6" | 7.23 | M2 | 875 | 6326.25
Pañete pulido | 7.23 | M2 | 255 | 1843.65
Tapa y aro Livianos de hierro fundido con aro. | 1 | UD | 6000 | 6000
Construcción imbornal doble H= 0.60Mts | 1 | UD | 10604.01 | 10604.01
|  |  | UDS. | 53600.32
IMBORNAL DOBLE 1.95 X0.50 X 0.60 |  |  |  |  | m3
PARTIDA | CANT. | UND. | P.U | VALOR | SUB-TOTAL
Excavación en roca | 0.59 | M3 | 1557.55 | 918.95
Bote de Material Excavado | 0.83 | M3 | 283.89 | 235.63
Col. block 6" | 1.38 | M2 | 870 | 1200.6
Losa de Fondo (Esp. 15 cm Φ 3/8" @ 0.20 mts), Horm. 210 kg/cm² | 0.12 | M3 | 12419.85 | 1490.38
Pañete pulido en losa y muros | 2.36 | M2 | 290.3 | 685.11
Suministro y colocación parrillas H.F .0.30 x0.71 mts | 2 | UDS | 2183 | 4366
Mezcla 1:3 Para fijado de parrilla | 0.01 | m3 | 4984.39 | 49.84
Construccion Viga-Conten | 1.95 | ML | 850 | 1657.5
|  |  |  | TOTAL | 10604.01
Cruce, tubo 8" 3 Ф 3/8" y Ф 3/8" @ 0.25, H= 0.20 | zanja excavada | 0.6 | 1 | ANALISIS PARA | 1
PARTIDA | CANT. | UND. | P.U | VALOR | SUB-TOTAL
Excavación en tierra | 0.18 | M3 | 395.3 | 71.15
Excavación en roca | 0.42 | M3 | 1818.83 | 763.91
Bote de Material Excavado | 0.8 | M3 | 321.21 | 256.33
Asiento arena | 0.06 | M3 | 1200 | 72
Relleno compactado con compactador manual | 0.6 | M3C | 1380.2 | 828.12
Torta H.A superior esp=10 cms | 0.06 | M3 | 5386.94 | 323.22
Tubo de 8" PVC | 3.28 | Pie | 262.89 | 862.29
Colocacion de Tubo | 1 | Ml | 90.52 | 90.52
| TOTAL |  |  | costo por ml | 3267.54
ENCAMISADO FILTRANTE CON TUBO PVC SDR-41 12'' | 38 | PL | - | -
PARTIDA | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Suministro y colocación tubo PVC-SDR-41 | 2 | UD | 7268.65 | 14537.3
Cemento PVC | 0.05 | UD | 302.85 | 15.14
|  |  | total | 14552.44
|  |  | PL | 382.96
Losa de Fondo (Esp. 15 cm Φ 3/8" @ 0.20 mts), Horm. 210 kg/cm²
Limpieza y Acondicionamiento del terreno. | 1 | m2 | 37.17 | 37.17
Acero de 3/8'' + 10% desp. | 0.94 | qq | 2300 | 331.62
Mano de obra acero. | 0.94 | qq | 350 | 35.48
Horm. 210 Kg/Cm². | 0.54 | m3 | 4800 | 929.25
Mortero 1:4 + 5% desp. | 0.02 | m3 | 3959.14 | 87.1
Regla (1 de 1''x4''x2.62' / 10 usos). | 0.11 | p2 | 43.26 | 4.76
Mano de Obra de Frotado. | 3.45 | m2 | 65 | 65
|  |  | UDS. | 1490.38
|  |  | M3 | 12419.85
EXCAVACION MATERIAL INSERVIBLE CON RETRO EXCAVADORA (Hasta 1.50 Mt de prof.):
RETRO EXC,320 CAT
|  |  | COSTO/M3N = |  | 139.15
REND = 35 M3/H
CARGIO 950 CAT
|  |  | COSTO/M3E = |  | 39.01
REND = 95 M3/H
| ARRANQUE |  | COSTO/M3N = |  | 21.03
|  |  |  | COSTO$/M3N | 199.19
EXCAVACION MATERIAL INSERVIBLE CON RETRO EXCAVADORA (INCLUYE BOTE):
RETRO EXC,320 CAT
|  |  | COSTO/M3N = |  | 139.15
REND = 35 M3/H
CARGIO 950 CAT
|  |  | COSTO/M3E = |  | 39.01
REND = 95 M3/H
| ARRANQUE |  | COSTO/M3N = |  | 21.03
| BOTE DE MATERIAL A 7 KM |  | COSTO/M3N = |  | 147.23
|  |  |  | COSTO$/M3N | 346.42
MARCO DE SIEMBRA (0.80X0.80) | Rend.
Madera (1x4x12), 1 ud. | 4 | p2 | 55 | 220
clavos dulce | 0.25 | Lib | 55 | 13.75
Mano de Obra de Carpintero+Peon | 1 | DIA | 160 | 160
Colocacion-Replanteo | 1 | P.a | 80 | 80
Herramientas 5 % | 1 | P.A | 11.69 | 11.69
|  |  | Uds. | 485.44
Construccion de colector (3.0X2.0X2.00) | 3 | 2 | 2 | -
Excavación en roca (con compresor) | 12 | M3 | 1759.05 | 21108.6
Bote de Material Excavado | 16.8 | M3 | 310.68 | 5219.42
Losa de Fondo (Esp. 12 cm Φ 3/8" @ 0.20 mts), Horm. 180 kg/cm² | 0.63 | M3 | 9337 | 5882.31
Losa Superior Esp. 15 cm Φ 3/8" @ 0.25 mts. Horm. 210 kg/cm² | 0.95 | M3 | 13000 | 12350
Muro bloques de 6" | 20 | M2 | 875 | 17500
Pañete pulido | 20 | M2 | 274 | 5480
Sabaleta | 10 | ml | 90 | 900
Construcción imbornal doble H= 0.60Mts | 1 | UD | 11287.62 | 11287.62
|  |  | UDS. | 79727.95
Construcción Pozo Filtrante en 14" encamisado en 12" | 1 | UD | - | -
Descripción | CANT. | UND. | P.U | VALOR
Perforación con equipo | 1 | UD | 25000 | 25000
Encamisado SDR-41 redonda de 12" | 57 | PL | 530 | 30210
|  |  | Costo/ud | 55210
IMBORNAL DOBLE 1.95 X0.50 X 0.60 |  |  |  |  | m3
PARTIDA | CANT. | UND. | P.U | VALOR | SUB-TOTAL
Excavación en roca | 0.59 | M3 | 1759.05 | 1037.84
Bote de Material Excavado | 0.83 | M3 | 310.68 | 257.86
Col. block 6" | 1.38 | M2 | 875 | 1207.5
Losa de Fondo (Esp. 15 cm Φ 3/8" @ 0.20 mts), Horm. 210 kg/cm² | 0.12 | M3 | 9337 | 1120.44 |  |  |  | 60.96
Pañete pulido en losa y muros | 2.36 | M2 | 274 | 646.64
Suministro y colocación parrillas H.F .0.30 x0.71 mts, (28") | 2 | UDS | 2655 | 5310
Mezcla 1:3 Para fijado de parrilla | 0.01 | m3 | 4984.39 | 49.84
Construccion Viga-Conten | 1.95 | ML | 850 | 1657.5
|  |  | TOTAL | 11287.62