## PRES ACTUAL
PRESUPUESTO No. DIU-105-2018
OBRA CODIFICADA: 0000 , CIRC. No. 3
PROYECTO: REMODELACIÓN BIBLIOTECA
UBICACIÓN: ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE VILLAS AGRÍCOLAS
FECHA: 21-09-2018
No. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | VALOR | SUB-TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
1 | DEMOLICIÓN DE MUROS
1.01 | Demolición de muros (5.35 M2) | 1 | P. A.
1.02 | Acarreo del material | 1 | P. A.
1.03 | Cerrar hueco de ventanas en block de 6" | 22.55 | M2
1.04 | Pañete en huecos | 45.1 | M2
1.05 | Pintura en huecos | 45.1 | M2
1.06 | Demolicón muro de block para puerta (11.49 M2) | 1.72 | M3
1.07 | Bote del material demolido | 2.41 | M3
1.08 | Cantos y mochetas | 69.9 | ML
-------------
2 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK 6"
2.01 | Suministro y colocación | 13.75 | M2
-------------
3 | MURO DE DUROCK (DOS CARAS)
3.01 | Suministro y colocación | 11.4 | M2
-------------
4 | PISO DE PORCELANATO
4.01 | Suministro y colocación de pisos | 233.67 | M2
4.02 | Suministro y colocación de zócalos | 180 | ML
-------------
5 | FASCIA EN TECHO
5.01 | Suministro y colocación | 70.5 | ML
-------------
6 | PLAFOND METÁLICO 2' x 2'
6.01 | Suministro y colocación de plafond metálico perforado | 218.52 | M2
6.02 | Desmontar plafones existentes (219 M2) | 1 | P. A.
-------------
7 | PUERTAS
7.01 | Suministro y colocación de puertas dobles de vidrio (2.0 x 2.10) | 2 | UDS.
7.02 | Suministro y colocación de puertas sencillas comerciales (0.90 x 2.10) | 6 | UDS.
7.03 | Puertas de madera aislantes del sonido | 2 | P. A.
-------------
8 | REMOVER PUERTA DE CRISTAL.
8.01 | Remover puerta de cristal en sala digital | 1 | P. A.
-------------
9 | GABINETE DE DATA EN PARED
9.01 | Suministro de gabinete de pared - 6U Starlink | 1 | UD.
9.02 | Materiales para colocación | 1 | P. A.
9.03 | Mano de obra colocación | 1 | P. A.
9.04 | Salidas de data (cableada) | 44 | UDS.
9.05 | Switch de 48 puerto (DELL) | 1 | P. A.
9.06 | CBL,CPR,CAT6,E2,4-PR,SLD,UTP,CM,GRY,RLX,305M,24AWG | 2 | UDS.
9.07 | Tapas sencillas de una salida | 14 | UDS.
9.08 | Tapas dobles | 15 | UDS.
9.09 | PATCHCORD UTP CAT6 GRIS QUEST | 44 | UDS.
9.1 | PATCHCORD UTP/CAT6 7P.GRIS QUEST | 44 | UDS.
9.11 | PDU 9 OUTLESTS HORIZ. UNIMAX | 1 | UD.
9.12 | JACK RJ45 CATS BCO. QUEST. | 44 | UDS.
9.13 | Organizador horizontal plástico 2U | 1 | UD.
-------------
10 | MUEBLES.
10.01 | Área entrada
10.02 | Counter para recepción | 1 | UD.
10.03 | Silla p/secretaria | 1 | UD.
10.04 | Lockers de 3 líneas | 4 | UDS.
10.05 | Área sala de música
10.06 | Sillas plásticas | 22 | UDS.
10.07 | Piso tabloncillo de madera yatobá | 22 | M2
10.08 | Plafond aislante del sonido (2' x 2') | 22.09 | M2
10.09 | Área sala digital
10.1 | Sillas secretariales con brazo | 7 | UDS.
10.11 | Meseta de madera de roble (para usos varios) | 6.68 | M2
10.12 | Computadoras (CPU + monitor) | 7 | UDS.
10.13 | Área gran salón
10.14 | Mesas de 4 sillas | 4 | UDS.
10.15 | Mesas de 6 sillas | 2 | UDS.
10.16 | Sillas plásticas p/mesas | 28 | UDS.
10.17 | Sillas tipo taburete | 6 | UDS.
10.18 | Meseta de granito | 3.34 | M2
10.19 | Plafond metálico 2' x 2' | 91.36 | M2
10.2 | Área aula teórica
10.21 | Pupitres | 9 | UDS.
10.22 | Área aula práctica
10.23 | Mesas | 8 | UDS.
10.24 | Sillas | 8 | UDS.
10.25 | Pizarras | 2 | UDS.
10.26 | Área sala de lectura
10.27 | Sofá de 3 plazas | 1 | UD.
10.28 | Sofás de 2 plazas | 3 | UDS.
10.29 | Mesita de centro | 1 | UD.
10.3 | Mesa de 4 sillas | 1 | UD.
-------------
11 | AIRE ACONDICIONADO
11.01 | Suministro e instalación aire acondicionado de 5 Ton + ductería | 3 | UDS.
-------------
12 | CÁMARAS DE VIGILANCIA
12.01 | Suministro e instalacion de 1 kid de 6 cámaras | 1 | P. A.
12.02 | Detectores contra incendio (10 salidas) | 10 | UDS.
12.03 | Sistema de alarma de seguridad | 1 | P. A.
-------------
13 | ELECTRICIDAD
13.01 | Salidas para luces cenitales | 66 | UDS.
13.02 | Salidas para interruptores sencillos | 11 | UDS.
13.03 | Salida para interruptor triple | 1 | UD.
13.04 | Salidas tomacorrientes polarizados 110 volt. c/t | 41 | UDS.
13.05 | Salidas para tomacorrientes UPS | 17 | UDS.
13.06 | Salidas para data | 22 | UDS.
13.07 | Salidas telefónicas | 7 | UDS.
-------------
13.08 | Equipos
13.09 | Enclosure breaker de 150 amp. 240 v, 2 polos, nema 3 | 1 | UD.
13.1 | Panelboard empotable de 240 v, 250 amp, 2 polos, 18 espacios, con 2 BK 40/2, 4 BK 30/2 | 1 | UD.
13.11 | Paneles empotables de 240 v, 150 amp, plug in, 12 espacios con 8 breaker 20/1 | 2 | UD.
13.12 | Suministros de breakers 20/1 | 16 | UDS.
13.13 | UPS de 5 KW, 240 V, 60 HZ | 1 | UD.
13.14 | Paneles led 2x2, 38 W, 120 V, 65 K | 50 | UDS.
13.15 | Paneles led 2x4, 72 W, 120 V, 65 K | 16 | UDS.
13.16 | Alimentadores
13.17 | Alimentador principal, desde enclouse breaker hasta panelboard, compuesto por 2 THW # 1/0, 2TW # 2 , en 2" Ø, PVC Y EMT | 24 | ML
13.18 | Alimentador desde panelboard hasta UPS, compuesto por 2 THW # 8, 2TW # 10 , en 1" Ø, EMT | 5 | ML
13.19 | Alimentador desde panelboard hasta panel de luces y tomacorrientes compuesto por 2 TW # 8, 2 TW # 10 en 1" Ø, EMT | 5 | ML
13.2 | Alimentador desde panelboard hasta bomba de cisterna, compuesto por 2 TW # 10, 2TW # 12, en 3/4", EMT y PVC | 40 | ML
13.21 | Alimentador desde panelboard hasta unidades de A/A, compuesto por 2 TW # 10, 2 TW # 12, en 3/4" Ø | 30 | ML
13.22 | Sistema de tierra con varilla 5/8" x 8", termosoldada, fundente y accesorios | 1 | P. A.
13.23 | Alimentación debidamente protegida desde PP hasta unidades climatizadoras, canalización interior EMT, y exterior IMC, fijaciones, abrazaderas, y acc. Ø 3/4 | 30 | ML
13.24 | Canalización en tubería plástica y EMT 2" para servicios de comunicación,registro y accesorios desde acometida exterior hasta registro telefónico (RT) | 35 | ML
13.25 | Alimentación debidamente protegida desde PP hasta bomba de agua potable, canalización interior EMT y exterior IMC, fijaciones, abrazaderas y accesorios Ø 3/4" | 40 | ML
13.26 | MANO DE OBRA ELÉCTRICO (equipos + alimentadores) | 1 | P. A.
-------------
14 | PINTURA
14.01 | Suministro de pintura acrílica en muros | 515 | M2
-------------
15 | BAÑOS
15.01 | Desmontar inodoros y lavamanos | 1 | P. A.
15.02 | Quitar y tapar tuberías de pared | 1 | P. A.
-------------
16 | COCINA.
16.01 | Desmontar fregadero, meseta y demoler muro | 1 | P. A.
-------------
17 | ESTANTES (LIBREROS) - EN ROBLE NATURAL (CON TRAMERÍAS)
17.01 | 3.00 ml x 1.80 ml | 5 | UDS.
17.02 | 3.80 ml x 1.80 ml | 1 | UD.
-------------
18 | SALA DE MÚSICA Y SALA DE PRÁCTICAS (AISLADA)
18.01 | Sillas tipo puff | 8 | UD.
18.02 | Piso de goma | 16.05 | M2
18.03 | Aislante en paredes | 75.39 | M2
18.04 | Aislante en techos | 21.47 | M2
-------------
19 | MISCELÁNEOS
19.01 | Limpieza en general | 1 | P. A.
19.02 | Letrero de entrada exterior (estructura metálica y lona) (6.00 x 0.80) | 1 | P. A.
19.03 | Letreros interiores (2.90 x 0.60) y (2.20 x 0.60) | 2 | UDS.
19.04 | Arte gráfico interior (impresiones en sintra y vinil) | 1 | P. A.
19.05 | Letrero de promoción de obra 12' x 16' | 1 | P. A.
19.06 | Letreros promoción ADN | 2 | UDS.
-------------
SUB-TOTAL GENERAL (RD$) :
Más:
Gastos indirectos:
|  | 4.5% | SEGUROS Y FIANZAS:
|  | 3% | GASTOS ADMINISTRATIVOS:
|  | 2.5% | TRANSPORTE:
|  | 10% | BENEFICIOS:
|  | 1% | LEY 686:
|  | 18% | (ITBIS del 10% Beneficios)
|  | 5% | IMPREVISTOS
|  | 0.1% | CODIA
Total de gastos indirectos (RD$) :
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO (RD$):