## RESUMEN
VOLUMETRíA INSTALACIONES MECÁNICAS "NAVE VALLEJUELOS"
ITEM | PARTIDA |  | VALOR
1.- | EQUIPOS |  | 0
2.- | TUBERIAS DE COBRE |  | 0
3.- | TRABAJOS CIVILES |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS |  | 0
| COSTOS MANO DE OBRA |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
- | Dirección Técnica | 0% | 0
- | Gastos Administrativos | 0% | 0
- | Seguros y Fianzas | 0% | 0
- | Transporte | 0% | 0
- | Codia | 0% | 0
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  | 0
| ITBIS | 18% | 0
| TOTAL GENERAL |  | 0
NOTA: Si algunos de los equipos es de una marca diferente, deben especificarlo.
NOTA: El contratista Mecánico es responsable de la entrega de los planos As-Built

## 1. EQUIPOS
VOLUMETRÍA INSTALACIONES MECÁNICAS
NAVE VALLEJUELOS
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO S/ITBIS | SUB-TOTAL RD$ S/ITBIS | ITBIS | TOTAL RD$
1 | EQUIPOS
Suministro e Instalación
1.01 | Aire Acondicionado tipo split de 12,000 BTU/h (1 tonelada de refrigeración), para condensadores (UC-1, UC-2, UC-4, UC-5, UC-6, UC-7, UC-8, UC-9, UC-11) y evaporadores (UE-1, UE-2, UE-4, UE-5, UE-6, UE-7, UE-8, UE-9, UE-11) . Tecnologia Inverter. Unidad Certificada por ARI. Alta Eficiencia. Especificaciones segun planos. | 9 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Aire Acondicionado tipo split de 18,000 BTU/h (1.5 toneladas de refrigeración), para condensadores (UC-10) y evaporadores (UE-10) . Tecnologia Inverter. Unidad Certificada por ARI. Alta Eficiencia. Especificaciones segun planos. | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Aire Acondicionado tipo split de 24,000 BTU/h (2 toneladas de refrigeración), para condensadores (UC-3, UC-12) y evaporadores (UE-3, UE-12). Tecnologia Inverter. Unidad Certificada por ARI. Alta Eficiencia. Especificaciones segun planos. | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Extractor de Aire (EX-1, EX-13, EX-14, EX-15, EX-16), GREENHECK SBE-1H-20, de instalacion en pared. Especificaciones según planos | 5 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Extractor de Aire (EX-2, EX-3, EX-4, EX-5), GREENHECK SBE-2L-42, de instalacion en pared. Especificaciones según planos | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Extractor de Aire (EX-6, EX-7), GREENHECK SP-A700, de instalacion en plafon. Especificaciones según planos | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Extractor de Aire (EX-8), GREENHECK SP-200, de instalacion en plafon. Especificaciones según planos | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Extractor de Aire (EX-9, EX-10), GREENHECK SE1-10-424, de instalacion en pared. Especificaciones según planos | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | Extractor de Aire (EX-11, EX-12, EX-17, EX-18), GREENHECK SBE-1L-20, de instalacion en pared. Especificaciones según planos | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL MATERIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MANO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL I |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2. TUBOS y ACCESORIOS
VOLUMETRÍA INSTALACIONES MECÁNICAS
NAVE VALLEJUELOS
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO S/ITBIS | SUB-TOTAL RD$ S/ITBIS | ITBIS | TOTAL RD$
2.0- | TUBOS DE REFRIGERACIÓN Y ACCESORIOS AIRE ACONDICIONADO
2.01 | Tubos de cobre de 1/4''Ø | 135 | PIES | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Tubos de Cobre de 3/8''Ø | 25 | PIES | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Tubos de cobre de 1/2''Ø | 135 | PIES | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Tubos de Cobre de 5/8''Ø | 25 | PIES | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Aislamiento para Tuberia de cobre de 1/4''Ø | 135 | PIES | 0 | 0 | 0 | 0
Similar a Armaflex.
2.06 | Aislamiento para Tuberia de Cobre de 3/8''Ø | 25 | PIES | 0 | 0 | 0 | 0
Similar a Armaflex.
2.07 | Aislamiento para Tuberia de cobre de 1/2''Ø | 135 | PIES | 0 | 0 | 0 | 0
Similar a Armaflex.
2.08 | Aislamiento para Tuberia de cobre de 5/8''Ø | 25 | PIES | 0 | 0 | 0 | 0
Similar a Armaflex.
2.09 | Accesorios de cobre, acetileno, oxigeno, nitrogeno, soldadura de plata, fundente, estano, expansiones hilti, barras roscadas, tuercas, arandelas, angulares de hierro, soporteria, pintura, etc. | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Refrigerante R410. | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Tubos PVC SDR-40 de 4''Ø x 19' para extraccion de los baños. | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Cubierta para intemperie. Incluir malla contra insectos. | 15 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL IV |  | 0 | 0 | 0
|  |  | MANO DE OBRA |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL II |  | 0 | 0 | 0

## 3. TRABAJOS CIVILES
VOLUMETRÍA INSTALACIONES MECÁNICAS
NAVE VALLEJUELO
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO S/ITBIS | SUB-TOTAL RD$ S/ITBIS | ITBIS | TOTAL RD$ | CANTIDAD
3 | Trabajos Civiles
3.01 | Base para todos los equipos en interior. Colgados, con barras roscadas y bases en angulares de hierro. Se debe incluir pintura antioxidante. | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Base de concreto para unidades condensadoras en techo, | 11 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Pasantes necesarios, deben ser coordinados con contratista civil. | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
2
3.04 | Huecos y previsiones, deben ser coordinados con contratista civil. | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
2
3.05 | Base de metal tipo palometas para unidades condensadoras. | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
2
3.06 | Soportes para extractores. | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
2
3.07 | Soportes para tubos PVC de extracción de aire. | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
2
3.08 | Tubería EMT y cables de goma para control de equipos de aire acondicionado. | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
2
3.09 | Tubería PVC para drenaje de equipos de aire acondicionado. | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
2
3.1 | Louver de suministro de aire de dimensiones 42'' x 96'' similar a Ruskin, | 20 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL MATERIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | MANO DE OBRA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL III |  |  | 0 | 0 | 0
134.75
1700
2
1
0.5
3
1
27
3
1
4