## Presupuesto Transportación
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA FÍSICA
PRESUP: 08-18 PARA LA REMODELACIÓN DE DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTES EN EL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL , REPÚBLICA DOMINICANA .-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
A.- | Edificio Administrativo
1.- | Preliminares
a.- | Demolición muro de block 6" | 140.3535 | Mt²
b.- | Demolición muro de sheetrock | 226.632 | Mt²
c.- | Demolición de pisos | 552.783 | Mt²
d.- | Desmonte de plafones | 552.783 | Mt²
e.- | Desmonte de aires | 9 | Und
f.- | Bote de materiales | 122.9945 | Mt³ |  |  | 0
2.- | Albañilería
a.- | Muro de bloques de 6" - 3/8" @0.20 mts con cámara llena | 4.025 | Mt²
b.- | Pañete maestreado en exterior (Incl. Materiales y mano de obra) | 4.025 | Mt²
c.- | Pañete maestreado en interior (Incl. Materiales y mano de obra) | 4.025 | Mt²
d.- | Resane de muro de blocks (Incl. Materiales y mano de obra) | 923.2755 | Mt²
e.- | H.A. bajo piso (chapapote) (Incl. Materiales y mano de obra) | 277.473 | Mt²
f.- | Fino en techo plano (Incl. Materiales y mano de obra) | 277.473 | Mt²
g.- | Impermeabilizante (Fibra Poliglass)(4Kg=3.00mm) (Incl. Mano de obra y materiales) | 358.163 | Mt² |  |  | 0
3.- | Construcción Ligera
a.- | Suministro y colocación de muro en panel de yeso | 336.441 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de plafond comercial mineral | 262.5735 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de fascia en panel de yeso | 936.264 | Ml
d.- | Suministro y colocación de techo en panel de yeso | 284.0775 | Mt²
e.- | Suministro y colocación de muro en panel de fibra de vidrio con núcleo de yeso | 39.5745 | Mt²
f.- | Sumnistro y colocación de refuerzos en madera para gabinetes, cristales, etc. | 104 | Und
g.- | Suministro y colocación de panel fenólico en divisiones de baños | 6 | Und
h.- | Suministro y colocación de panel fenólico en divisiones de orinales | 3 | Und
i.- | Suministro y colocación de refuerzo para lavamanos con angulares 3 x 3 x 1/4" | 6 | Ud |  |  | 0
4.- | Terminación de Pisos y Revestimiento
a.- | Suministro y colocación piso 60 x 60 cm super white | 513.9015 | Mt²
b.- | Suministro y colocación zócalos en porcelanato super white (ver detalle en plano) | 358.3125 | Ml
c.- | Suministro y colocación revestimiento de cerámica gris claro 30x60 cm | 111.972 | Mt²
d.- | Suministro y colocación piso 60 x 60 cm gris oscuro | 47.2815 | Mt²
e.- | Suministro y colocación de placa en acero inoxidable (ver detalle en plano) | 1 | Und
f.- | Suministro y colocación de escalera de granito in situ (ver especificaciones en planos) | 43.065 | Ml |  |  | 0
5.- | Pintura
a.- | Suministro y colocación pintura de base (prymer) | 1081.8675 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Acrílico) | 977.8545 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Cool Grey 9C | 31.3635 | Mt²
d.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Semi Gloss) | 943.572 | Mt²
e.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Cool Grey 9C | 125.916 | Mt²
f.- | Resane con masilla para pintura en muro de bloque existente (Incl. Materiales y mano de obra) | 1081.8675 | Mt²
g.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Dark navy 19-4013TPG (Acrílico mate) | 1580.607 | Mt²
h.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Cool Grey 1C | 948.3642 | Mt²
i.- | Suministro y colocación de revetex en exterior | 1580.607 | Mt²
j.- | Suministro y colocación de pintura de mantenimiento para pasamanos de escalera | 51.87 | Mt² |  |  | 0
6.- | Puertas y Divisones en Cristal y Aluminio
a.- | Suministro y colocación de división en cristal y perfilería P40 | 1359.7871 | Pie²
b.- | Suministro y colocación de puerta en cristal comercial con puño de barra de 1 1/2" | 12 | Und
c.- | Suministro y colocación de puerta en marupá hidrófugo 1/4" | 5 | Und
d.- | Suministro y colocación de brazo hidráulico para puerta | 17 | Und |  |  |  | roberto valerio
e.- | Suministro y colocación de pata de chivo para puerta | 17 | Und
f.- | Suministro y colocación de tope de piso para puerta de cristal | 17 | Und
g.- | Suministro y colocación de frost en cristales (ver detalle en planos) | 1705.5059 | Pie²
h.- | Suministro y colcoación de ventanas corrediza con perfilería P40 (ver detalle en plano) | 9 | Und
i.- | Suministro y colcoación de ventanas proyectables (ver detalle en plano) | 8 | Und
j.- | Suministro y colocación de laminado para reducción de calor al 50%, e= 6mm (ver detalle en plano) | 1500.2614 | Pie² |  |  | 0
7.- | Instalaciones Sanitarias
a.- | Suministro y colocación de inodoros (ver especificaciones planos) | 8 | Und
b.- | Suministro y colocación de lavamanos (ver especificaciones planos) | 8 | Und
c.- | Suministro y colocación de lavamanos con mueble (ver especificaciones planos) | 1 | Und
d.- | Suministro y colocación de fregadero (ver especificaciones planos) | 2 | Und
e.- | Suministro y colocación de espejos rectangulares en baños (ver especificaciones en planos) | 5 | Und
f.- | Suministro y colocación de espejos cuadrados en baños (ver especificaciones en planos) | 2 | Und
g.- | Suministro y colocación de puerta en polimetal para vertedero (ver detalle en plano) | 1 | Und
h.- | Suministro y colocación de closet de tramos en madera y puerta corrediza (ver detalle en plano) | 1 | Und
i.- | Suministro y colocación de Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable | 12 | Und
j.- | Suministro y colocación de Dispensador de jabón líquido en acero inoxidable | 5 | Und
k.- | Suministro y colocación de Zafacón en acero inoxidable | 8 | Und
l.- | Suministro y colocación de Dispensador de papel toalla en acero inoxidable | 5 | Und
m.- | Suministro y colocación de llave para vertedero (ver detalle en plano)} | 1 | Und
n.- | Suminsitro y colocación de tubería de agua potable de 1/2" | 33.96 | Ml
ñ.- | Suministro y colocación de cámara de inspección 0.80x0.80x0.60 m (ver especificaciones en planos) | 4 | Und
o.- | Trampa de grasa (Incl. Materiales y manos de obra) (ver especificaciones en planos) | 1 | Und
p.- | Suministro y colocación de tubería de 3" para aguas negras | 47.38 | Ml
q.- | Suministro y colocación de tubería de 4" para aguas negras | 14.467 | Ml |  |  | 0
8.- | Instalación Eléctrica
a.- | Suministro y colocación de salida cenital aterrizado | 49 | Und
b.- | Suministro y colocación de lámpara LED 2x2, 48W, 6500K | 77 | Und
c.- | Suministro y colocación de lámpara LED 18 watts 6000K | 20 | Und
d.- | Suministro y colocación de lámpara LED cuadrada 12 watts, 6000K | 35 | Und
e.- | Suministro y colocación de lámpara LED cuadrada 9 watts. 6000K | 2 | Und
f.- | Suministro y colocación de lámpara ojo de buey, 5000K | 35 | Und
f.- | Suministro y colocación de lámpara redonda de superficie 6", 6000K | 2 | Und
g.- | Suministro y colocación de manguera LED | 156.24 | Ml
h.- | Suministro y colocación de salida interruptor sencillo aterrizado | 16 | Und
i.- | Suministro y colocación de salida interruptor doble aterrizado | 12 | Und
j.- | Suministro y colocación de salida interruptor triple aterrizado | 3 | Und
k.- | Suministro y colocación de salida interruptor threeway aterrizado | 4 | Und
l.- | Suministro y colocación de salida tomacorriente doble aterrizado | 90 | Und
m.- | Suministro y colocación de salida HDMI (ver especificaciones en planos) | 1 | Und
n.- | Suministro y colocación de salida de Data | 62 | Und
ñ.- | Suministro y colocación de cable UTP CAT 6 | 3048.8 | Ml
o.- | Suministro y colocación de patch panel 24 CAT 6 | 15 | Und
p.- | Suministro y colocación de patch cord 3' | 62 | Und
q.- | Suministro y colocación de patch cord 10' | 62 | Und
r.- | Suministro y colocación de panel distribuidor de 12-24 circ | 12 | Und
s.- | Suministro y colocación de extractor 371 CFM, KDK 38CDG para plafond en baño | 4 | Und
t.- | Suministro y colocación de extractor 371 CFM, KDK 38CDG para plafond en cocina | 3 | Und
v.. | Suministro y colocación de RACK 22U (Incl. Abanico incluido) | 1 | Und
w.- | Canalización para fibra óptica en tubería IMC de 1 1/2" | 196.65 | Ml
x.- | Fibra óptica OM3 outdoor | 200 | Ml |  |  | 0
9.- | Control de acceso
a.- | Suministro y colocación de equipos para control de acceso (por puerta) | 3 | Und
b.- | Suministro de tarjetas de acceso para personal | 62 | Und
c.- | Suministro de control remoto para puerta (Incl. Suministro y colocación de receptora) | 3 | Und |  |  | 0
10.- | Sistema de Climatización
a.- | Suministro y colocación de aire acondicionado tipo ducteable manejador de 4 ton, SEER 13, 220V, Refrigerante R410 | 1 | Und
b.- | Suministro y colocación de aire acondicionado tipo ducteable manejador de 5 ton, SEER 13, 220V, Refrigerante R410 | 7 | Und
c.- | Suministro y colocación de aire acondicionado split de 12,000 BTU | 1 | Und
d.- | Suministro e instalación de ductos en plancha P3 para sistema de climatización | 19.25 | Ml |  |  | 0 | 102937.65
11.- | Cocina
a.- | Suministro y colocación módulo de pared 24" x 15" x 14 3/8" con puertas | 1 | Und
b.- | Suministro y colocación módulo de pared 30" x 14 3/8" x 30" con puertas | 1 | Und
c.- | Suministro y colocación de módulo de Piso 24" x 30" x 24" con puertas | 1 | Und
d.- | Suministro y colocación de módulo de Piso 30" x 30" x 24" con puertas | 1 | Und
e.- | Suministro y colocación de módulo de Piso 30" x 30" x 24" con gavetas | 1 | Und
f.- | Suministro y colocación de tope de granito blanco cristal pulido y base de madera (Ver especificaciones en planos) | 1.3419 | Mt² |  |  | 0
12.- | Fachada frontal
a.- | Suministro y colocación de placas 4"x6"x1/4" (ver detalle en plano) | 216 | Und
b.- | Suministro y colocación de placas 4"x7"x1/4" (ver detalle en plano) | 108 | Und
c.- | Suministro y colocación de expansiones de 5/8" x 4" (ver detalle en plano) | 864 | Und
d.- | Suministro y colocación de tola de 3/32" (ver detalle en plano) | 2570.4 | Lb
e.- | Suministro e instalación de Letrero frontal en sintra (ver detalle en plano) | 1 | Und |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO |  |  |  | RD$ | 0
B.- | Taller
1.- | Preliminares
a.- | Demolición muro de block | 153.804 | Mt²
b.- | Demolición de pisos | 58.5165 | Mt²
c.- | Desmonte de plafones | 58.5165 | Mt²
d.- | Bote de materiales | 36.5126 | Mt³ |  |  | 0
2.- | Albañilería
a.- | Resane de muro de blocks (Incl. Materiales y mano de obra) | 1745.45 | Mt²
b.- | H.A. bajo piso (chapapote) (Incl. Materiales y mano de obra) | 1058.799 | Mt²
c.- | Fino en techo plano (Incl. Materiales y mano de obra) | 1058.799 | Mt²
d.- | Impermeabilizante (Fibra Poliglass)(4Kg=3.00mm) (Incl. Mano de obra y materiales) | 1216.829 | Mt² |  |  | 0
3.- | Construcción Ligera
a.- | Suministro y colocación de muro en panel de yeso | 55.566 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de plafond comercial mineral | 58.506 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de muro en panel de fibra de vidrio con núcleo de yeso | 64.974 | Mt²
d.- | Suministro y colocación de refuerzos en madera para gabinetes, cristales, etc. | 14 | Und
e.- | Suministro y colocación de verja en malla ciclónica | 55.1985 | Mt² |  |  | 0
4.- | Terminación de Pisos y Revestimiento
a.- | Suministro y colocación piso 60 x 60 cm super white | 54.453 | Mt²
b.- | Suministro y colocación zócalos en porcelanato super white (ver detalle en plano) | 52.458 | Ml
c.- | Suministro y colocación revestimiento de cerámica gris claro 30x60 cm | 18.9 | Mt²
d.- | Suministro y colocación piso 60 x 60 cm gris oscuro | 4.5548 | Mt² |  |  | 0
5.- | Pintura
a.- | Suministro y colocación pintura de base (prymer) | 1417.0275 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Acrílico) | 668.766 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Semi Gloss) | 851.0775 | Mt²
d.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Cool Grey 9C | 1033.641 | Mt²
e.- | Resane con masilla para pintura en muro de bloque existente (Incl. Materiales y mano de obra) | 1417.0275 | Mt²
f.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Dark navy 19-4013TPG (Acrílico mate) | 72.1035 | Mt²
g.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Cool Grey 1C | 21.6311 | Mt²
h.- | Suministro y colocación de revetex en exterior | 72.1035 | Mt²
i.- | Suministro y colocación de pintura de aceite (ver detalle en plano) | 2653.182 | Mt² |  |  | 0
6.- | Puertas y Divisones en Cristal y Aluminio
a.- | Suminsitro y colocación de divisiones en cristal y perfilería P40 | 23.1944 | Und
b.- | Suministro y colocación de ventana en cristal y perfilería P40 corrediza (ver detalle en plano) | 2 | Und
c.- | Suministro y colocación de ventana en cristal y perfilería P40 proyectable (ver detalle en plano) | 3 | Und
d.- | Suministro y colocación de puerta en cristal comercial con puño de barra de 1 1/2" | 5 | Und
e.- | Suministro y colocación de puerta en marupá hidrófugo 1/4" | 2 | Und
f.- | Suministro y colocación de brazo hidráulico para puerta | 7 | Und
g.- | Suministro y colocación de pata de chivo para puerta | 7 | Und
h.- | Suministro y colocación de tope de piso para puerta de cristal | 7 | Und
i.- | Suministro y colocación de frost en cristales (ver detalle en planos) | 13.8915 | Pie² |  |  | 0
7.- | Instalaciones Sanitarias
a.- | Suministro y colocación de inodoros (ver especificaciones planos) | 1 | Und
b.- | Suministro y colocación de lavamanos (ver especificaciones planos) | 1 | Und
c.- | Suministro y colocación de fregadero (ver especificaciones planos) | 1 | Und
d.- | Suministro y colocación de espejos en baños (ver especificaciones en planos) | 1 | Und
e.- | Suministro y colocación de Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable | 1 | Und
f.- | Suministro y colocación de Dispensador de jabón líquido en acero inoxidable | 1 | Und
g.- | Suministro y colocación de Zafacón en acero inoxidable | 1 | Und
h.- | Suministro y colocación de Dispensador de papel toalla en acero inoxidable | 1 | Und
i.- | Suministro y colocación de cámara de inspección 0.80x0.80x0.60 m (ver especificaciones en planos) | 1 | Und
j.- | Trampa de grasa (Incl. Materiales y manos de obra) (ver especificaciones en planos) | 1 | Und
k.- | Suminsitro y colocación de tubería de agua potable de 1/2" | 61.548 | Ml
l.- | Suministro y colocación de tubería de 3" para aguas negras | 9.8927 | Ml |  |  | 0
8.- | Instalación Eléctrica
a.- | Suministro y colocación de salida cenital aterrizado | 45 | Und
b.- | Suministro y colocación de lámpara LED 2x2, 48W, 6500K | 8 | Und
c.- | Suministro y colocación de lámpara LED 18 watts 6000K | 3 | Und
d.- | Suministro y colocación de lámpara LED cuadrada 9 watts, 6000K | 2 | Und
| Suministro y colocación de lámpara tipo campana 100w/10800 LM | 36 | Und
e.- | Suministro y colocación de salida interruptor sencillo aterrizado | 7 | Und
f.- | Suministro y colocación de salida interruptor doble aterrizado | 3 | Und
g.- | Suministro y colocación de salida tomacorriente doble aterrizado | 27 | Und
h.- | Suministro y colocación de salida de Data | 6 | Und
i.- | Suministro y colocación de cable UTP CAT 6 | 304.88 | Ml
j.- | Suministro y colocación de patch panel 24 CAT 6 | 1 | Und
k.- | Suministro y colocación de patch cord 3' | 6 | Und
l.- | Suministro y colocación de patch cord 10' | 6 | Und
m. | Suministro y colocación de panel distribuidor de 12-24 circ | 1 | Und
n.- | Suministro y colocación de extractor 371 CFM, KDK 38CDG para plafond en baño | 1 | Und
ñ. | Suministro y colocación de extractor 371 CFM, KDK 38CDG para plafond en cocina | 1 | Und |  |  | 0
9.- | Control de acceso
a.- | Suministro y colocación de equipos para control de acceso (por puerta) | 1 | Und
b.- | Suministro de tarjetas de acceso para personal | 6 | Und
c.- | Suministro de control remoto para puerta (Incl. Suministro y colocación de receptora) | 1 | Und |  |  | 0
10.- | Sistema de Climatización
a.- | Suministro y colocación de aire acondicionado tipo ducteable manejador de 4 ton, SEER 13, 220V, Refrigerante R410 | 1 | Und
b.- | Suministro e instalación de ductos en plancha P3 para sistema de climatización | 15.2 | Ml |  |  | 0
11.- | Cocina
a.- | Suministro y colocación módulo de pared 24" x 15" x 14 3/8" con puertas | 1 | Und
b.- | Suministro y colocación módulo de pared 36" x 14 3/8" x 30" con puertas | 1 | Und
c.- | Suministro y colocación de módulo de Piso 15" x 30" x 24" con gavetas | 1 | Und
d.- | Suministro y colocación de módulo de Piso 24" x 30" x 24" con puertas | 1 | Und
e.- | Suministro y colocación de módulo de Piso 15" x 30" x 24" con puerta | 1 | Und
f.- | Suministro y colocación de tope de granito blanco cristal pulido y base de madera (Ver especificaciones en planos) | 2.52 | Mt² |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS TALLER |  |  |  | RD$ | 0
F.- | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | P.A. |  |  | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 1.5% |  | 0 | 3200
| LEY -686 |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% ) |  |  | 18% |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS
a) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la Supervisión y aprobada por MOPC.
b) | Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .
c) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.
PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR:
| SHARLYN TAVÁREZ |  | STEPHANY SÁNCHEZ PERALTA
| Ing. Presupuestos de Diseño y Construcción de Planta Física |  | Arq. de Diseño y Construcción de Planta Física
SOMETIDO POR:
ARQ. GARY HERRERA
Encargado del Departamento de Diseño y Construcción de Planta Física
Santo Domingo, D. N.
15 de noviembre, 2018