## Flemming (Modificado) (3)
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA |  | Remodelación y Remozamiento General
INSTITUCION |  | Edificio de 5 Niveles en la Alexander Flemming (MISPAS)
MUNICIPIO |  | Distrito Nacional, Santo Domingo
DIRECCIÓN DEL CENTRO |  | C/Alexander Flemming #96, ensanche La Fe.
CONTRATISTA |  | Version 1.0 - 17 de Abril 2019
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 0
No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | PRECIO | TOTAL
I | PRIMER NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Desmonte de Puertas Enrollables Existentes | 4 | ud |  | 0
2 | Demolición Revestimientos Cerámica de Muros | 21.76 | m² |  | 0
3 | Demolición Mueble de Obra Lavamanos Baño-Cocinas. Incluye levantamiento de pisos existentes. | 1 | ud |  | 0
4 | Demolición Cerámica Escalera | 15.66 | m² |  | 0
5 | Demolición de Zócalos de Cerámica Existentes | 67.62 | ml |  | 0
6 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.15m | 1.24 | m³ |  | 0
7 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.20m | 1.5 | m³ |  | 0
8 | Desmonte de Hierros de Protección Hueco Extractor Baños | 1 | ud |  | 0
9 | Desmantelamiento de Ductos de Aire Existentes | 24 | ml |  | 0
10 | Desmantelamiento de Fascia Perimetral de Sheetrock Existente | 57.76 | ml |  | 0
11 | Bote de Escombros Producto de Demoliciones y/o Desmontes. | 29.09 | m³e |  | 0
12 | Pasantes en Losas y Muros p/Tuberías. Terminados. | 5 | ud |  | 0
13 | Acarreo Horizontal y Vertical de Materiales. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m² |  | 0
14 | Acarreo Horizontal y Vertical de Escombros. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y DIVISIONES
1 | Perforación Varillas c/Resina Epóxica. Perforaciones de varillas horizontales y verticales para anclajes de muros y cierres de bloques nuevos. | 45 | ud |  | 0
2 | Muros de blocks de 8" V 1 de 3/8"@0.20mts+ 1 de 3/8"@0.40mts | 15.27 | m² |  | 0
3 | Mechón de blocks de 8" Completivo de Mocheta | 3.76 | ml |  | 0
4 | Muro Durock 1 Cara + Sheetrock 1 Cara. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durock a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 8.82 | m² |  | 0
5 | Mechón Durock 1 Cara + Sheetrock 1 Cara. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durock a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 7 | ml |  | 0
6 | Muro Sheetrock 2 Caras | 89.13 | m² |  | 0
7 | Dinteles Falsos 2 Caras Durock + 1 Cara Sheetrock. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durock a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 2.4 | ml |  | 0
8 | Dinteles Falsos 2 Caras Sheetrock | 5.55 | ml |  | 0
9 | Cajetínes Durock p/ Tuberías 2 Caras. Ubicación próxima a baño primer nivel. | 7 | ml |  | 0
10 | Refuerzos Madera Mochetas y Dinteles | 8.45 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | TERMINACION DE SUPERFICIE
1 | Pañete Liso Mort. Cem Mestreado Int. e=2.00cm Muros Nuevos. En muros, mechones y cierres en bloques de hormigón nuevos. | 35.05 | m² |  | 0
2 | Resane/ Restructuración Pañete Int. e=2.00cm Muros Existentes. | 35.5 | m² |  | 0
3 | Cantos Interior/Exterior en Mortero de Cemento s/Color. Se considera el resane de los cantos del baño existente. | 25.4 | ml |  | 0
4 | Mochetas Muro Interior/Exterior A=20cms Mortero Cemento s/Color. | 12.7 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | TERMINACION DE PISOS
1 | Piso Porcelanato Interior. Se considera la colocación de los pisos generales interiores sobre la cerámica existente con mortero premezclado de pegamento. | 162.69 | m² |  | 0
2 | Zócalos de Porcelanato Interior | 119.45 | ml |  | 0
3 | Piso Porcelanato Baños. | 5.55 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | REVESTIMIENTOS Y APLACADOS
1 | Revestimiento de Baños Porcelanato. | 18.5 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | TERMINACION ESCALERAS Y RAMPA
1 | Revestimiento de Escalones c/Porcelanato H 17+CH30 | 19.62 | ml |  | 0
2 | Zócalo Escalones de Porcelanato. | 16.52 | ml |  | 0
3 | Zócalos en Descansos Porcelanato h=10cms | 7 | ml |  | 0
4 | Piso Porcelanato en Descansos | 4.09 | m² |  | 0
5 | Baranda Escalera Hierro Negro PM 2" + Barras 1-1/2" H=100cm | 7 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | PUERTAS
1 | Puerta Flotante Templada 2H 1.60x2.50mts+Tiradores 20". Incluye: -4Uds Tiradores 20" Inoxidables . -Laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
2 | Puerta Flotante Templada 2H 1.80x2.50mts+Tiradores 20". Incluye: -4Uds Tiradores 20" Inoxidables . -Laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
3 | Transom Cristal 1H 1.60x0.85mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
4 | Transom Cristal 1H 1.80x0.85mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
5 | Puerta Cortafuegos c/Barra Antipánico 0.90mts x2.10mts. Ubicada en el acceso desde escalera. | 1 | ud |  | 0
6 | Puerta Flotante Templada 1H 0.90@1.00x2.10mts. Incluye: -Laminado frost en toda la superficie. -Tope de Piso. | 1 | ud |  | 0
7 | Transom Cristal 1H 0.90x0.60mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
8 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.95x2.70mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
9 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.95x1.50mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
10 | Puerta Plywood Madera Interior de 0.80@1.00 x 2.10mts. Puerta contraplacadas en plywood de roble barnizada. | 3 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | VENTANAS
1 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 1.50x0.80mts. | 9 | ud |  | 0
2 | Protectores de Ventanas en Barras de 1/2" H.N. Medida de hueco + 2.5 cms de rejuego a cada lado. Acabado pintura antióxido gris + esmalte negro. | 127.87 | p² |  | 0
3 | Paño Fijo Aluminio y Vidrio 1H 3.90x2.00mts en Fachada. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
I | PLAFON
1 | Plafón Sheetrock Liso | 162.69 | m² |  | 0
2 | Plafón Modular de PVC en Baños | 5.22 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
J | PINTURA
1 | Pintura Base. | 416.24 | m² |  | 0
2 | Pintura Muros y Columnas Interior 2 Manos | 416.24 | m² |  | 0
3 | Pintura Acrílica Exterior 2 Manos | 187.88 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
K | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Inodoro Elongado Baños. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud |  | 0
2 | Mueble de Baño Con Lavamanos Integrado y Espejo. Mueble de baño importado de rango de longitud de 60@100cms según espacio; con lavamanos de tope y desagüe integrados; modular en tableros de mdf hidrófugo; con espejo de medidas ajustadas a dimensionesa del mueble. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud |  | 0
3 | Grifería para Lavamanos Inoxidable Sencilla | 2 | ud |  | 0
4 | Dispensador de Jabón Pared Cromo Manual | 2 | ud |  | 0
5 | Dispensador de Papel Toalla Inoxidable Sencillo de Pared Manual | 2 | ud |  | 0
6 | Dispensador de Papel Sanitario Redondo Plástico Manual | 2 | ud |  | 0
7 | Rejillas Drenaje de Piso Inoxidables | 2 | ud |  | 0
8 | Salida de Agua a Inodoro Elongado PVC SCH-40 Ø1/2" | 2 | ud |  | 0
9 | Salida De Agua Fría (Solamente) a Lavamano PVC Ø1/2" | 2 | ud |  | 0
10 | Salida de Drenaje de Inodoro PVC SDR 21 Ø4" | 2 | ud |  | 0
11 | Salida de Desague de Lavamano PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud |  | 0
12 | Salida de Desague de Piso PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud |  | 0
13 | Llave de Paso 1/2" en Tubería HG | 2 | ud |  | 0
14 | Columna De Agua PVC SCH-40 1" | 1 | piso |  | 0
15 | Columna de Descarga 4" PVC SDR-32.5 | 1 | piso |  | 0
16 | Tubería Ø1" PVC SCH-40 | 2.5 | ml |  | 0
17 | Tubería DE Ø4" PVC SDR-21 | 5 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
L | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Salidas Eléctricas Iluminación de Techo EMT s/Roseta | 24 | ud |  | 0
2 | Salidas Eléctricas Iluminación de Pared EMT | 1 | ud |  | 0
3 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V EMT | 26 | ud |  | 0
4 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V de Piso PVC | 6 | ud |  | 0
5 | Salida para Interruptores Simples EMT | 7 | ud |  | 0
6 | Salida para Interruptores Dobles EMT | 1 | ud |  | 0
7 | Salida para Data EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. La salida incluye la canalización y la colocación del cable. Cable UTP suministrado por cliente. | 8 | ud |  | 0
8 | Salidas Eléctricas UPS EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. | 8 | ud |  | 0
9 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 220V EMT A.A. Salidas eléctricas para aires acondicionados según planos de áreas climatizadas. | 5 | ud |  | 0
10 | Extractor Sencillo de Aire de Empotrable Techo Baños | 2 | ud |  | 0
11 | Registro Eléctricos Empotrados | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
M | LUMINARIAS
1 | Panel LED Circular 20W Empotrable | 4 | ud |  | 0
2 | Lámpara 2'x2' Panel LED Acrílico Empotrable | 15 | ud |  | 0
3 | Panel LED Cuadrado Empotrable | 5 | ud |  | 0
4 | Aplique Pared Interior+ Bombilla LED ~15W | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
N | AIRES ACONDICIONADOS
1 | Aire Acondicionado Sencillo 18,000 BTU Inverter. | 2 | ud |  | 0
2 | Aire Acondicionado Sencillo 12,000 BTU Inverter. | 1 | ud |  | 0
3 | Aire Acondicionado Sencillo 24,000 BTU Inverter. | 2 | ud |  | 0
4 | Instalación de Aires: Mano de Obra y Materiales. | 5 | ud |  | 0
5 | Canalización en Tubería PVC p/ Drenaje/ Refrigerante/Gas. Tubería PVC de drenaje para canalización de refrigerante, gas y manguera de desagüe (tuberías no incluidas). Considerando L=6ml desde unidad de aire a punto de acople y/o drenaje exterior. | 22.5 | ml |  | 0
6 | Bases Metálicas Para Condensadoras de Aires. | 5 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
O | SUPRESION DE INCENDIOS
1 | Extintor Portátil 9KG a Polvo c/Base | 2 | ud |  | 0
2 | Señalización Rótulos Vinil Adhesivo | 2 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL |  |  |  | 0
II | SEGUNDO NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Demolición Revestimientos Cerámica de Muros | 14.36 | m² |  | 0
2 | Demolición Mueble de Obra Lavamanos Baño-Cocinas. Incluye levantamiento de pisos existentes. | 2 | ud |  | 0
3 | Demolición Cerámica Escalera | 17.44 | m² |  | 0
4 | Demolición de Zócalos de Cerámica Existentes | 89.78 | ml |  | 0
5 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.15m | 1.54 | m³ |  | 0
6 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.20m | 2.88 | m³ |  | 0
7 | Desmantelamiento Muros Existentes de Sheetrock | 15.5 | m² |  | 0
8 | Desmantelamiento de Ductos de Aire Existentes | 7 | ml |  | 0
9 | Bote de Escombros Producto de Demoliciones y/o Desmontes. | 12.93 | m³e |  | 0
10 | Pasantes en Losas y Muros p/Tuberías. Terminados. | 5 | ud |  | 0
11 | Acarreo Horizontal y Vertical de Materiales. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m² |  | 0
12 | Acarreo Horizontal y Vertical de Escombros. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y DIVISIONES
1 | Perforación Varillas c/Resina Epóxica. Perforaciones de varillas horizontales y verticales para anclajes de muros y cierres de bloques nuevos. | 56 | ud |  | 0
2 | Muros de blocks de 8" V 1 de 3/8"@0.20mts+ 1 de 3/8"@0.40mts | 8.47 | m² |  | 0
3 | Mechón de blocks de 8" Completivo de Mocheta | 2.6 | ml |  | 0
4 | Muro Sheetrock 2 Caras | 100.57 | m² |  | 0
5 | Dinteles Falsos 2 Caras Sheetrock | 20.57 | ml |  | 0
6 | Cajetínes Durock p/ Tuberías 2 Caras. Ubicación próxima a baño primer nivel. | 5.2 | ml |  | 0
7 | Refuerzos Madera Mochetas y Dinteles | 33.17 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | TERMINACION DE SUPERFICIE
1 | Pañete Liso Mort. Cem Mestreado Int. e=2.00cm Muros Nuevos. En muros, mechones y cierres en bloques de hormigón nuevos. | 20.06 | m² |  | 0
2 | Resane/ Restructuración Pañete Int. e=2.00cm Muros Existentes. | 47.33 | m² |  | 0
3 | Cantos Interior/Exterior en Mortero de Cemento s/Color. Se considera el resane de los cantos del baño existente. | 5.2 | ml |  | 0
4 | Mochetas Muro Interior/Exterior A=20cms Mortero Cemento s/Color. | 2.6 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | TERMINACION DE PISOS
1 | Piso Porcelanato Interior. Se considera la colocación de los pisos generales interiores sobre la cerámica existente con mortero premezclado de pegamento. | 137.12 | m² |  | 0
2 | Zócalos de Porcelanato Interior | 178.03 | ml |  | 0
3 | Piso Porcelanato Baños. | 5.1 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | REVESTIMIENTOS Y APLACADOS
1 | Revestimiento de Baños Porcelanato. | 21.7 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | COCINAS
1 | Topes de Melamina en Cocinas | 1.39 | m² |  | 0
2 | Gabinete de Piso Tablero MDF+ Melamina Sencillo Cocina | 7.61 | pl |  | 0
3 | Zócalo de Melamina | 3.52 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | TERMINACION ESCALERAS Y RAMPA
1 | Revestimiento de Escalones c/Porcelanato H 17+CH30 | 18.53 | ml |  | 0
2 | Zócalo Escalones de Porcelanato. | 14.78 | ml |  | 0
3 | Zócalos en Descansos Porcelanato h=10cms | 8.73 | ml |  | 0
4 | Piso Porcelanato en Descansos | 6.38 | m² |  | 0
5 | Baranda Escalera Hierro Negro PM 2" + Barras 1-1/2" H=100cm | 5.89 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | PUERTAS
1 | Puerta Cortafuegos c/Barra Antipánico 0.90mts x2.10mts. Ubicada en el acceso desde escalera. | 1 | ud |  | 0
2 | Puerta Flotante Templada 1H 0.90@1.00x2.10mts. Incluye: -Laminado frost en toda la superficie. -Tope de Piso. | 5 | ud |  | 0
3 | Transom Cristal 1H 0.8@1.00x0.2mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 5 | ud |  | 0
4 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 3.30x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
5 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.95x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
6 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.76x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
7 | Puerta Plywood Madera Interior de 0.80@1.00 x 2.10mts. Puerta contraplacadas en plywood de roble barnizada. | 6 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
I | VENTANAS
1 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 1.20x0.80mts. | 10 | ud |  | 0
2 | Protectores de Ventanas en Barras de 1/2" H.N. Medida de hueco + 2.5 cms de rejuego a cada lado. Acabado pintura antióxido gris + esmalte negro. | 113.66 | p² |  | 0
3 | Paño Fijo Aluminio y Vidrio 1H 3.90x2.00mts en Fachada. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
J | PLAFON
1 | Plafón Sheetrock Liso | 137.12 | m² |  | 0
2 | Plafón Modular de PVC en Baños | 5.1 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
K | PINTURA
1 | Pintura Base. | 458.61 | m² |  | 0
2 | Pintura Muros y Columnas Interior 2 Manos | 458.61 | m² |  | 0
3 | Pintura Acrílica Exterior 2 Manos | 168.18 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
L | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Inodoro Elongado Baños. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud |  | 0
2 | Mueble de Baño Con Lavamanos Integrado y Espejo. Mueble de baño importado de rango de longitud de 60@100cms según espacio; con lavamanos de tope y desagüe integrados; modular en tableros de mdf hidrófugo; con espejo de medidas ajustadas a dimensionesa del mueble. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud |  | 0
3 | Grifería para Lavamanos Inoxidable Sencilla | 2 | ud |  | 0
4 | Fregadero Dos Hoyos Acero Inoxidable c/Mezcladora Inox.Sencilla | 1 | ud |  | 0
5 | Dispensador de Jabón Pared Cromo Manual | 2 | ud |  | 0
6 | Dispensador de Papel Toalla Inoxidable Sencillo de Pared Manual | 2 | ud |  | 0
7 | Dispensador de Papel Sanitario Redondo Plástico Manual | 2 | ud |  | 0
8 | Rejillas Drenaje de Piso Inoxidables | 3 | ud |  | 0
9 | Salida de Agua a Inodoro Elongado PVC SCH-40 Ø1/2" | 2 | ud |  | 0
10 | Salida De Agua Fría (Solamente) a Lavamano PVC Ø1/2" | 2 | ud |  | 0
11 | Salida de Drenaje de Inodoro PVC SDR 21 Ø4" | 2 | ud |  | 0
12 | Salida de Desague de Lavamano PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud |  | 0
13 | Salida de Desague de Piso PVC SDR 21 Ø2" | 3 | ud |  | 0
14 | Salida De Agua Fría a Fregadero PVC Ø1/2" | 1 | ud |  | 0
15 | Columna De Agua PVC SCH-40 1" | 1 | piso |  | 0
16 | Columna de Descarga 4" PVC SDR-32.5 | 1 | piso |  | 0
17 | Llave de Paso 1/2" en Tubería HG | 3 | ud |  | 0
18 | Tubería Ø1" PVC SCH-40 | 5 | ml |  | 0
19 | Tubería DE Ø4" PVC SDR-21 | 5 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
M | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Salidas Eléctricas Iluminación de Techo EMT s/Roseta | 24 | ud |  | 0
2 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V EMT | 31 | ud |  | 0
3 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V de Piso PVC | 2 | ud |  | 0
4 | Salida para Interruptores Simples EMT | 14 | ud |  | 0
5 | Salida para Interruptores Dobles EMT | 1 | ud |  | 0
6 | Salida para Data EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. La salida incluye la canalización y la colocación del cable. Cable UTP suministrado por cliente. | 22 | ud |  | 0
7 | Salidas Eléctricas UPS EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. | 22 | ud |  | 0
8 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 220V EMT A.A. Salidas eléctricas para aires acondicionados según planos de áreas climatizadas. | 8 | ud |  | 0
9 | Extractor Sencillo de Aire de Empotrable Techo Baños | 2 | ud |  | 0
10 | Registro Eléctricos Empotrados | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
N | LUMINARIAS
1 | Panel LED Circular 20W Empotrable | 7 | ud |  | 0
2 | Panel LED Circular 20W Superficie | 1 | ud |  | 0
3 | Lámpara 2'x2' Panel LED Acrílico Empotrable | 11 | ud |  | 0
4 | Lámpara 2'x4' Panel LED Acrílico Empotrable | 3 | ud |  | 0
5 | Panel LED Cuadrado Empotrable | 2 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
O | AIRES ACONDICIONADOS
1 | Aire Acondicionado Sencillo 18,000 BTU Inverter. | 1 | ud |  | 0
2 | Aire Acondicionado Sencillo 12,000 BTU Inverter. | 6 | ud |  | 0
3 | Aire Acondicionado Sencillo 24,000 BTU Inverter. | 1 | ud |  | 0
4 | Instalación de Aires: Mano de Obra y Materiales. | 8 | ud |  | 0
5 | Canalización en Tubería PVC p/ Drenaje/ Refrigerante/Gas. Tubería PVC de drenaje para canalización de refrigerante, gas y manguera de desagüe (tuberías no incluidas). Considerando L=6ml desde unidad de aire a punto de acople y/o drenaje exterior. | 36 | ml |  | 0
6 | Bases Metálicas Para Condensadoras de Aires. | 8 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
P | SUPRESION DE INCENDIOS
1 | Extintor Portátil 9KG a Polvo c/Base | 2 | ud |  | 0
2 | Señalización Rótulos Vinil Adhesivo | 2 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0
III | TERCER NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Desmonte de Particiones de Cristales Interiores Existentes. | 10 | ud |  | 0
2 | Demolición Cerámica Escalera | 17.44 | m² |  | 0
3 | Demolición de Zócalos de Cerámica Existentes | 77.78 | ml |  | 0
4 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.15m | 1.54 | m³ |  | 0
5 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.20m | 1.92 | m³ |  | 0
6 | Bote de Escombros Producto de Demoliciones y/o Desmontes. | 6.78 | m³e |  | 0
7 | Pasantes en Losas y Muros p/Tuberías. Terminados. | 5 | ud |  | 0
8 | Acarreo Horizontal y Vertical de Materiales. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m² |  | 0
9 | Acarreo Horizontal y Vertical de Escombros. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y DIVISIONES
1 | Perforación Varillas c/Resina Epóxica. Perforaciones de varillas horizontales y verticales para anclajes de muros y cierres de bloques nuevos. | 56 | ud |  | 0
2 | Muros de blocks de 8" V 1 de 3/8"@0.20mts+ 1 de 3/8"@0.40mts | 8.47 | m² |  | 0
3 | Mechón de blocks de 8" Completivo de Mocheta | 2.6 | ml |  | 0
4 | Muro Durock 2 Caras | 10.14 | m² |  | 0
5 | Muro Durock 1 Cara + Sheetrock 1 Cara. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 5.85 | m² |  | 0
6 | Muro Sheetrock 2 Caras | 74.15 | m² |  | 0
7 | Dinteles Falsos 2 Caras Durock + 1 Cara Sheetrock. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 2.7 | ml |  | 0
8 | Dinteles Falsos 2 Caras Sheetrock | 14.53 | ml |  | 0
9 | Cajetínes Durock p/ Tuberías 2 Caras. Ubicación próxima a baño primer nivel. | 5.2 | ml |  | 0
10 | Refuerzos Madera Mochetas y Dinteles | 43.93 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | TERMINACION DE SUPERFICIE
1 | Pañete Liso Mort. Cem Mestreado Int. e=2.00cm Muros Nuevos. En muros, mechones y cierres en bloques de hormigón nuevos. | 20.06 | m² |  | 0
2 | Resane/ Restructuración Pañete Int. e=2.00cm Muros Existentes. | 35.5 | m² |  | 0
3 | Cantos Interior/Exterior en Mortero de Cemento s/Color. Se considera el resane de los cantos del baño existente. | 5.2 | ml |  | 0
4 | Mochetas Muro Interior/Exterior A=20cms Mortero Cemento s/Color. | 2.6 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | TERMINACION DE PISOS
1 | Piso Porcelanato Interior. Se considera la colocación de los pisos generales interiores sobre la cerámica existente con mortero premezclado de pegamento. | 138 | m² |  | 0
2 | Zócalos de Porcelanato Interior | 161.52 | ml |  | 0
3 | Piso Porcelanato Baños. | 6.56 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | REVESTIMIENTOS Y APLACADOS
1 | Revestimiento de Baños Porcelanato. | 13.16 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | COCINAS
1 | Topes de Melamina en Cocinas | 2.01 | m² |  | 0
2 | Gabinete de Piso Tablero MDF+ Melamina Sencillo Cocina | 10.99 | pl |  | 0
3 | Zócalo de Melamina | 4.55 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | TERMINACION ESCALERAS Y RAMPA
1 | Revestimiento de Escalones c/Porcelanato H 17+CH30 | 18.53 | ml |  | 0
2 | Zócalo Escalones de Porcelanato. | 14.78 | ml |  | 0
3 | Zócalos en Descansos Porcelanato h=10cms | 8.73 | ml |  | 0
4 | Piso Porcelanato en Descansos | 6.38 | m² |  | 0
5 | Baranda Escalera Hierro Negro PM 2" + Barras 1-1/2" H=100cm | 5.89 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | PUERTAS
1 | Puerta Cortafuegos c/Barra Antipánico 0.90mts x2.10mts. Ubicada en el acceso desde escalera. | 1 | ud |  | 0
2 | Puerta Flotante Templada 1H 0.90@1.00x2.10mts. Incluye: -Laminado frost en toda la superficie. -Tope de Piso. | 6 | ud |  | 0
3 | Transom Cristal 1H 0.8@1.00x0.2mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 6 | ud |  | 0
4 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.75x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
5 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 2.45x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
6 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 1.23x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
7 | Puerta Plywood Madera Interior de 0.80@1.00 x 2.10mts. Puerta contraplacadas en plywood de roble barnizada. | 3 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
I | VENTANAS
1 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 1.20x0.80mts. | 7 | ud |  | 0
2 | Protectores de Ventanas en Barras de 1/2" H.N. Medida de hueco + 2.5 cms de rejuego a cada lado. Acabado pintura antióxido gris + esmalte negro. | 79.56 | p² |  | 0
3 | Paño Fijo Aluminio y Vidrio 1H 3.90x2.00mts en Fachada. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
J | PLAFON
1 | Plafón Sheetrock Liso | 138 | m² |  | 0
2 | Plafón Modular de PVC en Baños | 6.56 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
K | PINTURA
1 | Pintura Base. | 420.64 | m² |  | 0
2 | Pintura Muros y Columnas Interior 2 Manos | 420.64 | m² |  | 0
3 | Pintura Acrílica Exterior 2 Manos | 168.18 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
L | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Inodoro Elongado Baños. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud |  | 0
2 | Mueble de Baño Con Lavamanos Integrado y Espejo. Mueble de baño importado de rango de longitud de 60@100cms según espacio; con lavamanos de tope y desagüe integrados; modular en tableros de mdf hidrófugo; con espejo de medidas ajustadas a dimensionesa del mueble. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud |  | 0
3 | Grifería para Lavamanos Inoxidable Sencilla | 2 | ud |  | 0
4 | Fregadero Dos Hoyos Acero Inoxidable c/Mezcladora Inox.Sencilla | 1 | ud |  | 0
5 | Dispensador de Jabón Pared Cromo Manual | 2 | ud |  | 0
6 | Dispensador de Papel Toalla Inoxidable Sencillo de Pared Manual | 2 | ud |  | 0
7 | Dispensador de Papel Sanitario Redondo Plástico Manual | 2 | ud |  | 0
8 | Rejillas Drenaje de Piso Inoxidables | 3 | ud |  | 0
9 | Salida de Agua a Inodoro Elongado PVC SCH-40 Ø1/2" | 2 | ud |  | 0
10 | Salida De Agua Fría (Solamente) a Lavamano PVC Ø1/2" | 2 | ud |  | 0
11 | Salida de Drenaje de Inodoro PVC SDR 21 Ø4" | 2 | ud |  | 0
12 | Salida de Desague de Lavamano PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud |  | 0
13 | Salida de Desague de Piso PVC SDR 21 Ø2" | 3 | ud |  | 0
14 | Salida De Agua Fría a Fregadero PVC Ø1/2" | 1 | ud |  | 0
15 | Columna De Agua PVC SCH-40 1" | 1 | piso |  | 0
16 | Columna de Descarga 4" PVC SDR-32.5 | 1 | piso |  | 0
17 | Llave de Paso 1/2" en Tubería HG | 3 | ud |  | 0
18 | Tubería Ø1" PVC SCH-40 | 15 | ml |  | 0
19 | Tubería DE Ø4" PVC SDR-21 | 15 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
M | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Salidas Eléctricas Iluminación de Techo EMT s/Roseta | 23 | ud |  | 0
2 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V EMT | 25 | ud |  | 0
3 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V de Piso PVC | 2 | ud |  | 0
4 | Salida para Interruptores Simples EMT | 13 | ud |  | 0
5 | Salida para Data EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. La salida incluye la canalización y la colocación del cable. Cable UTP suministrado por cliente. | 15 | ud |  | 0
6 | Salidas Eléctricas UPS EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. | 15 | ud |  | 0
7 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 220V EMT A.A. Salidas eléctricas para aires acondicionados según planos de áreas climatizadas. | 7 | ud |  | 0
8 | Extractor Sencillo de Aire de Empotrable Techo Baños | 2 | ud |  | 0
9 | Registro Eléctricos Empotrados | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
N | LUMINARIAS
1 | Luminaria Spotlight Empotrable | 2 | ud |  | 0
2 | Panel LED Circular 20W Empotrable | 16 | ud |  | 0
3 | Panel LED Circular 20W Superficie | 1 | ud |  | 0
4 | Lámpara 2'x2' Panel LED Acrílico Empotrable | 1 | ud |  | 0
5 | Lámpara 2'x4' Panel LED Acrílico Empotrable | 4 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
O | AIRES ACONDICIONADOS
1 | Aire Acondicionado Sencillo 12,000 BTU Inverter. | 6 | ud |  | 0
2 | Aire Acondicionado Sencillo 24,000 BTU Inverter. | 1 | ud |  | 0
3 | Instalación de Aires: Mano de Obra y Materiales. | 7 | ud |  | 0
4 | Canalización en Tubería PVC p/ Drenaje/ Refrigerante/Gas. Tubería PVC de drenaje para canalización de refrigerante, gas y manguera de desagüe (tuberías no incluidas). Considerando L=6ml desde unidad de aire a punto de acople y/o drenaje exterior. | 31.5 | ml |  | 0
5 | Bases Metálicas Para Condensadoras de Aires. | 7 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
P | SUPRESION DE INCENDIOS
1 | Extintor Portátil 9KG a Polvo c/Base | 2 | ud |  | 0
2 | Señalización Rótulos Vinil Adhesivo | 2 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL TERCER NIVEL |  |  |  | 0
IV | CUARTO NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Demolición Cerámica Escalera | 17.44 | m² |  | 0
2 | Demolición de Zócalos de Cerámica Existentes | 77.78 | ml |  | 0
3 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.15m | 1.54 | m³ |  | 0
4 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.20m | 1.92 | m³ |  | 0
5 | Bote de Escombros Producto de Demoliciones y/o Desmontes. | 6.78 | m³e |  | 0
6 | Pasantes en Losas y Muros p/Tuberías. Terminados. | 5 | ud |  | 0
7 | Acarreo Horizontal y Vertical de Materiales. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m² |  | 0
8 | Acarreo Horizontal y Vertical de Escombros. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y DIVISIONES
1 | Perforación Varillas c/Resina Epóxica. Perforaciones de varillas horizontales y verticales para anclajes de muros y cierres de bloques nuevos. | 56 | ud |  | 0
2 | Muros de blocks de 8" V 1 de 3/8"@0.20mts+ 1 de 3/8"@0.40mts | 6.55 | m² |  | 0
3 | Mechón de blocks de 8" Completivo de Mocheta | 2.6 | ml |  | 0
4 | Muro Durock 2 Caras | 13.52 | m² |  | 0
5 | Muro Durock 1 Cara + Sheetrock 1 Cara. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 50.5 | m² |  | 0
6 | Dinteles Falsos 2 Caras Durock + 1 Cara Sheetrock. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 2.7 | ml |  | 0
7 | Dinteles Falsos 2 Caras Sheetrock | 7.4 | ml |  | 0
8 | Cajetínes Durock p/ Tuberías 2 Caras. Ubicación próxima a baño primer nivel. | 5.2 | ml |  | 0
9 | Refuerzos Madera Mochetas y Dinteles | 43.93 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | TERMINACION DE SUPERFICIE
1 | Pañete Liso Mort. Cem Mestreado Int. e=2.00cm Muros Nuevos. En muros, mechones y cierres en bloques de hormigón nuevos. | 16.22 | m² |  | 0
2 | Resane/ Restructuración Pañete Int. e=2.00cm Muros Existentes. | 35.5 | m² |  | 0
3 | Cantos Interior/Exterior en Mortero de Cemento s/Color. Se considera el resane de los cantos del baño existente. | 5.2 | ml |  | 0
4 | Mochetas Muro Interior/Exterior A=20cms Mortero Cemento s/Color. | 2.6 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | TERMINACION DE PISOS
1 | Piso Porcelanato Interior. Se considera la colocación de los pisos generales interiores sobre la cerámica existente con mortero premezclado de pegamento. | 129.83 | m² |  | 0
2 | Zócalos de Porcelanato Interior | 86.57 | ml |  | 0
3 | Piso Porcelanato Baños. | 14.66 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | REVESTIMIENTOS Y APLACADOS
1 | Revestimiento de Baños Porcelanato. | 38.28 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | COCINAS
1 | Topes de Melamina en Cocinas | 5.03 | m² |  | 0
2 | Gabinete de Piso Tablero MDF+ Melamina Sencillo Cocina | 27.49 | pl |  | 0
3 | Zócalo de Melamina | 8.98 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | TERMINACION ESCALERAS Y RAMPA
1 | Revestimiento de Escalones c/Porcelanato H 17+CH30 | 18.53 | ml |  | 0
2 | Zócalo Escalones de Porcelanato. | 14.78 | ml |  | 0
3 | Zócalos en Descansos Porcelanato h=10cms | 8.73 | ml |  | 0
4 | Piso Porcelanato en Descansos | 6.38 | m² |  | 0
5 | Baranda Escalera Hierro Negro PM 2" + Barras 1-1/2" H=100cm | 5.89 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | PUERTAS
1 | Puerta Cortafuegos c/Barra Antipánico 0.90mts x2.10mts. Ubicada en el acceso desde escalera. | 1 | ud |  | 0
2 | Puerta Flotante Templada 2H 2.00x2.10mts. Incluye: -Laminado frost en toda la superficie. -Tope de Piso. | 1 | ud |  | 0
3 | Transom Cristal 1H 2.00x0.2mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
4 | Puerta Plywood Madera Interior de 0.80@1.00 x 2.10mts. Puerta contraplacadas en plywood de roble barnizada. | 6 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
I | VENTANAS
1 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 1.20x0.80mts. | 9 | ud |  | 0
2 | Protectores de Ventanas en Barras de 1/2" H.N. Medida de hueco + 2.5 cms de rejuego a cada lado. Acabado pintura antióxido gris + esmalte negro. | 79.56 | p² |  | 0
3 | Paño Fijo Aluminio y Vidrio 1H 3.90x2.00mts en Fachada. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
J | PLAFON
1 | Plafón Sheetrock Liso | 100.92 | m² |  | 0
2 | Plafón Modular de PVC en Baños | 31.91 | m² |  | 0
3 | Fascia de Sheetrock 2 Caras en Salón. | 23.88 | ml |  | 0
4 | Fascia 1 Cara Sheetrock | 28.68 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
K | PINTURA
1 | Pintura Base. | 248.25 | m² |  | 0
2 | Pintura Muros y Columnas Interior 2 Manos | 248.25 | m² |  | 0
3 | Pintura Acrílica Exterior 2 Manos | 168.18 | m² |  | 0
4 | Pintura Acrílica Techos Interior 2 Manos | 90.64 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
L | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Inodoro Elongado Baños. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 3 | ud |  | 0
2 | Mueble de Baño Con Lavamanos Integrado y Espejo. Mueble de baño importado de rango de longitud de 60@100cms según espacio; con lavamanos de tope y desagüe integrados; modular en tableros de mdf hidrófugo; con espejo de medidas ajustadas a dimensionesa del mueble. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud |  | 0
3 | Grifería para Lavamanos Inoxidable Sencilla | 3 | ud |  | 0
4 | Fregadero Dos Hoyos Acero Inoxidable c/Mezcladora Inox.Sencilla | 1 | ud |  | 0
5 | Orinal Fluxómetro con Válvula Fluxómetro | 1 | ud |  | 0
6 | Dispensador de Jabón Pared Cromo Manual | 2 | ud |  | 0
7 | Dispensador de Papel Toalla Inoxidable Sencillo de Pared Manual | 3 | ud |  | 0
8 | Dispensador de Papel Sanitario Redondo Plástico Manual | 3 | ud |  | 0
9 | Rejillas Drenaje de Piso Inoxidables | 6 | ud |  | 0
10 | Salida de Agua a Inodoro Elongado PVC SCH-40 Ø1/2" | 3 | ud |  | 0
11 | Salida De Agua Fría (Solamente) a Lavamano PVC Ø1/2" | 2 | ud |  | 0
12 | Salida de Drenaje de Inodoro PVC SDR 21 Ø4" | 3 | ud |  | 0
13 | Salida de Desague de Lavamano PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud |  | 0
14 | Salida de Desague de Piso PVC SDR 21 Ø2" | 6 | ud |  | 0
15 | Salida De Agua Fría a Fregadero PVC Ø1/2" | 1 | ud |  | 0
16 | Salida de Agua a Orinal Fluxometro HG Ø3/4" | 1 | ud |  | 0
17 | Salida de Desague de Orinal PVC SDR 21 Ø2" | 1 | ud |  | 0
18 | Columna De Agua PVC SCH-40 1" | 1 | piso |  | 0
19 | Columna de Descarga 4" PVC SDR-32.5 | 1 | piso |  | 0
20 | Llave de Paso 1/2" en Tubería HG | 3 | ud |  | 0
21 | Tubería Ø1" PVC SCH-40 | 15 | ml |  | 0
22 | Tubería DE Ø4" PVC SDR-21 | 15 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
M | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Salidas Eléctricas Iluminación de Techo EMT s/Roseta | 41 | ud |  | 0
2 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V EMT | 27 | ud |  | 0
3 | Salida para Interruptores Simples EMT | 7 | ud |  | 0
4 | Salida para Data EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. La salida incluye la canalización y la colocación del cable. Cable UTP suministrado por cliente. | 2 | ud |  | 0
5 | Salidas Eléctricas UPS EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. | 2 | ud |  | 0
6 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 220V EMT A.A. Salidas eléctricas para aires acondicionados según planos de áreas climatizadas. | 4 | ud |  | 0
7 | Extractor Sencillo de Aire de Empotrable Techo Baños | 2 | ud |  | 0
8 | Registro Eléctricos Empotrados | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
N | LUMINARIAS
1 | Panel LED Circular 20W Empotrable | 33 | ud |  | 0
2 | Panel LED Circular 20W Superficie | 1 | ud |  | 0
3 | Lámpara 2'x4' Panel LED Acrílico Empotrable | 6 | ud |  | 0
4 | Lámpara LED Colgante en Recepción. | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
O | AIRES ACONDICIONADOS
1 | Aire Acondicionado Sencillo 24,000 BTU Inverter. | 1 | ud |  | 0
2 | Instalación de Aires: Mano de Obra y Materiales. | 1 | ud |  | 0
3 | Canalización en Tubería PVC p/ Drenaje/ Refrigerante/Gas. Tubería PVC de drenaje para canalización de refrigerante, gas y manguera de desagüe (tuberías no incluidas). Considerando L=6ml desde unidad de aire a punto de acople y/o drenaje exterior. | 4.5 | ml |  | 0
4 | Bases Metálicas Para Condensadoras de Aires. | 1 | ud |  | 0
5 | Evaporadora tipo Cassette de 24,000 BTU, 220V, 60Hz, 1 fase | 2 | ud |  | 0
6 | Condensadora 56,000 BTU/h 1fase | 1 | ud |  | 0
7 | Instalación de Unidades Condensadoras Cassette | 1 | ud |  | 0
8 | Instalación de Unidades Evaporadoras Cassette | 2 | ud |  | 0
9 | Caja de Distribución % Salidas | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
P | SUPRESION DE INCENDIOS
1 | Extintor Portátil 9KG a Polvo c/Base | 2 | ud |  | 0
2 | Señalización Rótulos Vinil Adhesivo | 2 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL CUARTO NIVEL |  |  |  | 0
V | QUINTO NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Demolición Cerámica Escalera | 17.44 | m² |  | 0
2 | Demolición de Zócalos de Cerámica Existentes | 77.78 | ml |  | 0
3 | Demolición Muros Existentes de Bloques de Hormigón A=0.15m | 1.54 | m³ |  | 0
4 | Desmantelamiento Muros Existentes de Sheetrock | 18.69 | m² |  | 0
5 | Bote de Escombros Producto de Demoliciones y/o Desmontes. | 6.1 | m³e |  | 0
6 | Pasantes en Losas y Muros p/Tuberías. Terminados. | 5 | ud |  | 0
7 | Acarreo Horizontal y Vertical de Materiales. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m² |  | 0
8 | Acarreo Horizontal y Vertical de Escombros. Calculado en base a la duración estipulada en esta propuesta. En caso de extenderse el período de intervención se reevaluarán los precios unitarios. | 168.24 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y DIVISIONES
1 | Perforación Varillas c/Resina Epóxica. Perforaciones de varillas horizontales y verticales para anclajes de muros y cierres de bloques nuevos. | 56 | ud |  | 0
2 | Muros de blocks de 8" V 1 de 3/8"@0.20mts+ 1 de 3/8"@0.40mts | 8.47 | m² |  | 0
3 | Mechón de blocks de 8" Completivo de Mocheta | 2.6 | ml |  | 0
4 | Muro Durock 2 Caras | 3.9 | m² |  | 0
5 | Muro Durock 1 Cara + Sheetrock 1 Cara. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 25.85 | m² |  | 0
| Muro Sheetrock 2 Caras | 70.45 | m² |  | 0
6 | Dinteles Falsos 2 Caras Durock + 1 Cara Sheetrock. Ubicados en los cerramientos nuevos tales como baños y cocinas. La cara de durcok a colocarse en el interior para la correcta higienización de las áreas húmedas y la cara de sheetrock por el exterior. | 8.1 | ml |  | 0
7 | Dinteles Falsos 2 Caras Sheetrock | 13.8 | ml |  | 0
8 | Cajetínes Durock p/ Tuberías 2 Caras. Ubicación próxima a baño primer nivel. | 5.2 | ml |  | 0
9 | Refuerzos Madera Mochetas y Dinteles | 30.6 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | TERMINACION DE SUPERFICIE
1 | Pañete Liso Mort. Cem Mestreado Int. e=2.00cm Muros Nuevos. En muros, mechones y cierres en bloques de hormigón nuevos. | 20.06 | m² |  | 0
2 | Resane/ Restructuración Pañete Int. e=2.00cm Muros Existentes. | 23.67 | m² |  | 0
3 | Cantos Interior/Exterior en Mortero de Cemento s/Color. Se considera el resane de los cantos del baño existente. | 5.2 | ml |  | 0
4 | Mochetas Muro Interior/Exterior A=20cms Mortero Cemento s/Color. | 2.6 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | TERMINACION DE PISOS
1 | Piso Porcelanato Interior. Se considera la colocación de los pisos generales interiores sobre la cerámica existente con mortero premezclado de pegamento. | 136.41 | m² |  | 0
2 | Zócalos de Porcelanato Interior | 150.51 | ml |  | 0
3 | Piso Porcelanato Baños. | 5.29 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | REVESTIMIENTOS Y APLACADOS
1 | Revestimiento de Baños Porcelanato. | 17.3 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | COCINAS
1 | Topes de Melamina en Cocinas | 1.65 | m² |  | 0
2 | Gabinete de Piso Tablero MDF+ Melamina Sencillo Cocina | 9.02 | pl |  | 0
3 | Zócalo de Melamina | 3.95 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | TERMINACION ESCALERAS Y RAMPA
1 | Revestimiento de Escalones c/Porcelanato H 17+CH30 | 18.53 | ml |  | 0
2 | Zócalo Escalones de Porcelanato. | 14.78 | ml |  | 0
3 | Zócalos en Descansos Porcelanato h=10cms | 8.73 | ml |  | 0
4 | Piso Porcelanato en Descansos | 6.38 | m² |  | 0
5 | Baranda Escalera Hierro Negro PM 2" + Barras 1-1/2" H=100cm | 5.89 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | PUERTAS
1 | Puerta Cortafuegos c/Barra Antipánico 0.90mts x2.10mts. Ubicada en el acceso desde escalera. | 1 | ud |  | 0
2 | Puerta Flotante Templada 1H 0.90@1.00x2.10mts. Incluye: -Laminado frost en toda la superficie. -Tope de Piso. | 2 | ud |  | 0
3 | Transom Cristal 1H 0.80@1.00x0.2mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 2 | ud |  | 0
4 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 7.00x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
5 | Paño Fijo Aluminio + Cristal 1H 1.37x2.30mts. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
6 | Puerta Plywood Madera Interior de 0.80@1.00 x 2.10mts. Puerta contraplacadas en plywood de roble barnizada. | 7 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
I | VENTANAS
1 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 1.20x0.80mts. | 3 | ud |  | 0
2 | Ventana Corredera Aluminio Nat.+Vidrio 2H 2.13x0.80mts. | 4 | ud |  | 0
3 | Protectores de Ventanas en Barras de 1/2" H.N. Medida de hueco + 2.5 cms de rejuego a cada lado. Acabado pintura antióxido gris + esmalte negro. | 114.8 | p² |  | 0
4 | Paño Fijo Aluminio y Vidrio 1H 3.90x2.00mts en Fachada. Incluye laminado frost en toda la superficie. | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
J | PLAFON
1 | Plafón Sheetrock Liso | 136.41 | m² |  | 0
2 | Plafón Modular de PVC en Baños | 5.29 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
K | PINTURA
1 | Pintura Base. | 395.31 | m² |  | 0
2 | Pintura Muros y Columnas Interior 2 Manos | 395.31 | m² |  | 0
3 | Pintura Acrílica Exterior 2 Manos | 168.18 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
L | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Inodoro Elongado Baños. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud |  | 0
2 | Mueble de Baño Con Lavamanos Integrado y Espejo. Mueble de baño importado de rango de longitud de 60@100cms según espacio; con lavamanos de tope y desagüe integrados; modular en tableros de mdf hidrófugo; con espejo de medidas ajustadas a dimensionesa del mueble. Incluye materiales y mano de obra de instalación desde salida hasta aparato. | 2 | ud |  | 0
3 | Grifería para Lavamanos Inoxidable Sencilla | 2 | ud |  | 0
4 | Fregadero Dos Hoyos Acero Inoxidable c/Mezcladora Inox.Sencilla | 1 | ud |  | 0
5 | Dispensador de Jabón Pared Cromo Manual | 2 | ud |  | 0
6 | Dispensador de Papel Toalla Inoxidable Sencillo de Pared Manual | 2 | ud |  | 0
7 | Dispensador de Papel Sanitario Redondo Plástico Manual | 2 | ud |  | 0
8 | Rejillas Drenaje de Piso Inoxidables | 3 | ud |  | 0
9 | Salida de Agua a Inodoro Elongado PVC SCH-40 Ø1/2" | 2 | ud |  | 0
10 | Salida De Agua Fría (Solamente) a Lavamano PVC Ø1/2" | 2 | ud |  | 0
11 | Salida de Drenaje de Inodoro PVC SDR 21 Ø4" | 2 | ud |  | 0
12 | Salida de Desague de Lavamano PVC SDR 21 Ø2" | 2 | ud |  | 0
13 | Salida de Desague de Piso PVC SDR 21 Ø2" | 3 | ud |  | 0
14 | Salida De Agua Fría a Fregadero PVC Ø1/2" | 1 | ud |  | 0
15 | Columna De Agua PVC SCH-40 1" | 1 | piso |  | 0
16 | Columna de Descarga 4" PVC SDR-32.5 | 1 | piso |  | 0
17 | Llave de Paso 1/2" en Tubería HG | 3 | ud |  | 0
18 | Tubería Ø1" PVC SCH-40 | 15 | ml |  | 0
19 | Tubería DE Ø4" PVC SDR-21 | 15 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
M | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Salidas Eléctricas Iluminación de Techo EMT s/Roseta | 31 | ud |  | 0
2 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 110V EMT | 35 | ud |  | 0
3 | Salida para Interruptores Simples EMT | 11 | ud |  | 0
4 | Salida para Data EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. La salida incluye la canalización y la colocación del cable. Cable UTP suministrado por cliente. | 6 | ud |  | 0
5 | Salidas Eléctricas UPS EMT. Salidas ubicadas en puestos de trabajos y credenzas con impresoras. | 6 | ud |  | 0
6 | Salidas Eléctricas Tomacorrientes 220V EMT A.A. Salidas eléctricas para aires acondicionados según planos de áreas climatizadas. | 4 | ud |  | 0
7 | Extractor Sencillo de Aire de Empotrable Techo Baños | 2 | ud |  | 0
8 | Registro Eléctricos Empotrados | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
N | LUMINARIAS
1 | Panel LED Circular 20W Empotrable | 9 | ud |  | 0
2 | Panel LED Circular 20W Superficie | 1 | ud |  | 0
3 | Lámpara 2'x2' Panel LED Acrílico Empotrable | 20 | ud |  | 0
4 | Lámpara 2'x4' Panel LED Acrílico Empotrable | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
O | AIRES ACONDICIONADOS
1 | Aire Acondicionado Sencillo 18,000 BTU Inverter. | 1 | ud |  | 0
2 | Aire Acondicionado Sencillo 12,000 BTU Inverter. | 1 | ud |  | 0
3 | Aire Acondicionado Sencillo 24,000 BTU Inverter. | 2 | ud |  | 0
4 | Instalación de Aires: Mano de Obra y Materiales. | 4 | ud |  | 0
5 | Canalización en Tubería PVC p/ Drenaje/ Refrigerante/Gas. Tubería PVC de drenaje para canalización de refrigerante, gas y manguera de desagüe (tuberías no incluidas). Considerando L=6ml desde unidad de aire a punto de acople y/o drenaje exterior. | 18 | ml |  | 0
6 | Bases Metálicas Para Condensadoras de Aires. | 4 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
P | SUPRESION DE INCENDIOS
1 | Extintor Portátil 9KG a Polvo c/Base | 2 | ud |  | 0
2 | Señalización Rótulos Vinil Adhesivo | 2 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL QUINTO NIVEL |  |  |  | 0
VI | FACHADA PRINCIPAL
A | DEMOLICIONES Y DESMONTES
1 | Demolición de ladrillos frontales | 29.41 | m² |  | 0
2 | Demolición de tabletas laterales | 8.2 | m² |  | 0
3 | Desmonte de balaustre (23 UD) | 23 | ud |  | 0
4 | Bote de escombros | 3.07 | m³ |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | TERMINACIONES Y REVESTIMIENTOS
1 | Reconstrucción de Pañete en Mortero de Cemento. | 8.2 | ml |  | 0
2 | Reconstrucción de Pañete en Mortero de Cemento. | 29.41 | m² |  | 0
3 | Suministro y colocación durock a 1 cara en módulo frontal. | 93.28 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación durock a 1 cara. | 11.06 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación durock a 2 caras en superficie de balaus | 11.06 | m² |  | 0
6 | Andamios para trabajos en fachada frontal. | 276 | m² |  | 0
7 | Pintura Acrílica Superior. | 159.15 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL FACHADA PRINCIPAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
Gastos Indirectos
1 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  |  | 0
2 | Gastos administrativos |  |  |  | 0
3 | Transporte |  |  |  | 0
4 | Supervisión | 5% |  |  | 0
5 | Imprevistos | 5% |  |  | 0
6 | Ley 6/86 de fondos de pensiones | 1% |  |  | 0
7 | CODIA | 0.1% |  |  | 0
8 | Seguros y Fianzas | 4.5% |  |  | 0
9 | Seguridad en Obra (Reglamento 522-06 Seguridad y Salud en Obra ). | 1% |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
0
NOTA: En el caso de presentar costo cero para cualquiera de estas partidas, la misma será considerada como incluida dentro del presupuesto. En caso de la no inclusión de cualquiera de estas partidas, la oferta será considerada incompleta y su presupuesto no será considerado.