## presupue
República Dominicana
ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN ( ODAC )
"Año del Fomento de las Exportaciones"
PRESUPUESTO SERVICIO DE ADECUACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS DE LAS OFICINAS DEL ODAC
No. | Descripción | CANT. | UD. | P.U. | VALOR EN RD$ | SUB-TOTAL
1 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  | 0
1.1 | Tuberías colgante en PVC de 3" pintar de negro arrastre aguas servidas | 60 | pl
1.2 | Tuberías colgante en prolipropireno de 3/4" agua potable | 120 | pl
1.4 | Piezas instalación sanitaria | 1 | pa
1.5 | Pasantes en vigas y losas con taladros hidráulicos de 4" y 3" | 8 | un
1.6 | Suministro e instalación de Inodoro | 1 | un
1.6 | Suministro e instalación de Lavamanos completo con mueble | 1 | un
1.6 | Suministro e instalación de fregadero completo | 1 | un
2 | TERMINACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
2.1 | Vaciado de torta nivelación 7 cm espesor | 490 | m2
2.2 | Suministro e instalación pisos y zocalos Porcelanato Español | 490 | m2
2.3 | Suministro e instalación revestimiento baño y cocina | 55 | m2
2.4 | Subida materiales de zotano a segundo nivel | 1 | pa
2.5 | Suministro e instalación tope cocina | 2 | m2
3 | DIVISIÓN Y CIERRE PARA OFICINAS |  |  |  |  | 0
3.1 | Muros de cierre con Denglass | 35 | m2
3.2 | Muros de cierre con sheerock | 245 | m2
3.3 | Vidrio fijo P-40 ,flotante 3/8 | 1800 | p2
3.4 | Suministro e instalación Puertas cristal abisagradas | 19 | ud
3.5 | Puerta flotante entrada Director | 1 | ud
3.6 | Suministro e instalacción Cerraduras Electrónicas | 4 | un
3.7 | Laminado de vidrio frosted | 1400 | p2
3.7 | Decoración Pared Oficina director | 1 | pa
3.8 | Pintura general acrílica | 800 | m2
3.9 | Suministro e instalación Plafond 2x2 en PVC suspendidos | 490 | m2
3.10 | Limpieza continua y final | 1 | pa
4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALIDAS
4.01 | Salida para tc normal | 95 | und
4.02 | Salid para tomacorriente UPS | 45 | und
4.03 | Salida para toma de data | 45 | und
4.04 | Salida para luminaria | 120 | und
4.05 | Salida para interruptor simple | 30 | und
5 | LUMINARIAS
5.01 | Panel de LED 2x2 38w 6000k similar Amer Light | 80 | und
5.02 | Lámpara LED empotrable D4 6000k | 35 | und
6 | PANELES Y EQUIPOS SUMINISTRO
6.01 | Panel de distribución eléctrica similar Square D 3F, 120-208V, barras de 225 Amps., de 42 circuitos | 1 | und
6.02 | Panel de distribución eléctrica similar Square D 3F, 120-208V, barras de 200 Amps., de 30 circuitos | 2 | und
6.03 | BREAKER 20/1 AMPS SQD | 45 | und
6.04 | BREAKER 40 AMPS 3P SQD | 6 | und
6.05 | TRANSFER MANUAL 75 AMPS | 1 | und
6.06 | PANEL BOARD 4 ESP 225A CON MCB 225A 3F, 2 BRK DE 75A, 1 DE 100A 3F Y 1 ESP DISPONIBLE | 1 | und
6.07 | UPS 16kw/20 KVA 208/208V similar PowerWare | 1 | und
7 | M/O INST PANELES Y EQUIPOS
7.01 | Instalación paneles y equipos | 1 | und
7.02 | Instalación lámpara similar empotrable D8" o 2X2 PAR | 80 | und
7.03 | Instalación lámpara similar ojo buey empotrable D4 | 35 | und
7.04 | Instalación UPS 20KVA | 1 | und
8 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS
8.01 | Alimentador Panel Board Principal PBP | 1 | und
8.02 | Alimentador Panel distribuccion normal | 1 | und
8.03 | Alimentador Panel UPS | 1 | und
8.04 | Alimentador Panel Aire | 1 | und
8.05 | Alimentador unidad condensadora | 6 | und
8.06 | Obras menores civiles (ranuras y pasantes) | 1 | und
9 | EQUIPOS DATA Y VOZ
9.01 | Swicht POE 24 puertos similar CISCO | 2 | und
9.02 | Patch panel modular 24 puertos similar cisco | 2 | und
9.03 | Gabinette 12U | 1 | und
9.04 | Organizador de cables | 2 | und
9.05 | Patch Cord 3 pies | 48 | und
9.06 | Unidad de Distribución de energia(PDU) | 1 | und
9.07 | Velcro adhesivo | 5 | und
10 | CLIMATIZACIÓN ÁREA OFICINAS EDIFICIOS GINAKA
10.01 | A/A 5 Ton Ducteable, Eficiencia 16-21 EER Interior Manejadora tipo fancoil Ducteable 5 ton, Exterior condensador vertical 5 ton R-410, 120/240V, 60Hz, tratamiento anti corrosivo | 5 | und
10.02 | Tuberias, Vascousel,Rejillas, Plancha de poliuretano. Suministro y Retorno para manejadoras de 5 tons | 5 | und
10.03 | Materiales de instalación de drenaje incluye, bombas, tuberías pvc y acoples a Manejadora Fancoil hasta tubería drenaje edificio. | 1 | PA
10.04 | Miscelaneos | 5 | und
11 | M/O INST ÁREAS A CLIMATIZAR
11.01 | Instalación A/AS 5 ton Condensador vertical y manejadora tipo fancoil | 5 | und
11.02 | Instalación ductería suministro y retorno en P3 Manejadora tipo Fancoil | 5 | und
11.03 | Instalación rejillas suministro y retorno | 35 | und
11.04 | Obras menores civiles (ranura en pared y resanes) | 1 | und
SUB-TOTAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS EN RD$ |  |  |  |  | 0
Dirección Técnica y Supervisión |  |  | 10% |  | 0
Seguros |  |  | 2% |  | 0
Gastos Administrativos |  |  | 4% |  | 0
Fondos de Pensiones y Jubilaciones Ley 80 |  |  | 1% |  | 0
Transporte |  |  | 3% |  | 0
ITBIS, SOBRE 10% SERVICIOS PROFESIONALES EN RD$ |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0