## CLIMATIZACION
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO EL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE.
Nombre del Contratista: |  |  |  | Fecha: 20 de Febrero 2018
Ubicación: San Francisco de Macoris |  |  |  | Localización: Prov. Duarte, RD.
No | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUBTOTAL |  |  | P.U. | P.U.
| SISTEMA DE CLIMATIZACION SECCION A PRIMER NIVEL |  |  |  | 0
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ÁREA DE ENFERMERIA, HABITACION MEDICOS, EMERGENCIA POLIV. PASILLO 3, PASILLO 4 |  |  |  | 0
1.01 | condenser vrf gold fin 382200 btuh 460/3/60 | 1 | UD |  | 0 |  | 1288160.47 | 1288160.47 | 1288160.47 | 1288160.47
1.02 | condenser vrf gold fin 439,900 , 460/3/60 | 1 | UD |  | 0 |  | 1632122.26 | 1632122.26 | 1632122.26 | 1632122.26
1.03 | condenser vrf gold fin 460/3/60 ,496900 btuh\ 360 | 1 | UD |  | 0 |  | 1699434.62 | 1699434.62 | 1699434.62 | 1699434.62
1.04 | condenser vrf gold fin 382200 btuh 460/3/60 360 | 1 | UD |  | 0 |  | 1288160.47 | 1288160.47 | 1288160.47 | 1288160.47
1.05 | condenser vrf gold fin 540000 btuh 460/3/60 360 | 1 | UD |  | 0 |  | 1288160.47 | 1288160.47 | 1288160.47 | 1288160.47
1.06 | condenser vrf gold fin 573300 btuh 540 | 1 | UD |  | 0 |  | 2025389.77 | 2025389.77 | 2025389.77 | 2025389.77
1.07 | condenser vrf gold fin 172000 btuh | 1 | UD |  | 0 |  | 779000 | 779000 | 779000 | 779000
1.08 | condenser vrf gold fin 260000 ,btuh, 460/3/60 | 1 | UD |  | 0 |  | 789902.01 | 789902.01 | 789902.01 | 789902.01
1.09 | fan coil, 7kbtu/h. w/drian pump esp control tipo cassete 4 vias | 4 | UD |  | 0 |  | 26958.75 | 26958.75 | 26958.75 | 26958.75
1.1 | fan coil, 12kbtu/h. w/drian pump esp control | 52 | UD |  | 0 |  | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18
1.11 | fan coil, 15kbtu/h. w/drian pump esp control | 3 | UD |  | 0 |  | 47278.53 | 47278.53 | 47278.53 | 47278.53
1.12 | fan coil, 18kbtu/h. w/drian pump esp control | 50 | UD |  | 0 |  | 47525 | 47525 | 47525 | 47525
1.13 | fan coil, 24kbtu/h. w/drian pump esp control | 32 | UD |  | 0 |  | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04
1.14 | fan coil, 28kbtu/h. w/drian pump esp control | 2 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.15 | fan coil, 36kbtu/h. w/drian pump esp control tipo cassete 4 vias | 13 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.16 | fan coil, 48kbtu/h. w/drian pump esp control tipo cassete 4 vias | 10 | UD |  | 0 |  | 83840.98 | 83840.98 | 83840.98 | 83840.98
1.17 | fan coil, 76kbtu/h. w/drian pump esp control tipo cassete 4 vias | 6 | UD |  | 0 |  | 108370.37 | 108370.37 | 108370.37 | 108370.37
1.18 | fan coil, 96kbtu/h. w/drian pump esp control tipo cassete 4 vias | 1 | UD |  | 0 |  | 136888.87 | 136888.87 | 136888.87 | 136888.87
1.19 | Remote controller | 185 | UD |  | 0 |  | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5
1.2 | Arbln14521 multi-v_branch | 235 | UD |  | 0 |  | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85
1.21 | Arbln07121 multi-v_branch | 185 | UD |  | 0 |  | 6090.1 | 6090.1 | 6090.1 | 6090.1
1.22 | Arbln03321 multi-v_branch | 68 | UD |  | 0 |  | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28
1.23 | Arbln01621 multi-v_branch | 68 | UD |  | 0 |  | 3130.42 | 3130.42 | 3130.42 | 3130.42
1.24 | Arcnn21 multi-v_branch | 124 | UD |  | 0 |  | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74
1.25 | Mano de obra equipos | 1 | PA |  | 0 |  | 2770378.42 | 2770378.42 | 2770378.42 | 2770378.42
[6 empty] | 0 | 0
2 | SOPORTERIA |  |  |  | 0 |  | 0
2.01 | Soporte unidad interior | 185 | UD |  | 0 |  | 568.73 | 568.73 | 568.73 | 568.73
2.02 | Soporte unidad condensadora | 144 | UD |  | 0 |  | 733.12 | 733.12 | 733.12 | 733.12
[6 empty] | 0 | 0
3 | SISTEMA DE TUBERIA DE COBRE (INCLUYE AISLAMIENTO ARMAFLEX, BARRAS ROSCADAS, SOPORTE SOLDADO, BARRA UNISTRUP, ABRAZADERAS, TARUGOS, CINTA NEGRA , CEMENTO DE CONTACTO Y MANO DE OBRA INSTALACION) SEGÚN ANALISIS. |  |  |  | 0 |  | 0
3.01 | Tubería 1/4" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 3/8 | 1008.6 | PL |  | 0 |  | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46
3.02 | Tubería 3/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 1333.83 | PL |  | 0 |  | 259.81 | 259.81 | 259.81 | 259.81
3.03 | Tubería 1/2" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 1746.61 | PL |  | 0 |  | 327.69 | 327.69 | 327.69 | 327.69
3.04 | Tubería 5/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 1492.68 | PL |  | 0 |  | 356.45 | 356.45 | 356.45 | 356.45
3.05 | Tubería 3/4" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 1104.63 | PL |  | 0 |  | 456.88 | 456.88 | 456.88 | 456.88
3.06 | Tubería 7/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 528.74 | PL |  | 0 |  | 483.52 | 483.52 | 483.52 | 483.52
3.07 | Tubería 1 1/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 598.95 | PL |  | 0 |  | 633.8 | 633.8 | 633.8 | 633.8
3.08 | Tubería 1 3/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 323.65 | PL |  | 0 |  | 952.72 | 952.72 | 952.72 | 952.72
3.09 | Tubería 1/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 161.02 | PL |  | 0 |  | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46
3.1 | Tubería 11/4" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 164.04 | PL |  | 0 |  | 633.8 | 633.8 | 633.8 | 633.8
3.11 | Tubería 11/2" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 124.08 | PL |  | 0 |  | 952.72 | 952.72 | 952.72 | 952.72
3.12 | Tubería 1" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 100.95 | PL |  | 0 |  | 483.52 | 483.52 | 483.52 | 483.52
3.13 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 676731.82 | 676731.82 | 676731.82 | 676731.82
[6 empty] | 0 | 0
4 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0 |  | 0
4.01 | Alambre blindado 16/2 shielded | 1500 | PL |  | 0 |  | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35
4.02 | Bx conduflex 3/4 | 550 | PL |  | 0 |  | 12 | 12 | 12 | 12
4.03 | Correítas plásticas | 120 | UD |  | 0 |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
4.04 | Conectores rectos 3/4'' | 45 | UD |  | 0 |  | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75
4.05 | Conectores curvos 3/4'' | 30 | UD |  | 0 |  | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91
4.06 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 40 | UD |  | 0 |  | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5
4.07 | Caja protectora termostato | 16 | UD |  | 0 |  | 450 | 450 | 450 | 450
4.08 | Tarugos c/ tornillos | 144 | UD |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
4.09 | % desperdicio | 1 | PA |  | 0 |  | 1234.91 | 1234.91 | 1234.91 | 1234.91
4.1 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 25727.26 | 25727.26 | 25727.26 | 25727.26
[6 empty] | 0 | 0
5 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0 |  | 0
5.01 | Alambre blindado 16/2 shielded | 14600 | PL |  | 0 |  | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35
5.02 | Bx conduflex 3/4 | 13300 | PL |  | 0 |  | 12 | 12 | 12 | 12
5.03 | Correítas plásticas | 2900 | UD |  | 0 |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
5.04 | Conectores rectos 3/4'' | 730 | UD |  | 0 |  | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75
5.05 | Conectores curvos 3/4'' | 480 | UD |  | 0 |  | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91
5.06 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 730 | UD |  | 0 |  | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5
5.07 | Caja protectora termostato | 356 | UD |  | 0 |  | 450 | 450 | 450 | 450
5.08 | Tarugos c/ tornillos | 2200 | UD |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
5.09 | Materiales menores | 1 | PA |  | 0 |  | 9771.71 | 9771.71 | 9771.71 | 9771.71
5.1 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 307809 | 307809 | 307809 | 307809
[6 empty] | 0 | 0
6 | COMPLEMENTOS DE INSTALACION |  |  |  | 0 |  | 0
6.01 | Válvula de cierre con puerto de carga 3/8 | 253 | UD |  | 0 |  | 1676.13 | 1676.13 | 1676.13 | 1676.13
6.02 | Válvula de cierre con puerto de carga 1 1/8 | 185 | UD |  | 0 |  | 3150 | 3150 | 3150 | 3150
6.03 | Varillas de plara 5% | 50 | LB |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
6.04 | Refrigerante 410 a marca dupont | 573.07 | LB |  | 0 |  | 340 | 340 | 340 | 340
6.05 | Oxigeno | 4 | UD |  | 0 |  | 873.77 | 873.77 | 873.77 | 873.77
6.06 | Nitrógeno | 8 | UD |  | 0 |  | 927.33 | 927.33 | 927.33 | 927.33
6.07 | Acetileno | 4 | UD |  | 0 |  | 5887.49 | 5887.49 | 5887.49 | 5887.49
6.08 | Barrena hilti 5/16 | 1 | UD |  | 0 |  | 775 | 775 | 775 | 775
6.09 | Mastico blanco | 2 | UD |  | 0 |  | 2183 | 2183 | 2183 | 2183
6.1 | Malla glassfab | 100 | UD |  | 0 |  | 59 | 59 | 59 | 59
6.11 | Misceláneos (guantes goma, tape, brocha) | 1 | UD |  | 0 |  | 225 | 225 | 225 | 225
6.12 | Barrena de pared 1/2" | 4 | UD |  | 0 |  | 950 | 950 | 950 | 950
6.13 | Barrena de metal 3/8 | 3 | UD |  | 0 |  | 215 | 215 | 215 | 215
6.14 | Válvula de cierre con puerto de carga 5/8 | 2 | UD |  | 0 |  | 1759.32 | 1759.32 | 1759.32 | 1759.32
6.15 | Válvula de cierre con puerto de carga 1/2 | 2 | UD |  | 0 |  | 1584.01 | 1584.01 | 1584.01 | 1584.01
6.16 | Relay para encendido de extractores (incluye tarjeta electronica) | 16 | UD |  | 0 |  | 2575 | 2575 | 2575 | 2575
6.17 | Compuerta para balanceo aire con accesorios duro dyne | 25 | ud |  | 0 |  | 1325 | 1325 | 1325 | 1325
6.18 | Desp | 1 | PA |  | 0 |  | 16036.25 | 16036.25 | 16036.25 | 16036.25
6.19 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 368469.32 | 368469.32 | 368469.32 | 368469.32
[6 empty] | 0 | 0
7 | TRABAJOS FINALES |  |  |  | 0 |  | 0
7.01 | Desinfeccion unidades y ductos | 1 | UD |  | 0 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
7.02 | Mantenimiento+ limpieza final | 1 | UD |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
7.03 | Uso de grua | 1 | UD |  | 0 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
[6 empty] | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL CLIMATIZACIÓN SECCION A |  |  |  |  | 0 | 0
0
| SECCION B | [5 empty] | 0
0
1 | HABITACIONES DE INTERNAMIENTOS, PASILLOS Y AREA DE PSIQUIATRIA |  |  |  | 0 |  | 0
1.01 | Condenser Vrf Gold Fin 760300 Btuh 800 | 2 | UD |  | 0 |  | 2509485.49 | 2509485.49 | 2509485.49 | 2509485.49
1.02 | Fan Coil, 12Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 41 | UD |  | 0 |  | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18
1.03 | Fan Coil, 15Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 1 | UD |  | 0 |  | 47278.53 | 47278.53 | 47278.53 | 47278.53
1.04 | Fan Coil, 24Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 44 | UD |  | 0 |  | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04
1.05 | Fan Coil, 36Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 8 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.06 | Fan Coil, 18Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 34 | UD |  | 0 |  | 47525 | 47525 | 47525 | 47525
1.07 | Fan Coil, 96Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 3 | UD |  | 0 |  | 136888.87 | 136888.87 | 136888.87 | 136888.87
1.08 | Fan Coil, 48Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 13 | UD |  | 0 |  | 83840.98 | 83840.98 | 83840.98 | 83840.98
1.09 | Fan Coil, 20Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 9 | UD |  | 0 |  | 47525 | 47525 | 47525 | 47525
1.1 | Remote controller | 165 | UD |  | 0 |  | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5
1.11 | Arbln14521 multi-v_branch | 185 | UD |  | 0 |  | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85
1.12 | Arbln07121 multi-v_branch | 225 | UD |  | 0 |  | 6090.1 | 6090.1 | 6090.1 | 6090.1
1.13 | Arbln03321 multi-v_branch | 12 | UD |  | 0 |  | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28
1.14 | Arbln01621 multi-v_branch | 25 | UD |  | 0 |  | 3130.42 | 3130.42 | 3130.42 | 3130.42
1.15 | Arcnn21 multi-v_branch | 38 | UD |  | 0 |  | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74
1.16 | Arcnn31 multi-v_branch | 24 | UD |  | 0 |  | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74
1.17 | Mano de obra equipos | 1 | PA |  | 0 |  | 1907793.02 | 1907793.02 | 1907793.02 | 1907793.02
[6 empty] | 0 | 0
2 | SOPORTERIA |  |  |  | 0 |  | 0
2.01 | Soporte unidad interior | 165 | UD |  | 0 |  | 568.73 | 568.73 | 568.73 | 568.73
2.02 | Soporte unidad condensadora | 300 | UD |  | 0 |  | 733.12 | 733.12 | 733.12 | 733.12
[6 empty] | 0 | 0
3 | SISTEMA DE TUBERIA DE COBRE (INCLUYE AISLAMIENTO ARMAFLEX, BARRAS ROSCADAS, SOPORTE SOLDADO, BARRA UNISTRUP, ABRAZADERAS, TARUGOS, CINTA NEGRA , CEMENTO DE CONTACTO Y MANO DE OBRA INSTALACION) SEGÚN ANALISIS. |  |  |  | 0 |  | 0
3.01 | Tubería 3/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 1128.9 | PL |  | 0 |  | 259.81 | 259.81 | 259.81 | 259.81
3.02 | Tubería 5/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 1236.78 | PL |  | 0 |  | 356.45 | 356.45 | 356.45 | 356.45
3.03 | Tubería 7/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 755.22 | PL |  | 0 |  | 483.52 | 483.52 | 483.52 | 483.52
3.04 | Mano de obra equipos | 1 | PA |  | 0 |  | 274828.43 | 274828.43 | 274828.43 | 274828.43
[6 empty] | 0 | 0
4 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0 |  | 0
4.01 | Alambre blindado 16/2 shielded | 14600 | PL |  | 0 |  | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35
4.02 | Bx conduflex 3/4 | 13300 | PL |  | 0 |  | 12 | 12 | 12 | 12
4.03 | Correítas plásticas | 2900 | UD |  | 0 |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
4.04 | Conectores rectos 3/4'' | 730 | UD |  | 0 |  | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75
4.05 | Conectores curvos 3/4'' | 480 | UD |  | 0 |  | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91
4.06 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 730 | UD |  | 0 |  | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5
4.07 | Caja protectora termostato | 356 | UD |  | 0 |  | 450 | 450 | 450 | 450
4.08 | Tarugos c/ tornillos | 2200 | UD |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
4.09 | % desperdicio | 1 | PA |  | 0 |  | 14657.57 | 14657.57 | 14657.57 | 14657.57
4.1 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 183219.65 | 183219.65 | 183219.65 | 183219.65
[6 empty] | 0 | 0
5 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0 |  | 0
5.01 | Tubo pvc 3/4 x 20 | 16 | UD |  | 0 |  | 102.07 | 102.07 | 102.07 | 102.07
5.02 | Codos pvc 3/4 | 60 | UD |  | 0 |  | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38
5.03 | Coupling pvc 3/4 | 25 | UD |  | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5
5.04 | Tee pvc 3/4 | 11 | UD |  | 0 |  | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25
5.05 | Cemento pvc lanco | 2 | UD |  | 0 |  | 207.34 | 207.34 | 207.34 | 207.34
5.06 | Reducciones tipo bush 1x3/4 | 17 | UD |  | 0 |  | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86
5.07 | Soporte tipo pera 1 1/2" | 32 | UD |  | 0 |  | 35 | 35 | 35 | 35
5.08 | Varilla 3/8 | 16 | UD |  | 0 |  | 115 | 115 | 115 | 115
5.09 | Tarugo hdi 3/8 | 32 | UD |  | 0 |  | 40 | 40 | 40 | 40
5.1 | Aislamiento para drenaje | 320 | PL |  | 0 |  | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83
5.11 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 2616.89 | 2616.89 | 2616.89 | 2616.89
[6 empty] | 0 | 0
6 | COMPLEMENTOS DE INSTALACION |  |  |  | 0 |  | 0
6.01 | Válvula de cierre con puerto de carga 1 1/8 | 165 | UD |  | 0 |  | 3150 | 3150 | 3150 | 3150
6.02 | Varillas de plara 5% | 140 | LB |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
6.03 | Refrigerante 410 a marca dupont | 529.66 | LB |  | 0 |  | 340 | 340 | 340 | 340
6.04 | Oxigeno | 5 | UD |  | 0 |  | 873.77 | 873.77 | 873.77 | 873.77
6.05 | Nitrógeno | 8 | UD |  | 0 |  | 927.33 | 927.33 | 927.33 | 927.33
6.06 | Acetileno | 3 | UD |  | 0 |  | 5887.49 | 5887.49 | 5887.49 | 5887.49
6.07 | Barrena hilti 5/16 | 1 | UD |  | 0 |  | 775 | 775 | 775 | 775
6.08 | Mastico blanco | 4 | UD |  | 0 |  | 2183 | 2183 | 2183 | 2183
6.09 | Malla glassfab | 150 | UD |  | 0 |  | 59 | 59 | 59 | 59
6.1 | Misceláneos (guantes goma, tape, brocha) | 1 | UD |  | 0 |  | 225 | 225 | 225 | 225
6.11 | Barrena de pared 1/2" | 4 | UD |  | 0 |  | 950 | 950 | 950 | 950
6.12 | Barrena de metal 3/8 | 3 | UD |  | 0 |  | 215 | 215 | 215 | 215
6.13 | Válvula de cierre con puerto de carga 5/8 | 2 | UD |  | 0 |  | 1759.32 | 1759.32 | 1759.32 | 1759.32
6.14 | Relay para encendido de extractores (incluye tarjeta electronica) | 17 | UD |  | 0 |  | 2575 | 2575 | 2575 | 2575
6.15 | Compuerta para balanceo aire con accesorios duro dyne | 25 | ud |  | 0 |  | 1325 | 1325 | 1325 | 1325
6.16 | Desp | 1 | PA |  | 0 |  | 13010.03 | 13010.03 | 13010.03 | 13010.03
6.17 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 298935.01 | 298935.01 | 298935.01 | 298935.01
[6 empty] | 0 | 0
7 | TRABAJOS FINALES |  |  |  | 0 |  | 0
7.01 | Desinfeccion unidades y ductos | 1 | UD |  | 0 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
7.02 | Mantenimiento+ limpieza final | 1 | UD |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
7.03 | Uso de grua | 1 | UD |  | 0 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
[6 empty] | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL CLIMATIZACION SECCION B PRIMER NIVEL |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0 | 0
0
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN SEGUNDO NIVEL. | [5 empty] | 0
1 | ÁREA BLOQUE A (ADMINISTRACION), BLOQUE B (HOSPITALIZACION), BLOQUE C (HOSPITALIACION), BLOQUE D (HOSPITALIZACION), BLOQUE E(HOSPITALIZACION) Y BLOQUE F (CIRUGIA, CUIDADOS INTENSIVOS). |  |  |  | 0 |  | 0
1.01 | Unidad Paquete Inyeccion Aire Fresco 2000 Cfm Var | 2 | UD |  | 0 |  | 235000 | 235000 | 235000 | 235000
1.02 | Condenser Vrf Gold Fin 100,000 Btuh | 2 | UD |  | 0 |  | 332000.48 | 332000.48 | 332000.48 | 332000.48
1.03 | Condenser Vrf Gold Fin 120,000 Btuh | 16 | UD |  | 0 |  | 398400.36 | 398400.36 | 398400.36 | 398400.36
1.04 | Condenser Vrf Gold Fin 140,000 Btuh | 3 | UD |  | 0 |  | 464800.28 | 464800.28 | 464800.28 | 464800.28
1.05 | Condenser Vrf Gold Fin 160,000 Btuh | 1 | UD |  | 0 |  | 531200.56 | 531200.56 | 531200.56 | 531200.56
1.06 | Condenser Vrf Gold Fin 180,000 Btuh | 3 | UD |  | 0 |  | 597600.21 | 597600.21 | 597600.21 | 597600.21
1.07 | Condenser Vrf Gold Fin 200,000 Btuh | 13 | UD |  | 0 |  | 664231.58 | 664231.58 | 664231.58 | 664231.58
1.08 | Condenser Gold Fin Modelo Am060Mxmdch/Aa Areas Quirurgicas | 9 | UD |  | 0 |  | 198786.31 | 198786.31 | 198786.31 | 198786.31
1.09 | Manejadora De Aire 1400 Cfm Model. Am060Mxmdch/Aa Areas Quirurgicas | 9 | UD |  | 0 |  | 93876 | 93876 | 93876 | 93876
1.1 | Fan Coil, 7Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 3 | UD |  | 0 |  | 26958.75 | 26958.75 | 26958.75 | 26958.75
1.11 | Fan Coil, 9Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 21 | UD |  | 0 |  | 34661.38 | 34661.38 | 34661.38 | 34661.38
1.12 | Fan Coil, 12Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 71 | UD |  | 0 |  | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18
1.13 | Fan Coil, 18Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 150 | UD |  | 0 |  | 47525 | 47525 | 47525 | 47525
1.14 | Fan Coil, 20Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 6 | UD |  | 0 |  | 47525 | 47525 | 47525 | 47525
1.15 | Fan Coil, 24Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 63 | UD |  | 0 |  | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04
1.16 | Fan Coil, 30Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 21 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.17 | Fan Coil, 36Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 5 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.18 | Fan Coil, 48Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 14 | UD |  | 0 |  | 83840.98 | 83840.98 | 83840.98 | 83840.98
1.19 | Fan Coil, 76Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 1 | UD |  | 0 |  | 108370.37 | 108370.37 | 108370.37 | 108370.37
1.2 | Fan Coil, 96Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 1 | UD |  | 0 |  | 136888.87 | 136888.87 | 136888.87 | 136888.87
1.21 | Control Remoto digital | 356 | UD |  | 0 |  | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5
1.22 | Arbln14521 multi-v_branch | 31 | UD |  | 0 |  | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85
1.23 | Arbln03321 multi-v_branch | 115 | UD |  | 0 |  | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28
1.24 | Arbln01621 multi-v_branch | 218 | UD |  | 0 |  | 3130.42 | 3130.42 | 3130.42 | 3130.42
1.25 | Mano de obra equipos | 1 | PA |  | 0 |  | 3468533.2736 | 3468533.2736 | 3468533.2736 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2 | SOPORTERIA |  |  |  | 0 |  | 0
2.01 | Soporte unidad interior | 365 | UD |  | 0 |  | 568.73 | 568.73 | 568.73 | 568.73
2.02 | Soporte unidad condensadora | 47 | UD |  | 0 |  | 733.12 | 733.12 | 733.12 | 733.12
[6 empty] | 0 | 0
3 | SISTEMA DE TUBERIA DE COBRE (INCLUYE AISLAMIENTO ARMAFLEX, BARRAS ROSCADAS, SOPORTE SOLDADO, BARRA UNISTRUP, ABRAZADERAS, TARUGOS, CINTA NEGRA , CEMENTO DE CONTACTO Y MANO DE OBRA INSTALACION) SEGÚN ANALISIS. |  |  |  | 0 |  | 0
3.01 | Tubería 1/4" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 3/8 | 2628 | PL |  | 0 |  | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46
3.02 | Tubería 3/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 3894 | PL |  | 0 |  | 259.81 | 259.81 | 259.81 | 259.81
3.03 | Tubería 1/2" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 2628 | PL |  | 0 |  | 327.69 | 327.69 | 327.69 | 327.69
3.04 | Tubería 5/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 3086 | PL |  | 0 |  | 356.45 | 356.45 | 356.45 | 356.45
3.05 | Tubería 3/4" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 2676 | PL |  | 0 |  | 456.88 | 456.88 | 456.88 | 456.88
3.06 | Tubería 7/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 716 | PL |  | 0 |  | 483.52 | 483.52 | 483.52 | 483.52
3.07 | Tubería 1 1/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 784 | PL |  | 0 |  | 633.8 | 633.8 | 633.8 | 633.8
3.08 | Tubería 1 1/4" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 175 | PL |  | 0 |  | 655.38 | 655.38 | 655.38 | 655.38
3.09 | Tubería 1 3/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 614 | PL |  | 0 |  | 714.92 | 714.92 | 714.92 | 714.92
3.1 | Tubería 1 5/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 560 | PL |  | 0 |  | 952.72 | 952.72 | 952.72 | 952.72
3.11 | Tubería 2 1/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 155 | PL |  | 0 |  | 1027.48 | 1027.48 | 1027.48 | 1027.48
[6 empty] | 0 | 0
4 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0 |  | 0
4.01 | Alambre blindado 16/2 shielded | 14600 | PL |  | 0 |  | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35
4.02 | Bx conduflex 3/4 | 13300 | PL |  | 0 |  | 12 | 12 | 12 | 12
4.03 | Correítas plásticas | 2900 | UD |  | 0 |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
4.04 | Conectores rectos 3/4'' | 730 | UD |  | 0 |  | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75
4.05 | Conectores curvos 3/4'' | 480 | UD |  | 0 |  | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91
4.06 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 730 | UD |  | 0 |  | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5
4.07 | Caja protectora termostato | 356 | UD |  | 0 |  | 450 | 450 | 450 | 450
4.08 | Tarugos c/ tornillos | 2200 | UD |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
4.09 | Materiales menores | 1 | PA |  | 0 |  | 9771.7144 | 9771.7144 | 9771.7144 | 0
4.1 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 307809.0025 | 307809.0025 | 307809.0025 | 0
[6 empty] | 0 | 0
5 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0 |  | 0
5.01 | Tubo pvc 3/4 x 20 | 365 | UD |  | 0 |  | 102.07 | 102.07 | 102.07 | 102.07
5.02 | Codos pvc 3/4 | 1095 | UD |  | 0 |  | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38
5.03 | Coupling pvc 3/4 | 570 | UD |  | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5
5.04 | Tee pvc 3/4 | 260 | UD |  | 0 |  | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25
5.05 | Cemento pvc lanco | 40 | UD |  | 0 |  | 207.34 | 207.34 | 207.34 | 207.34
5.06 | Reducciones tipo bush 1x3/4 | 365 | UD |  | 0 |  | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86
5.07 | Soporte tipo pera 1 1/2" | 700 | UD |  | 0 |  | 35 | 35 | 35 | 35
5.08 | Varilla 3/8 | 360 | UD |  | 0 |  | 115 | 115 | 115 | 115
5.09 | Tarugo hdi 3/8 | 720 | UD |  | 0 |  | 40 | 40 | 40 | 40
5.1 | Aislamiento para drenaje | 6935 | PL |  | 0 |  | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83
5.11 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 57472.55 | 57472.55 | 57472.55 | 0
[6 empty] | 0 | 0
6 | COMPLEMENTOS INSTALACION AREA DE CIRUGIA |  |  |  | 0 |  | 0
6.01 | Difusor c/ filtro c53hepa 99.9% 24x24 | 9 | UD |  | 0 |  | 55000 | 55000 | 55000 | 55000
6.02 | Extractores ace-b con damper 375 cfm con controlador | 5 | UD |  | 0 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
6.03 | Extractores ace-b con damper 550 cfm con controlador | 4 | UD |  | 0 |  | 55000 | 55000 | 55000 | 55000
6.04 | Deshumificador 65 pint 45% - 50% rh | 9 | UD |  | 0 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000
6.05 | Damper barometrico 08 in | 9 | UD |  | 0 |  | 15400 | 15400 | 15400 | 15400
6.06 | Termostato c/ humidistrol | 9 | UD |  | 0 |  | 6930 | 6930 | 6930 | 6930
6.07 | Lampara ulta violeta 22x4x4 | 9 | UD |  | 0 |  | 19785 | 19785 | 19785 | 19785
6.08 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 597258.75 | 597258.75 | 597258.75 | 0
[6 empty] | 0 | 0
7 | COMPLEMENTOS DE INSTALACION |  |  |  | 0 |  | 0
7.01 | Válvula de cierre con puerto de carga 5/8 | 22 | UD |  | 0 |  | 1676.13 | 1676.13 | 1676.13 | 1676.13
7.02 | Válvula de cierre con puerto de carga 3/4 | 24 | UD |  | 0 |  | 1676.13 | 1676.13 | 1676.13 | 1676.13
7.03 | Válvula de cierre con puerto de carga 7/8 | 1 | UD |  | 0 |  | 1714.28 | 1714.28 | 1714.28 | 1714.28
7.04 | Válvula de cierre con puerto de carga 1 1/8 | 18 | UD |  | 0 |  | 3150 | 3150 | 3150 | 3150
7.05 | Válvula de cierre con puerto de carga 1 3/8 | 20 | UD |  | 0 |  | 3150 | 3150 | 3150 | 3150
7.06 | Válvula de cierre con puerto de carga 1 5/8 | 8 | UD |  | 0 |  | 3286.98 | 3286.98 | 3286.98 | 3286.98
7.07 | Válvula de cierre con puerto de carga 2 1/8 | 1 | UD |  | 0 |  | 4136.24 | 4136.24 | 4136.24 | 4136.24
7.08 | Varillas de plata 5% | 300 | LB |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
7.09 | Refrigerante 410 a marca dupont | 1011 | LB |  | 0 |  | 340 | 340 | 340 | 340
7.1 | Oxigeno | 60 | UD |  | 0 |  | 873.77 | 873.77 | 873.77 | 873.77
7.11 | Nitrógeno | 100 | UD |  | 0 |  | 927.33 | 927.33 | 927.33 | 927.33
7.12 | Acetileno | 60 | UD |  | 0 |  | 5887.49 | 5887.49 | 5887.49 | 5887.49
7.13 | Barrena hilti 5/16 | 15 | UD |  | 0 |  | 775 | 775 | 775 | 775
7.14 | Mastico blanco | 60 | UD |  | 0 |  | 2183 | 2183 | 2183 | 2183
7.15 | Malla glassfab | 3000 | UD |  | 0 |  | 59 | 59 | 59 | 59
7.16 | Misceláneos (guantes goma, tape, brocha) | 1 | UD |  | 0 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
7.17 | Barrena de pared 1/2" | 80 | UD |  | 0 |  | 950 | 950 | 950 | 950
7.18 | Barrena de metal 3/8 | 60 | UD |  | 0 |  | 215 | 215 | 215 | 215
7.19 | Materiales menores | 1 | PA |  | 0 |  | 11155.5097 | 11155.5097 | 11155.5097 | 0
7.2 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 448451.49 | 448451.49 | 448451.49 | 0
[6 empty] | 0 | 0
8 | TRABAJOS FINALES |  |  |  | 0 |  | 0
8.01 | Desinfeccion unidades y ductos | 1 | UD |  | 0 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
8.02 | Mantenimiento+ limpieza final | 1 | UD |  | 0 |  | 45000 | 45000 | 45000 | 45000
8.03 | Uso de grua | 1 | UD |  | 0 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
[6 empty] | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL CLIMATIZACION SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0 | 0
0
| SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LAS AREAS DEL TERCER NIVEL |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ÁREA DEL TERCER NIVEL COMPUESTO POR: UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, TIPO FAN COIL DUCTABLE Y ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  | 0
1.01 | Condenser Vrf Am120Mxvafcaaf Btuh | 5 | UD |  | 0 |  | 1288160.47 | 1288160.47 | 1288160.47 | 1288160.47
1.02 | Condenser Vrf Am160Mxvafcaaf Btuh | 2 | UD |  | 0 |  | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18
1.03 | Condenser Vrf Am180Mxvafcaaf Btuh | 2 | UD |  | 0 |  | 47278.53 | 47278.53 | 47278.53 | 47278.53
1.04 | Condenser Vrf Am200Mxvafcaaf Btuh | 23 | UD |  | 0 |  | 47525 | 47525 | 47525 | 47525
1.05 | Condenser Vrf Am060Mxmdch/Aa Btuh | 8 | UD |  | 0 |  | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04
1.06 | Condenser Vrf Am007Knqdch/Az Btuh | 1 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.07 | Condenser Vrf Am022Knqdech/Eu Btuh | 1 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.08 | Condenser Vrf Am009Knqdch/Az Btuh | 2 | UD |  | 0 |  | 68852.62 | 68852.62 | 68852.62 | 68852.62
1.09 | Condenser Vrf Am12Knqdch/Az Btuh | 1 | UD |  | 0 |  | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5
1.1 | Condenser Vrf Am18Knqdch/Az Btuh | 1 | UD |  | 0 |  | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85
1.11 | Condenser Vrf Am018Fnmdch/Aa Btuh | 3 | UD |  | 0 |  | 6090.1 | 6090.1 | 6090.1 | 6090.1
1.12 | Condenser Vrf Am18Knqdch/Tc Btuh | 38 | UD |  | 0 |  | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28
1.13 | Condenser Vrf Am24Knqdch/Tc Btuh | 13 | UD |  | 0 |  | 47750.04 | 47750.04 | 47750.04 | 47750.04
1.14 | Condenser Vrf Am36Knqdch/Aa Btuh | 1 | UD |  | 0 |  | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04
1.15 | Condenser Vrf Am54Knqdch/Az Btuh | 12 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.16 | Condenser Vrf Am54Knqdch/Tc Btuh | 1 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.17 | Condenser Vrf Am76Knqdch/Tc Btuh | 5 | UD |  | 0 |  | 108370.37 | 108370.37 | 108370.37 | 108370.37
1.18 | Condenser Vrf Am96Knqdch/Tc Btuh | 1 | UD |  | 0 |  | 136888.87 | 136888.87 | 136888.87 | 136888.87
1.19 | Condenser Vrf Am30Knqdch/Tc Btuh | 28 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.2 | Fan Coil, 7Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 4 | UD |  | 0 |  | 26958.75 | 26958.75 | 26958.75 | 26958.75
1.21 | Fan Coil, 12Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 52 | UD |  | 0 |  | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18
1.22 | Fan Coil, 15Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 3 | UD |  | 0 |  | 47278.53 | 47278.53 | 47278.53 | 47278.53
1.23 | Fan Coil, 18Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 50 | UD |  | 0 |  | 47525 | 47525 | 47525 | 47525
1.24 | Fan Coil, 24Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 18 | UD |  | 0 |  | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04
1.25 | Fan Coil, 28Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control | 2 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.26 | Fan Coil, 36Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 13 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
1.27 | Fan Coil, 48Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 10 | UD |  | 0 |  | 83840.98 | 83840.98 | 83840.98 | 83840.98
1.28 | Fan Coil, 76Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 6 | UD |  | 0 |  | 108370.37 | 108370.37 | 108370.37 | 108370.37
1.29 | Fan Coil, 96Kbtu/H. W/Drian Pump Esp Control Tipo Cassete 4 Vias | 1 | UD |  | 0 |  | 136888.87 | 136888.87 | 136888.87 | 136888.87
1.3 | Remote Controller | 185 | UD |  | 0 |  | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5
1.31 | Arbln14521 Multi-V_Branch | 235 | UD |  | 0 |  | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85
1.32 | Arbln07121 Multi-V_Branch | 185 | UD |  | 0 |  | 6090.1 | 6090.1 | 6090.1 | 6090.1
1.33 | Arbln03321 Multi-V_Branch | 68 | UD |  | 0 |  | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28
1.34 | Arbln01621 Multi-V_Branch | 68 | UD |  | 0 |  | 3130.42 | 3130.42 | 3130.42 | 3130.42
1.35 | Arcnn21 Multi-V_Branch | 124 | UD |  | 0 |  | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74
1.36 | Mano de obra equipos | 1 | PA |  | 0 |  | 2881796.6639 | 2881796.6639 | 2881796.6639 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SOPORTERIA |  |  |  | 0 |  | 0
2.01 | Soporte unidad interior | 16 | UD |  | 0 |  | 568.73 | 568.73 | 568.73 | 568.73
2.02 | Soporte unidad condensadora | 2 | UD |  | 0 |  | 733.12 | 733.12 | 733.12 | 733.12
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | SISTEMA DE TUBERIA DE COBRE (INCLUYE AISLAMIENTO ARMAFLEX, BARRAS ROSCADAS, SOPORTE SOLDADO, BARRA UNISTRUP, ABRAZADERAS, TARUGOS, CINTA NEGRA , CEMENTO DE CONTACTO Y MANO DE OBRA INSTALACION) SEGÚN ANALISIS. |  |  |  | 0 |  | 0
3.01 | Tubería 1/4" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 3/8 | 90 | PL |  | 0 |  | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46
3.02 | Tubería 3/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 227 | PL |  | 0 |  | 259.81 | 259.81 | 259.81 | 259.81
3.03 | Tubería 1/2" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 140 | PL |  | 0 |  | 327.69 | 327.69 | 327.69 | 327.69
3.04 | Tubería 5/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 205 | PL |  | 0 |  | 356.45 | 356.45 | 356.45 | 356.45
3.05 | Tubería 3/4" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 40.5 | PL |  | 0 |  | 456.88 | 456.88 | 456.88 | 456.88
3.06 | Tubería 7/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 25 | PL |  | 0 |  | 483.52 | 483.52 | 483.52 | 483.52
3.07 | Tubería 1 1/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 60 | PL |  | 0 |  | 633.8 | 633.8 | 633.8 | 633.8
3.08 | Tubería 1 5/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 40 | PL |  | 0 |  | 952.72 | 952.72 | 952.72 | 952.72
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0 |  | 0
4.01 | Alambre blindado 16/2 shielded | 600 | PL |  | 0 |  | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35
4.02 | Bx conduflex 3/4 | 550 | PL |  | 0 |  | 12 | 12 | 12 | 12
4.03 | Correítas plásticas | 120 | UD |  | 0 |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
4.04 | Conectores rectos 3/4'' | 45 | UD |  | 0 |  | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75
4.05 | Conectores curvos 3/4'' | 30 | UD |  | 0 |  | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91
4.06 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 40 | UD |  | 0 |  | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5
4.07 | Caja protectora termostato | 16 | UD |  | 0 |  | 450 | 450 | 450 | 450
4.08 | Tarugos c/ tornillos | 144 | UD |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
4.09 | % desperdicio | 1 | PA |  | 0 |  | 626.3286 | 626.3286 | 626.3286 | 0
4.1 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 13048.5125 | 13048.5125 | 13048.5125 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0 |  | 0
5.01 | Tubo pvc 3/4 x 20 | 15 | UD |  | 0 |  | 102.07 | 102.07 | 102.07 | 102.07
5.02 | Codos pvc 3/4 | 60 | UD |  | 0 |  | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38
5.03 | Coupling pvc 3/4 | 25 | UD |  | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5
5.04 | Tee pvc 3/4 | 11 | UD |  | 0 |  | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25
5.05 | Cemento pvc lanco | 2 | UD |  | 0 |  | 207.34 | 207.34 | 207.34 | 207.34
5.06 | Reducciones tipo bush 1x3/4 | 16 | UD |  | 0 |  | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86
5.07 | Soporte tipo pera 1 1/2" | 32 | UD |  | 0 |  | 35 | 35 | 35 | 35
5.08 | Varilla 3/8 | 16 | UD |  | 0 |  | 115 | 115 | 115 | 115
5.09 | Tarugo hdi 3/8 | 32 | UD |  | 0 |  | 40 | 40 | 40 | 40
5.1 | Aislamiento para drenaje | 300 | PL |  | 0 |  | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83
5.11 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 2536.01 | 2536.01 | 2536.01 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SISTEMA DE DUCTERIA |  |  |  | 0 |  | 0
6.01 | Planchas p3 de 3/4" | 46 | UD |  | 0 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
6.02 | Escuadras | 736 | UD |  | 0 |  | 25 | 25 | 25 | 25
6.03 | Tapas | 368 | UD |  | 0 |  | 35 | 35 | 35 | 35
6.04 | Perfiles invisibles | 92 | UD |  | 0 |  | 477.31 | 477.31 | 477.31 | 477.31
6.05 | Bayonetas p3 | 92 | UD |  | 0 |  | 145.92 | 145.92 | 145.92 | 145.92
6.06 | Cintas p3 | 23 | UD |  | 0 |  | 900 | 900 | 900 | 900
6.07 | Cemento p3 | 4.6 | UD |  | 0 |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
6.08 | Pega amarilla p3 | 4.6 | UD |  | 0 |  | 548 | 548 | 548 | 548
6.09 | Ganchos garfiado | 184 | UD |  | 0 |  | 70 | 70 | 70 | 70
6.1 | Varillas roscada 1/4 | 92 | UD |  | 0 |  | 60 | 60 | 60 | 60
6.11 | Tarugos hdi 1/4 | 184 | UD |  | 0 |  | 15 | 15 | 15 | 15
6.12 | Tuercas 1/4 + arandelas | 184 | UD |  | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4
6.13 | Difusor am 14 x 14 | 20 | UD |  | 0 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
6.14 | Rejilla porta filtro 30 x 12 | 5 | UD |  | 0 |  | 4750 | 4750 | 4750 | 4750
6.15 | Rejilla porta filtro 30 x 14 | 8 | UD |  | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
6.16 | Rejilla porta filtro 36 x 14 | 2 | UD |  | 0 |  | 6228 | 6228 | 6228 | 6228
6.17 | Rejilla porta filtro 48 x 12 | 1 | UD |  | 0 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
6.18 | Perfil inv. p/derivaciones | 30 | UD |  | 0 |  | 429.44 | 429.44 | 429.44 | 429.44
6.19 | Filtro de aire c/ carbón activado | 16 | UD |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
6.2 | % desperdicio | 1 | PA |  | 0 |  | 5502.7579 | 5502.7579 | 5502.7579 | 0
6.21 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 116016.48 | 116016.48 | 116016.48 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | COMPLEMENTOS DE INSTALACION |  |  |  | 0 |  | 0
7.01 | Válvula de cierre con puerto de carga 3/8 | 2 | UD |  | 0 |  | 1676.13 | 1676.13 | 1676.13 | 1676.13
7.02 | Válvula de cierre con puerto de carga 1 1/8 | 2 | UD |  | 0 |  | 3150 | 3150 | 3150 | 3150
7.03 | Varillas de plara 5% | 9 | LB |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
7.04 | Refrigerante 410 a marca dupont | 50 | LB |  | 0 |  | 340 | 340 | 340 | 340
7.05 | Oxigeno | 4 | UD |  | 0 |  | 873.77 | 873.77 | 873.77 | 873.77
7.06 | Nitrógeno | 8 | UD |  | 0 |  | 927.33 | 927.33 | 927.33 | 927.33
7.07 | Acetileno | 4 | UD |  | 0 |  | 5887.49 | 5887.49 | 5887.49 | 5887.49
7.08 | Barrena hilti 5/16 | 1 | UD |  | 0 |  | 775 | 775 | 775 | 775
7.09 | Mastico blanco | 2 | UD |  | 0 |  | 2183 | 2183 | 2183 | 2183
7.1 | Malla glassfab | 100 | UD |  | 0 |  | 59 | 59 | 59 | 59
7.11 | Misceláneos (guantes goma, tape, brocha) | 1 | UD |  | 0 |  | 225 | 225 | 225 | 225
7.12 | Barrena de pared 1/2" | 4 | UD |  | 0 |  | 950 | 950 | 950 | 950
7.13 | Barrena de metal 3/8 | 3 | UD |  | 0 |  | 215 | 215 | 215 | 215
7.14 | Válvula de cierre con puerto de carga 5/8 | 2 | UD |  | 0 |  | 1759.32 | 1759.32 | 1759.32 | 1759.32
7.15 | Válvula de cierre con puerto de carga 1/2 | 2 | UD |  | 0 |  | 1584.01 | 1584.01 | 1584.01 | 1584.01
7.16 | Relay para encendido de extractores (incluye tarjeta electronica) | 16 | UD |  | 0 |  | 2575 | 2575 | 2575 | 2575
7.17 | Compuerta para balanceo aire con accesorios duro dyne | 25 | ud |  | 0 |  | 1325 | 1325 | 1325 | 1325
7.18 | Desp | 1 | PA |  | 0 |  | 1983.7246 | 1983.7246 | 1983.7246 | 0
7.19 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 45580.58 | 45580.58 | 45580.58 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | TRABAJOS FINALES |  |  |  | 0 |  | 0
8.01 | Desinfeccion unidades y ductos | 1 | UD |  | 0 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
8.02 | Mantenimiento+ limpieza final | 1 | UD |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
8.03 | Uso de grua | 1 | UD |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
[5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | OTROS SUMINISTROS E INSTALACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ÁREA COMPUESTO POR: UNIDAD TIPO FAN COIL DUCTABLE Y ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  | 0
9.01 | condenser vrf gold fin 439,900 , 460/3/60 | 1 | UD |  | 0 |  | 1632122.26 | 1632122.26 | 1632122.26 | 1632122.26
9.02 | fan coil, 12kbtu/h. w/drian pump esp control | 2 | UD |  | 0 |  | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18 | 46215.18
9.03 | fan coil, 15kbtu/h. w/drian pump esp control | 5 | UD |  | 0 |  | 47278.53 | 47278.53 | 47278.53 | 47278.53
9.04 | fan coil, 24kbtu/h. w/drian pump esp control | 6 | UD |  | 0 |  | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04 | 47759.04
9.05 | fan coil, 36kbtu/h. w/drian pump esp control | 2 | UD |  | 0 |  | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74 | 62880.74
9.06 | fan coil, 54kbtu/h. w/drian pump esp control | 1 | UD |  | 0 |  | 77729.24 | 77729.24 | 77729.24 | 77729.24
9.07 | fan coil, aire fresco | 1 | UD |  | 0 |  | 68852.62 | 68852.62 | 68852.62 | 68852.62
9.08 | Remote controller | 17 | UD |  | 0 |  | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5 | 5407.5
9.09 | Arbln14521 multi-v_branch | 1 | UD |  | 0 |  | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85 | 7626.85
9.1 | Arbln07121 multi-v_branch | 5 | UD |  | 0 |  | 6090.1 | 6090.1 | 6090.1 | 6090.1
9.11 | Arbln03321 multi-v_branch | 8 | UD |  | 0 |  | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28 | 3915.28
9.12 | Arbln01621 multi-v_branch | 2 | UD |  | 0 |  | 3130.42 | 3130.42 | 3130.42 | 3130.42
9.13 | Arcnn21 multi-v_branch | 1 | UD |  | 0 |  | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74
9.14 | Arcnn31 multi-v_branch | 1 | UD |  | 0 |  | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74 | 7018.74
9.15 | Mano de obra equipos | 1 | PA |  | 0 |  | 297161.5086 | 297161.5086 | 297161.5086 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | SOPORTERIA |  |  |  | 0 |  | 0
10.01 | Soporte unidad interior | 17 | UD |  | 0 |  | 568.73 | 568.73 | 568.73 | 568.73
10.02 | Soporte unidad condensadora | 3 | UD |  | 0 |  | 733.12 | 733.12 | 733.12 | 733.12
[5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | SISTEMA DE TUBERIA DE COBRE (INCLUYE AISLAMIENTO ARMAFLEX, BARRAS ROSCADAS, SOPORTE SOLDADO, BARRA UNISTRUP, ABRAZADERAS, TARUGOS, CINTA NEGRA , CEMENTO DE CONTACTO Y MANO DE OBRA INSTALACION) SEGÚN ANALISIS. |  |  |  | 0 |  | 0
11.01 | Tubería 1/4" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 3/8 | 80 | PL |  | 0 |  | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46
11.02 | Tubería 3/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 190 | PL |  | 0 |  | 259.81 | 259.81 | 259.81 | 259.81
11.03 | Tubería 1/2" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 100 | PL |  | 0 |  | 327.69 | 327.69 | 327.69 | 327.69
11.04 | Tubería 5/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 172 | PL |  | 0 |  | 356.45 | 356.45 | 356.45 | 356.45
11.05 | Tubería 3/4" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 60 | PL |  | 0 |  | 456.88 | 456.88 | 456.88 | 456.88
11.06 | Tubería 7/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 45 | PL |  | 0 |  | 483.52 | 483.52 | 483.52 | 483.52
11.07 | Tubería 1 1/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 55 | PL |  | 0 |  | 633.8 | 633.8 | 633.8 | 633.8
11.08 | Tubería 1 3/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 25 | PL |  | 0 |  | 869.97 | 869.97 | 869.97 | 869.97
11.09 | Tubería 1 5/8" cobre flex, incluye acc de instal , aisl. 1/2 | 35 | PL |  | 0 |  | 952.72 | 952.72 | 952.72 | 952.72
11.1 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 826915.3225 | 826915.3225 | 826915.3225 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | SISTEMA DE DUCTERIA |  |  |  | 0 |  | 0
12.01 | Planchas p3 de 3/4" | 35 | UD |  | 0 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
12.02 | Escuadras | 420 | UD |  | 0 |  | 25 | 25 | 25 | 25
12.03 | Tapas | 280 | UD |  | 0 |  | 35 | 35 | 35 | 35
12.04 | Perfiles invisibles | 70 | UD |  | 0 |  | 477.31 | 477.31 | 477.31 | 477.31
12.05 | Bayonetas p3 | 70 | UD |  | 0 |  | 145.92 | 145.92 | 145.92 | 145.92
12.06 | Cintas p3 | 18 | UD |  | 0 |  | 900 | 900 | 900 | 900
12.07 | Cemento p3 | 3.5 | UD |  | 0 |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
12.08 | Pega amarilla p3 | 3.5 | UD |  | 0 |  | 548 | 548 | 548 | 548
12.09 | Ganchos garfiado | 140 | UD |  | 0 |  | 70 | 70 | 70 | 70
12.1 | Varillas roscada 1/4 | 70 | UD |  | 0 |  | 60 | 60 | 60 | 60
12.11 | Tarugos hdi 1/4 | 14 | UD |  | 0 |  | 15 | 15 | 15 | 15
12.12 | Tuercas 1/4 + arandelas | 140 | UD |  | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4
12.13 | Difusor am 14 x 14 | 12 | UD |  | 0 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
12.14 | Rejilla porta filtro 30 x 12 | 7 | UD |  | 0 |  | 4750 | 4750 | 4750 | 4750
12.15 | Rejilla porta filtro 30 x 14 | 1 | UD |  | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
12.16 | Rejilla porta filtro 36 x 14 | 4 | UD |  | 0 |  | 6228 | 6228 | 6228 | 6228
12.17 | Rejilla porta filtro 48 x 12 | 2 | UD |  | 0 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
12.18 | Perfil inv. p/derivaciones | 15 | UD |  | 0 |  | 429.44 | 429.44 | 429.44 | 429.44
12.19 | Filtro de aire c/ carbón activado | 14 | UD |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
12.2 | Compuerta para balanceo aire con accesorios duro dyne | 25 | UD |  | 0 |  | 1325 | 1325 | 1325 | 1325
12.21 | % desperdicio | 1 | PA |  | 0 |  | 3837.8124 | 3837.8124 | 3837.8124 | 0
12.22 | Mano de obra de instalacion | 1 | PA |  | 0 |  | 97945.1275 | 97945.1275 | 97945.1275 | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CLIMATIZACION |  |  |  | 0 | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
| Transporte | 2% |  |  | 0
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
| Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
| Publicidad | 3% |  |  | 0
0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0