## CONTRA INCENDIO
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE.
Nombre del Contratista: |  |  |  | Fecha: 20 de Febrero 2018
Ubicación: San Francisco de Macoris |  |  |  | Localización: Prov. Duarte, RD.
No | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUBTOTAL
SISTEMA CONTRA INCENDIO
1 | MANO DE OBRA GENERAL
1.01 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | NIVEL 1 |  |  |  | 0
2.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 1700 | UD |  | 0
2.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 1700 | UD |  | 0
2.03 | Tubería de ø 4 | 6 | UD |  | 0
2.04 | Tubería de ø 2 | 451 | UD |  | 0
2.05 | Tubería de ø 1-½ | 22 | UD |  | 0
2.06 | Tubería de ø 1-¼ | 60 | UD |  | 0
2.07 | Tubería de ø 1 | 460 | UD |  | 0
2.08 | Soporte Tipo Pera ø 4 | 18 | UD |  | 0
2.09 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 1350 | UD |  | 0
2.1 | Soporte Tipo Pera ø 1-½ | 255 | UD |  | 0
2.11 | Soporte Tipo Pera ø 1-¼ | 180 | UD |  | 0
2.12 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 1110 | UD |  | 0
2.13 | Codo ø 4 | 6 | UD |  | 0
2.14 | Codo ø 2 | 65 | UD |  | 0
2.15 | Codo ø 1-½ | 35 | UD |  | 0
2.16 | Codo ø 1-¼ | 32 | UD |  | 0
2.17 | Codo ø 1 | 3751 | UD |  | 0
2.18 | Codo reducido Ø 1¼" x 1" roscado | 8 | UD |  | 0
2.19 | Codo reducido Ø 1½" x 1" roscado | 10 | UD |  | 0
2.2 | Tee ø 2 | 86 | UD |  | 0
2.21 | Tee ø 1-½ | 27 | UD |  | 0
2.22 | Tee ø 1-¼ | 17 | UD |  | 0
2.23 | Tee ø 1 | 363 | UD |  | 0
2.24 | Tee Reducida 1¼ x 1 x 1 | 11 | UD |  | 0
2.25 | Tee Reducida 1½ x 1 x 1 | 15 | UD |  | 0
2.26 | Acoples rigido ø 4 | 18 | UD |  | 0
2.27 | Acoples rigido ø 2 | 852 | UD |  | 0
2.28 | Acoples rigido ø 1-½ | 173 | UD |  | 0
2.29 | Acoples rigido ø 1-¼ | 175 | UD |  | 0
2.3 | Tee Mecanica ø 4 x 2 ranurada | 10 | UD |  | 0
2.31 | Tee Mecanica ø 2 x 1-½ ranurada | 33 | UD |  | 0
2.32 | Tee Mecanica ø 2 x 1-¼ ranurada | 66 | UD |  | 0
2.33 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 450 | UD |  | 0
2.34 | Tee Mecanica ø 1½ x 1 roscada | 34 | UD |  | 0
2.35 | Tee Mecanica ø 1¼ x 1 roscada | 25 | UD |  | 0
2.36 | Reducción ø 1-¼ x 1 roscada | 42 | UD |  | 0
2.37 | Reducción ø 1-½ x 1 roscada | 37 | UD |  | 0
2.38 | Reducción ø 1 x ½ | 1700 | UD |  | 0
2.39 | Reducción ø 2 x 1½" | 5 | UD |  | 0
2.4 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1 | 118 | UD |  | 0
2.41 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1-½ | 24 | UD |  | 0
2.42 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1-¼ | 60 | UD |  | 0
2.43 | Cruceta Mecanica ø 1-¼ x 1 | 16 | UD |  | 0
2.44 | Cruceta Mecanica ø 1-½ x 1 | 10 | UD |  | 0
2.45 | Tapón ø 2 | 8 | UD |  | 0
2.46 | Tapón ø 1½ | 6 | UD |  | 0
2.47 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 237 | UD |  | 0
2.48 | Soporte Antisismo Transversal 2" | 120 | UD |  | 0
2.49 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 357 | UD |  | 0
2.5 | Expansiones 3/8" | 3270 | UD |  | 0
2.51 | Barra Roscada de 3/8" x 12' | 2913 | UD |  | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | COLUMNAS DE RISER |  |  |  | 0
3.01 | Tuberia de Hierro Negro,sch-40, 4", SCH-40 | 6 | UD |  | 0
3.02 | Acople Flexible, 4", | 12 | UD |  | 0
3.03 | Acople Rigido 4", | 24 | UD |  | 0
3.04 | Valvula de Compuerta 4", | 6 | UD |  | 0
3.05 | Valvula Supervisora de Flujo | 6 | UD |  | 0
3.06 | Valvula Tipo Cheque Riser 4", | 6 | UD |  | 0
3.07 | Valvula de Angulo, 2", | 6 | UD |  | 0
3.08 | Nipple, 2" x 48" Sch-40 Black | 6 | UD |  | 0
3.09 | Codo 2" x 45° | 6 | UD |  | 0
3.1 | Manometro, 3½", , 0 PSI/kPa - 300 PSI/kPa | 12 | UD |  | 0
3.11 | Interruptor de alarma de flujo de agua | 6 | UD |  | 0
3.12 | Codo 4" x 90° | 6 | UD |  | 0
3.13 | Soporte Transversal Antisismos, 4" | 12 | UD |  | 0
3.14 | Soporte de Pared, 1" | 24 | UD |  | 0
3.15 | Tuberia de Hierro Negro,sch-40, 1" | 6 | UD |  | 0
0
4 | LISTADO DE MATERIALES DEL RED INCENDIOS | 0
4.01 | Tuberia PVC, 6", C-900, Azul, DR 18 | 175 | UD |  | 0
4.02 | Tuberia PVC, 4", C-900, Azul, DR 18 | 20 | UD |  | 0
4.03 | Redución 6" x 4" Ipex | 8 | UD |  | 0
4.04 | Codo 6" x 22-½"°, C-900, Azul, DR 18 | 4 | UD |  | 0
4.05 | Valvula de CompueTee Reducidaa 6", open left, 2" | 2 | UD |  | 0
4.06 | Postes Indicadores , 6" Valvula , 1¼" | 2 | UD |  | 0
4.07 | Codo s 6" x 90° MJ | 12 | UD |  | 0
4.08 | Codo s 4" x 90° MJ | 8 | UD |  | 0
4.09 | Tee 6" PVC | 14 | UD |  | 0
4.1 | Junta mecanica, 6", series 3000, SGDP06 | 12 | UD |  | 0
4.11 | Junta mecanica, 4", series 3000, SGDP06 | 8 | UD |  | 0
4.12 | Gland pack, 6",, MJGP06 | 12 | UD |  | 0
4.13 | Gland pack, 4",, MJGP06 | 8 | UD |  | 0
4.14 | PaqueTe de Tornillos de Transicion, 6", MJBGAST06 | 12 | UD |  | 0
4.15 | PaqueTe de Tornillos de Transicion, 4", MJBGAST06 | 8 | UD |  | 0
4.16 | Válvula de compueTee Reducidaa, 6 " | 6 | UD |  | 0
4.17 | Caja de Valvula seccionadora | 6 | UD |  | 0
4.18 | Hidrantes Secos , 5¼", 3' 6" bury depth, 6" con Junta mecanica | 6 | UD |  | 0
0
5 | NIVEL 2 BLOQUE A | 0 |  |  | 0
5.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 200 | UD |  | 0
5.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 200 | UD |  | 0
5.03 | Tubería de ø 2 | 35 | UD |  | 0
5.04 | Tubería de ø 1-½ | 30 | UD |  | 0
5.05 | Tubería de ø 1¼ | 23 | UD |  | 0
5.06 | Tubería de ø 1 | 44 | UD |  | 0
5.07 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 70 | UD |  | 0
5.08 | Soporte Tipo Pera ø 1-½ | 60 | UD |  | 0
5.09 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 46 | UD |  | 0
5.1 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 260 | UD |  | 0
5.11 | Codo ø 2 | 3 | UD |  | 0
5.12 | Codo ø 1-½ Ranurado | 4 | UD |  | 0
5.13 | Codo ø 1¼ Roscado | 30 | UD |  | 0
5.14 | Codo ø 1 Roscado | 613 | UD |  | 0
5.15 | Tee ø 2 | 6 | UD |  | 0
5.16 | Tee ø 1¼ | 21 | UD |  | 0
5.17 | Tee ø 1 | 9 | UD |  | 0
5.18 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 26 | UD |  | 0
5.19 | Acoples rigido ø 2 | 66 | UD |  | 0
5.2 | Acoples rigido ø 1-½ | 48 | UD |  | 0
5.21 | Acoples rigido ø 1¼ | 34 | UD |  | 0
5.22 | Tee Mecanica ø 2 x 1½ ranurada | 17 | UD |  | 0
5.23 | Tee Mecanica ø 2 x 1¼ ranurada | 11 | UD |  | 0
5.24 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 50 | UD |  | 0
5.25 | Tee Mecanica ø 1½ x 1 roscada | 34 | UD |  | 0
5.26 | Reducción ø 1¼ x 1 Roscada | 28 | UD |  | 0
5.27 | Reducción ø 1 x ½ Roscada | 200 | UD |  | 0
5.28 | Reducción ø 2 x 1 ½ Ranurada | 3 | UD |  | 0
5.29 | Reducción ø 1 ½ x 1¼ Ranurada | 20 | UD |  | 0
5.3 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1¼ | 1 | UD |  | 0
5.31 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1 | 4 | UD |  | 0
5.32 | Cruceta Mecanica ø 1½ x 1 | 6 | UD |  | 0
5.33 | Cruceta Roscada de ¼" | 1 | UD |  | 0
5.34 | Tapón ø 2 | 4 | UD |  | 0
5.35 | Soporte Antisismo Transversal 3" | 18 | UD |  | 0
5.36 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 9 | UD |  | 0
5.37 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 27 | UD |  | 0
5.38 | Expansiones HKB 3/8" | 50 | UD |  | 0
5.39 | Expansiones HDI 3/8" | 480 | UD |  | 0
5.4 | Barras roscadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
5.41 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
0
6 | NIVEL 2 BLOQUE B |  |  |  | 0
6.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 145 | UD |  | 0
6.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 145 | UD |  | 0
6.03 | Tubería de ø 2 | 34 | UD |  | 0
6.04 | Tubería de ø 1¼ | 23 | UD |  | 0
6.05 | Tubería de ø 1 | 38 | UD |  | 0
6.06 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 65 | UD |  | 0
6.07 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 43 | UD |  | 0
6.08 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 200 | UD |  | 0
6.09 | Codo ø 1 | 401 | UD |  | 0
6.1 | Tee ø 2 | 4 | UD |  | 0
6.11 | Tee ø 1 | 34 | UD |  | 0
6.12 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 21 | UD |  | 0
6.13 | Acoples rigido ø 2 | 57 | UD |  | 0
6.14 | Acoples rigido ø 1¼ | 38 | UD |  | 0
6.15 | Tee Mecanica ø 2 x 1½ ranurada | 26 | UD |  | 0
6.16 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 40 | UD |  | 0
6.17 | Reducción ø 1 x ½ | 145 | UD |  | 0
6.18 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1¼ | 4 | UD |  | 0
6.19 | Cruceta Ranurada de 2" | 1 | UD |  | 0
6.2 | Tapón ø 2 | 7 | UD |  | 0
6.21 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 9 | UD |  | 0
6.22 | Soporte Antisismo Transversal 2" | 17 | UD |  | 0
6.23 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 26 | UD |  | 0
6.24 | Expansiones HKB 3/8" | 50 | UD |  | 0
6.25 | Expansiones HDI 3/8" | 400 | UD |  | 0
6.26 | Barras rosacadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
6.27 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
0
7 | NIVEL 2 BLOQUE C |  |  |  | 0
7.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 145 | UD |  | 0
7.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 145 | UD |  | 0
7.03 | Tubería de ø 2 | 34 | UD |  | 0
7.04 | Tubería de ø 1¼ | 23 | UD |  | 0
7.05 | Tubería de ø 1 | 38 | UD |  | 0
7.06 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 65 | UD |  | 0
7.07 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 43 | UD |  | 0
7.08 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 200 | UD |  | 0
7.09 | Codo ø 1 | 401 | UD |  | 0
7.1 | Tee ø 2 | 4 | UD |  | 0
7.11 | Tee ø 1 | 34 | UD |  | 0
7.12 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 21 | UD |  | 0
7.13 | Acoples rigido ø 2 | 57 | UD |  | 0
7.14 | Acoples rigido ø 1¼ | 38 | UD |  | 0
7.15 | Tee Mecanica ø 2 x 1½ ranurada | 26 | UD |  | 0
7.16 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 40 | UD |  | 0
7.17 | Reducción ø 1 x ½ | 145 | UD |  | 0
7.18 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1¼ | 4 | UD |  | 0
7.19 | Cruceta Ranurada de 2" | 1 | UD |  | 0
7.2 | Tapón ø 2 | 7 | UD |  | 0
7.21 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 9 | UD |  | 0
7.22 | Soporte Antisismo Transversal 2" | 17 | UD |  | 0
7.23 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 26 | UD |  | 0
7.24 | Expansiones HKB 3/8" | 50 | UD |  | 0
7.25 | Expansiones HDI 3/8" | 400 | UD |  | 0
7.26 | Barras rosacadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
7.27 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
0
8 | NIVEL 2 BLOQUE D |  |  |  | 0
8.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 153 | UD |  | 0
8.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 153 | UD |  | 0
8.03 | Tubería de ø 2 | 36 | UD |  | 0
8.04 | Tubería de ø 1¼ | 24 | UD |  | 0
8.05 | Tubería de ø 1 | 40 | UD |  | 0
8.06 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 72 | UD |  | 0
8.07 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 48 | UD |  | 0
8.08 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 210 | UD |  | 0
8.09 | Codo ø 1 | 422 | UD |  | 0
8.1 | Tee ø 2 | 4 | UD |  | 0
8.11 | Tee ø 1 | 34 | UD |  | 0
8.12 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 21 | UD |  | 0
8.13 | Acoples rigido ø 2 | 59 | UD |  | 0
8.14 | Acoples rigido ø 1¼ | 36 | UD |  | 0
8.15 | Tee Mecanica ø 2 x 1½ ranurada | 26 | UD |  | 0
8.16 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 40 | UD |  | 0
8.17 | Reducción ø 1 x ½ | 153 | UD |  | 0
8.18 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1¼ | 4 | UD |  | 0
8.19 | Cruceta Ranurada de 2" | 1 | UD |  | 0
8.2 | Tapón ø 2 | 7 | UD |  | 0
8.21 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 1 | UD |  | 0
8.22 | Soporte Antisismo Transversal 2" | 9 | UD |  | 0
8.23 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 18 | UD |  | 0
8.24 | Expansiones HKB 3/8" | 27 | UD |  | 0
8.25 | Expansiones HDI 3/8" | 50 | UD |  | 0
8.26 | Expansiones HDI 3/8" | 400 | UD |  | 0
8.27 | Barras rosacadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
8.28 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
0
9 | NIVEL 2 BLOQUE E |  |  |  | 0
9.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 153 | UD |  | 0
9.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 153 | UD |  | 0
9.03 | Tubería de ø 2 | 36 | UD |  | 0
9.04 | Tubería de ø 1¼ | 24 | UD |  | 0
9.05 | Tubería de ø 1 | 40 | UD |  | 0
9.06 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 72 | UD |  | 0
9.07 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 48 | UD |  | 0
9.08 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 210 | UD |  | 0
9.09 | Codo ø 1 | 422 | UD |  | 0
9.1 | Tee ø 2 | 4 | UD |  | 0
9.11 | Tee ø 1 | 34 | UD |  | 0
9.12 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 21 | UD |  | 0
9.13 | Acoples rigido ø 2 | 59 | UD |  | 0
9.14 | Acoples rigido ø 1¼ | 36 | UD |  | 0
9.15 | Tee Mecanica ø 2 x 1¼ ranurada | 26 | UD |  | 0
9.16 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 40 | UD |  | 0
9.17 | Reducción ø 1 x ½ | 153 | UD |  | 0
9.18 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1¼ | 4 | UD |  | 0
9.19 | Cruceta Ranurada de 2" | 1 | UD |  | 0
9.2 | Tapón ø 2 | 7 | UD |  | 0
9.21 | Tapón ø 1 ½ | 1 | UD |  | 0
9.22 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 9 | UD |  | 0
9.23 | Soporte Antisismo Transversal 2" | 18 | UD |  | 0
9.24 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 27 | UD |  | 0
9.25 | Expansiones HKB 3/8" | 50 | UD |  | 0
9.26 | Expansiones HDI 3/8" | 400 | UD |  | 0
9.27 | Barras rosacadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
9.28 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
0
10 | NIVEL 2 BLOQUE F |  |  |  | 0
10.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 291 | UD |  | 0
10.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 291 | UD |  | 0
10.03 | Tubería de ø 2 | 100 | UD |  | 0
10.04 | Tubería de ø 1-½ | 43 | UD |  | 0
10.05 | Tubería de ø 1¼ | 44 | UD |  | 0
10.06 | Tubería de ø 1 | 81 | UD |  | 0
10.07 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 200 | UD |  | 0
10.08 | Soporte Tipo Pera ø 1-½ | 86 | UD |  | 0
10.09 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 88 | UD |  | 0
10.1 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 378 | UD |  | 0
10.11 | Codo ø 2 | 8 | UD |  | 0
10.12 | Codo ø 1-½ Ranurado | 2 | UD |  | 0
10.13 | Codo ø 1 1/4 | 30 | UD |  | 0
10.14 | Codo ø 1 Roscado | 886 | UD |  | 0
10.15 | Tee ø 2 | 14 | UD |  | 0
10.16 | Tee ø 1-½ | 1 | UD |  | 0
10.17 | Tee ø 1¼ | 5 | UD |  | 0
10.18 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 70 | UD |  | 0
10.19 | Acoples rigido ø 2 | 169 | UD |  | 0
10.2 | Acoples rigido ø 1-½ | 68 | UD |  | 0
10.21 | Acoples rigido ø 1¼ | 72 | UD |  | 0
10.22 | Tee Mecanica ø 2 x 1½ ranurada | 30 | UD |  | 0
10.23 | Tee Mecanica ø 2 x 11/4 ranurada | 42 | UD |  | 0
10.24 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 90 | UD |  | 0
10.25 | Tee Mecanica ø 1½ x 1 roscada | 45 | UD |  | 0
10.26 | Reducción ø 1¼ x 1 Roscada | 4 | UD |  | 0
10.27 | Reducción ø 1 x ½ Roscada | 291 | UD |  | 0
10.28 | Reducción ø 1 ½ x 1¼ Ranurada | 30 | UD |  | 0
10.29 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1 | 4 | UD |  | 0
10.3 | Tapón ø 2 | 11 | UD |  | 0
10.31 | Tapón ø 1 ½ | 1 | UD |  | 0
10.32 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 25 | UD |  | 0
10.33 | Soporte Antisismo Transversal 2" | 50 | UD |  | 0
10.34 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 75 | UD |  | 0
10.35 | Expansiones HKB 3/8" | 50 | UD |  | 0
10.36 | Expansiones HDI 3/8" | 828 | UD |  | 0
10.37 | Barras rosacadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
10.38 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
0
11 | NIVEL 3 BLOQUE A | 0 |  |  | 0
11.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 200 | UD |  | 0
11.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 200 | UD |  | 0
11.03 | Tubería de ø 2 | 35 | UD |  | 0
11.04 | Tubería de ø 1-½ | 30 | UD |  | 0
11.05 | Tubería de ø 1¼ | 23 | UD |  | 0
11.06 | Tubería de ø 1 | 44 | UD |  | 0
11.07 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 70 | UD |  | 0
11.08 | Soporte Tipo Pera ø 1-½ | 60 | UD |  | 0
11.09 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 46 | UD |  | 0
11.1 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 260 | UD |  | 0
11.11 | Codo ø 2 | 3 | UD |  | 0
11.12 | Codo ø 1-½ Ranurado | 4 | UD |  | 0
11.13 | Codo ø 1¼ Roscado | 30 | UD |  | 0
11.14 | Codo ø 1 Roscado | 613 | UD |  | 0
11.15 | Tee ø 2 | 6 | UD |  | 0
11.16 | Tee ø 1¼ | 21 | UD |  | 0
11.17 | Tee ø 1 | 9 | UD |  | 0
11.18 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 26 | UD |  | 0
11.19 | Acoples rigido ø 2 | 66 | UD |  | 0
11.2 | Acoples rigido ø 1-½ | 48 | UD |  | 0
11.21 | Acoples rigido ø 1¼ | 34 | UD |  | 0
11.22 | Tee Mecanica ø 2 x 1½ ranurada | 17 | UD |  | 0
11.23 | Tee Mecanica ø 2 x 1¼ ranurada | 11 | UD |  | 0
11.24 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 50 | UD |  | 0
11.25 | Tee Mecanica ø 1½ x 1 roscada | 34 | UD |  | 0
11.26 | Reducción ø 1¼ x 1 Roscada | 28 | UD |  | 0
11.27 | Reducción ø 1 x ½ Roscada | 200 | UD |  | 0
11.28 | Reducción ø 2 x 1 ½ Ranurada | 3 | UD |  | 0
11.29 | Reducción ø 1 ½ x 1¼ Ranurada | 20 | UD |  | 0
11.3 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1¼ | 1 | UD |  | 0
11.31 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1 | 4 | UD |  | 0
11.32 | Cruceta Mecanica ø 1½ x 1 | 6 | UD |  | 0
11.33 | Cruceta Roscada de ¼" | 1 | UD |  | 0
11.34 | Tapón ø 2 | 4 | UD |  | 0
11.35 | Soporte Antisismo Transversal 3" | 18 | UD |  | 0
11.36 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 9 | UD |  | 0
11.37 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 27 | UD |  | 0
11.38 | Expansiones HKB 3/8" | 50 | UD |  | 0
11.39 | Expansiones HDI 3/8" | 480 | UD |  | 0
11.4 | Barras roscadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
11.41 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
0
12 | NIVEL 3 BLOQUE B |  |  |  | 0
12.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 145 | UD |  | 0
12.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 145 | UD |  | 0
12.03 | Tubería de ø 2 | 34 | UD |  | 0
12.04 | Tubería de ø 1¼ | 23 | UD |  | 0
12.05 | Tubería de ø 1 | 38 | UD |  | 0
12.06 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 65 | UD |  | 0
12.07 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 43 | UD |  | 0
12.08 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 200 | UD |  | 0
12.09 | Codo ø 1 | 401 | UD |  | 0
12.1 | Tee ø 2 | 4 | UD |  | 0
12.11 | Tee ø 1 | 34 | UD |  | 0
12.12 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 21 | UD |  | 0
12.13 | Acoples rigido ø 2 | 57 | UD |  | 0
12.14 | Acoples rigido ø 1¼ | 38 | UD |  | 0
12.15 | Tee Mecanica ø 2 x 1½ ranurada | 26 | UD |  | 0
12.16 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 40 | UD |  | 0
12.17 | Reducción ø 1 x ½ | 145 | UD |  | 0
12.18 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1¼ | 4 | UD |  | 0
12.19 | Cruceta Ranurada de 2" | 1 | UD |  | 0
12.2 | Tapón ø 2 | 7 | UD |  | 0
12.21 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 9 | UD |  | 0
12.22 | Soporte Antisismo Transversal 2" | 17 | UD |  | 0
12.23 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 26 | UD |  | 0
12.24 | Expansiones HKB 3/8" | 50 | UD |  | 0
12.25 | Expansiones HDI 3/8" | 400 | UD |  | 0
12.26 | Barras rosacadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
12.27 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
0
13 | NIVEL 3 BLOQUE C |  |  |  | 0
13.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 145 | UD |  | 0
13.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 145 | UD |  | 0
13.03 | Tubería de ø 2 | 34 | UD |  | 0
13.04 | Tubería de ø 1¼ | 23 | UD |  | 0
13.05 | Tubería de ø 1 | 38 | UD |  | 0
13.06 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 65 | UD |  | 0
13.07 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 43 | UD |  | 0
13.08 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 200 | UD |  | 0
13.09 | Codo ø 1 | 401 | UD |  | 0
13.1 | Tee ø 2 | 4 | UD |  | 0
13.11 | Tee ø 1 | 34 | UD |  | 0
13.12 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 21 | UD |  | 0
13.13 | Acoples rigido ø 2 | 57 | UD |  | 0
13.14 | Acoples rigido ø 1¼ | 38 | UD |  | 0
13.15 | Tee Mecanica ø 2 x 1½ ranurada | 26 | UD |  | 0
13.16 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 40 | UD |  | 0
13.17 | Reducción ø 1 x ½ | 145 | UD |  | 0
13.18 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1¼ | 4 | UD |  | 0
13.19 | Cruceta Ranurada de 2" | 1 | UD |  | 0
13.2 | Tapón ø 2 | 7 | UD |  | 0
13.21 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 9 | UD |  | 0
13.22 | Soporte Antisismo Transversal 2" | 17 | UD |  | 0
13.23 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 26 | UD |  | 0
13.24 | Expansiones HKB 3/8" | 50 | UD |  | 0
13.25 | Expansiones HDI 3/8" | 400 | UD |  | 0
13.26 | Barras rosacadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
13.27 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
0
14 | NIVEL 3 BLOQUE D |  |  |  | 0
14.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 153 | UD |  | 0
14.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 153 | UD |  | 0
14.03 | Tubería de ø 2 | 36 | UD |  | 0
14.04 | Tubería de ø 1¼ | 24 | UD |  | 0
14.05 | Tubería de ø 1 | 40 | UD |  | 0
14.06 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 72 | UD |  | 0
14.07 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 48 | UD |  | 0
14.08 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 210 | UD |  | 0
14.09 | Codo ø 1 | 422 | UD |  | 0
14.1 | Tee ø 2 | 4 | UD |  | 0
14.11 | Tee ø 1 | 34 | UD |  | 0
14.12 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 21 | UD |  | 0
14.13 | Acoples rigido ø 2 | 59 | UD |  | 0
14.14 | Acoples rigido ø 1¼ | 36 | UD |  | 0
14.15 | Tee Mecanica ø 2 x 1½ ranurada | 26 | UD |  | 0
14.16 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 40 | UD |  | 0
14.17 | Reducción ø 1 x ½ | 153 | UD |  | 0
14.18 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1¼ | 4 | UD |  | 0
14.19 | Cruceta Ranurada de 2" | 1 | UD |  | 0
14.2 | Tapón ø 2 | 7 | UD |  | 0
14.21 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 1 | UD |  | 0
14.22 | Soporte Antisismo Transversal 2" | 9 | UD |  | 0
14.23 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 18 | UD |  | 0
14.24 | Expansiones HKB 3/8" | 27 | UD |  | 0
14.25 | Expansiones HDI 3/8" | 50 | UD |  | 0
14.26 | Expansiones HDI 3/8" | 400 | UD |  | 0
14.27 | Barras rosacadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
14.28 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | NIVEL 3 BLOQUE E |  |  |  | 0
15.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 153 | UD |  | 0
15.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 153 | UD |  | 0
15.03 | Tubería de ø 2 | 36 | UD |  | 0
15.04 | Tubería de ø 1¼ | 24 | UD |  | 0
15.05 | Tubería de ø 1 | 40 | UD |  | 0
15.06 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 72 | UD |  | 0
15.07 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 48 | UD |  | 0
15.08 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 210 | UD |  | 0
15.09 | Codo ø 1 | 422 | UD |  | 0
15.1 | Tee ø 2 | 4 | UD |  | 0
15.11 | Tee ø 1 | 34 | UD |  | 0
15.12 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 21 | UD |  | 0
15.13 | Acoples rigido ø 2 | 59 | UD |  | 0
15.14 | Acoples rigido ø 1¼ | 36 | UD |  | 0
15.15 | Tee Mecanica ø 2 x 1¼ ranurada | 26 | UD |  | 0
15.16 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 40 | UD |  | 0
15.17 | Reducción ø 1 x ½ | 153 | UD |  | 0
15.18 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1¼ | 4 | UD |  | 0
15.19 | Cruceta Ranurada de 2" | 1 | UD |  | 0
15.2 | Tapón ø 2 | 7 | UD |  | 0
15.21 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 9 | UD |  | 0
15.22 | Soporte Antisismo Transversal 2" | 18 | UD |  | 0
15.23 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 27 | UD |  | 0
15.24 | Expansiones HKB 3/8" | 50 | UD |  | 0
15.25 | Expansiones HDI 3/8" | 400 | UD |  | 0
15.26 | Barras rosacadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
15.27 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
0
16 | NIVEL 3 BLOQUE F | 0 |  |  | 0
16.01 | Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 291 | UD |  | 0
16.02 | Cubrefalta para Rociadores k5.6, ø ½, 155° f, semirecesado | 291 | UD |  | 0
16.03 | Tubería de ø 2 | 100 | UD |  | 0
16.04 | Tubería de ø 1-½ | 43 | UD |  | 0
16.05 | Tubería de ø 1¼ | 44 | UD |  | 0
16.06 | Tubería de ø 1 | 81 | UD |  | 0
16.07 | Soporte Tipo Pera ø 2 | 200 | UD |  | 0
16.08 | Soporte Tipo Pera ø 1-½ | 86 | UD |  | 0
16.09 | Soporte Tipo Pera ø 1¼ | 88 | UD |  | 0
16.1 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 378 | UD |  | 0
16.11 | Codo ø 2 | 8 | UD |  | 0
16.12 | Codo ø 1-½ Ranurado | 2 | UD |  | 0
16.13 | Codo ø 1 1/4 | 30 | UD |  | 0
16.14 | Codo ø 1 Roscado | 886 | UD |  | 0
16.15 | Tee ø 2 | 14 | UD |  | 0
16.16 | Tee ø 1-½ | 1 | UD |  | 0
16.17 | Tee ø 1¼ | 5 | UD |  | 0
16.18 | Tee reducida de 1 ¼ X 1 X 1 | 70 | UD |  | 0
16.19 | Acoples rigido ø 2 | 169 | UD |  | 0
16.2 | Acoples rigido ø 1-½ | 68 | UD |  | 0
16.21 | Acoples rigido ø 1¼ | 72 | UD |  | 0
16.22 | Tee Mecanica ø 2 x 1½ ranurada | 30 | UD |  | 0
16.23 | Tee Mecanica ø 2 x 11/4 ranurada | 42 | UD |  | 0
16.24 | Tee Mecanica ø 2 x 1 roscada | 90 | UD |  | 0
16.25 | Tee Mecanica ø 1½ x 1 roscada | 45 | UD |  | 0
16.26 | Reducción ø 1¼ x 1 Roscada | 4 | UD |  | 0
16.27 | Reducción ø 1 x ½ Roscada | 291 | UD |  | 0
16.28 | Reducción ø 1 ½ x 1¼ Ranurada | 30 | UD |  | 0
16.29 | Cruceta Mecanica ø 2 x 1 | 4 | UD |  | 0
16.3 | Tapón ø 2 | 11 | UD |  | 0
16.31 | Tapón ø 1 ½ | 1 | UD |  | 0
16.32 | Soporte Antisismo Longitudinal 2" | 25 | UD |  | 0
16.33 | Soporte Antisismo Transversal 2" | 50 | UD |  | 0
16.34 | Soporte de pared similar a la fig. 771 anvil ½" | 75 | UD |  | 0
16.35 | Expansiones HKB 3/8" | 50 | UD |  | 0
16.36 | Expansiones HDI 3/8" | 828 | UD |  | 0
16.37 | Barras rosacadas de 3/8" x 12 | 150 | UD |  | 0
16.38 | Riser Pack de 2" | 1 | UD |  | 0
0
17 | SALAS DE MAQUINAS | 0 |  |  | 0
17.01 | Bomba tipo Turbina de Eje Vertical con Aprobacion para Sistema Contra Incendios, segun NPF20 (UL & FM) marca "PEERLESS" Mod. 10 MAF, 7 Etapas, Capacidad: 500 GMP Vs. 110 P.S.O., 1760 RPM. Esta Unidad Incluye: | 1 | UD |  | 0
| Cabezal de Descarga Tamaño 8"x8"x 16 1/2" G | 0 |  |  | 0
| Columna de 6"x 1-3/16" (10" max) | 0 |  |  | 0
| Cabezal de Engranaje en Agulo Recto marca "Amarillo" | 0 |  |  | 0
| Mod. SL80A, Relacion 4:3, con Eje Flexible | 0 |  |  | 0
Motor Diesel marca "Clarke" Mod. JU4H-UF22, 72 HP @ 2347 RPM
FTA1100-JL12N Panel de Encendido Automatico marca "Firetrol"con Aprobacion UL ^FM, Cubierta NEMA 2, Incluye: Transductor de Presion Digital, Luces indicadoras, Pantalla indicadora LED, Almacenamiento de Informacion (USB), Alarma de bajo Nivel de Combustible (Audible y Visible)
Tubo de Escape (Muffler) marca "GT Residential"
Tanque de Combustible de 115 Galones, con Indicador de Capacidad, Sistema de Alimentacion de Combustible e Indicador de bajo Nivel de Combustible modelo FTA1100-K1
Tee Comercial de la Descarga Tamaño 6"x6"x3"
Tee de la Valvula de Alivio, Tamaño 3"x3"x3"
| Valvula de Alivio Automatica tipo Piloto marca "Watts" tamaño 3"x3" | 0 |  |  | 0
| Cabezal de Prueba de 6"Ø con 2 salidas para pruebas de 2 1/2"Ø, con sus Tapas y Cadenas | 0 |  |  | 0
| Valvula Automatica de Alivio de Aire Tamaño 3"x1 1/2" |  |  |  | 0
| Cono de Alivio con visor, Tamaño 3"x6" |  |  |  | 0
| Manometro de 3 1/2"Ø |  |  |  | 0
| Medidor de Flujo marca "Gerand"6Ø Mod. K500-743 | 0 |  |  | 0
17.02 | Bomba Mantenedora de Presion (JOCKEY) | 1 | UD |  | 0
Bomba Sumergible marca "Goulds" Descarga 1 1/4"Ø, con Cheque Integrado Capacidad: 7.9 GPM Vs. 280' T.D.H. (121 P.S.I) 3500 RPM. Esta Unidad Incluye:
S05940R Motor Sumergible "Franklin Electric" 3/4 H.P., 230 V., Monofasico, F.S. 1.15
00054 Caja de control "Franklin Electric" 3/4 H.P.
FTA550F-AG034E Panel Electrico de Control marca "Firetrol" 3/4 H.P., 230V., Monofasico, Cubierta NEMA 2
A2E23 Control de Nivel tipo Flota
PG12T-L Manometro inmerso en Glicerina, Rango 0 - 160 P.S.I.
17.03 | Reduccion Ecentrica 6'' x 4'' | 2 | UD |  | 0
17.04 | Reduccion Concentrica 6'' x 4'' | 2 | UD |  | 0
17.05 | Valvula Maripos de 6'' | 1 | UD |  | 0
17.06 | Valvula tipo bola de 1/2, 300 PSI | 6 | UD |  | 0
17.07 | Pie de tuberia de 4" | 21 | UD |  | 0
17.08 | Acople Flexible 4'' | 3 | UD |  | 0
17.09 | Valvula Cheque de 1/2, W/3/32 | 6 | UD |  | 0
17.1 | Manometros de 4'', 0-300 | 6 | UD |  | 0
17.11 | Codo s de 6 x90 | 6 | UD |  | 0
17.12 | Tee de 6 x 90 | 2 | UD |  | 0
17.13 | Pie de tuberia de 6" | 21 | UD |  | 0
17.14 | Acople Flexible 6'' | 3 | UD |  | 0
17.15 | Platillo de 6'' | 4 | UD |  | 0
17.16 | Valvula Cheque de 6'', ranurado | 3 | UD |  | 0
17.17 | Tamper Switch OS&Y | 4 | UD |  | 0
17.18 | Acoples rigido ø 2 | 2 | UD |  | 0
17.19 | Tee reducida de 2" x 2" x 1½" | 1 | UD |  | 0
17.2 | Acoples rigido ø 1-½ | 7 | UD |  | 0
17.21 | Tubería de ø 1-½ | 2 | UD |  | 0
17.22 | Valvula tipo bola de 11/2 | 1 | UD |  | 0
17.23 | Valvula Tipo Cheque 1½" | 1 | UD |  | 0
17.24 | 1½", RiserPack | 1 | UD |  | 0
17.25 | Codo ø 1 Roscado | 7 | UD |  | 0
17.26 | Tee Mecanica ø 1½ x 1 roscada | 4 | UD |  | 0
17.27 | Tubería de ø 1-½ | 3 | UD |  | 0
17.28 | Codo reducido de 1" x ¾" | 4 | UD |  | 0
17.29 | Rociadores estandar , K8.0, montante , respuesta estandar, 155 °F | 4 | UD |  | 0
17.3 | Tapon de 1½" | 1 | UD |  | 0
17.31 | Soporte Tipo Pera ø 1 | 4 | UD |  | 0
17.32 | Soporte Tipo Pera ø 1-½ | 4 | UD |  | 0
17.33 | Barras Rosacadas de ⅜" | 2 | UD |  | 0
17.34 | Soporte de 1½" | 1 | UD |  | 0
17.35 | Soporte C clamp | 4 | UD |  | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
| Transporte | 2% |  |  | 0
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
| Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
| Publicidad | 3% |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENETAL |  |  |  |  | 0