## PRES APTOS
EC S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS
CONSTRUCCION TORRE DE APARTAMENTOS - 5N APTOS (2 APTOS DE 140M2xNIVEL) - 1N PARQUEO (571.50M2)
URBANIZACION REAL - SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
Fecha: Enero 2018.-
I.- | COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | Santo Domingo, D.N., Rep. Dominicana
NO | PARTIDAS | CANT. | UNIDAD | PU | VALOR | SUBTOTAL
A.- | TRABAJOS PRELIMINARES Y BAJO NIVEL DE PISO
1 | DEMOLICIONES
1.01 | Demolición, carga y bote de vivienda existente en terreno | 240 | M2 | 374.15 | 89796 | 89796
2 | TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 | Topografía General - Levantamiento planimétrico y altímetrico | 571.5 | M2 | 30 | 17145
2.02 | Charrancha y replanteo | 571.5 | M2 | 111.0202 | 63448.07
2.03 | Replanteo Topografico zapatas | 1 | PA | 15000 | 15000
2.04 | Replanteo Topografico Columnas y muros | 1 | PA | 15000 | 15000
2.05 | Fumigación general | 571.5 | M2 | 55 | 31432.5
2.06 | Letrero en obra - Valla Publicitaria | 1 | PA | 45999.99 | 45999.99 | 188025.56
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.01 | Excavaciones de fundaciones compresor | 209.7375 | M3 | 2966.61 | 622209.36
3.02 | Carga y bote de material sobrante excav. | 155.7301 | M3E | 261.64 | 40745.22
3.03 | Relleno de reposición en fundaciones | 94.606 | M3C | 378.45 | 35803.65
3.04 | Relleno compactado de granzote fino 0.20m | 148.46 | M3C | 1653.8416 | 245529.32 | 944287.55
4 | HORMIGON ARMADO
4.01 | Zapatas aisladas Z1 | 41.32 | M3 | 19304.22 | 797650.37
4.02 | Zapatas aisladas Z2 | 12.6 | M3 | 18893.2 | 238054.32
4.03 | Zapatas rampa escaleras | 0.8 | M3 | 19244.47 | 15395.58
4.04 | Zapatas de muros de 6" de 0.45m x 0.25m | 3.375 | M3 | 7808.84 | 26354.84
4.05 | Zapatas de muros de 8" de 0.60m x 0.25m | 16.2 | M3 | 7287.46 | 118056.85
4.06 | Platea de ascensores P1 | 9.6 | M3 | 17663.19 | 169566.62
4.07 | Columnas C1 | 5.376 | M3 | 26701.52 | 143547.37
4.08 | Columnas C2 | 5.184 | M3 | 20522.95 | 106390.97
4.09 | Columnas C3 | 0.768 | M3 | 20405.09 | 15671.11
4.1 | Muros Estructurales M1 | 0.7 | M3 | 13614.35 | 9530.05 | 1640218.08
|  | SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES Y BNP |  |  |  | 2862327.19
B.- | NIVEL N1 - PARQUEOS GENERALES
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas C1 | 14.112 | M3 | 26701.52 | 376811.85
1.02 | Columnas C2 | 13.608 | M3 | 20522.95 | 279276.3
1.03 | Columnas C3 | 12.1 | M3 | 20405.09 | 246901.59
1.04 | Muros Estructurales M1 | 2.3 | M3 | 13614.35 | 31313.01
1.05 | Rampas de Escaleras | 1.75 | M3 | 26500.74 | 46376.3
1.06 | Vigas Estructurales Analisis Ponderado | 22.19 | M3 | 17300.91 | 383907.19
1.07 | Dinteles D1 | 0.192 | M3 | 29878.63 | 5736.7
1.08 | Losa Estructural maciza de 0.12m | 1.662 | M3 | 12339.77 | 20508.7
1.09 | Losa Estructural aligerada de 0.20m | 95.58 | M3 | 14426.04 | 1378840.9 | 2769672.54
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m | 69.8 | M2 | 916.18 | 63949.36
2.02 | Muros de 8" con bastones 3/8"@0.80m en verja frontal y perimetral | 267.3 | M2 | 1139.19 | 304505.49 | 368454.85
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 312.5781 | M2 | 51.48 | 16091.52
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 674.2 | M2 | 287.26 | 193670.69
3.03 | Empañete de mezcla maestreado en techos | 514.35 | M2 | 465.37 | 239363.06
3.04 | Empañete de mezcla maestreado en vigas y columnas estructurales | 312.5781 | M2 | 465.37 | 145464.47
3.05 | Cantos y mochetas | 352.709 | ML | 109.25 | 38533.46 | 633123.2
4 | PISOS
4.01 | Piso de parqueo general en Hormigón Armado pulido de espesor 0.15m | 82.398 | M3 | 7405.21 | 610174.49
4.02 | Piso en lobby en Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 22.18 | M2 | 1242.61 | 27561.09 | 637735.58
5 | PUERTAS
5.01 | Puerta en vidrio flotante en entrada principal Lobby | 27.09 | P2 | 825 | 22349.25 | 22349.25
6 | PINTURA
6.01 | Pintura Acrilica interior en paredes y techos | 1501.1281 | M2 | 134.38 | 201721.59 | 201721.59
7 | MISCELANEOS PARQUEOS
7.01 | Pintura y delimitacion de parqueos tipo ii | 20 | UND | 350 | 7000
7.02 | Paragomas en parqueos | 20 | UND | 1200 | 24000
7.03 | Portones en hierro forjado y puerta peatonal | 225.75 | P2 | 325 | 73368.75
7.04 | Motores para portones | 2 | UND | 41500 | 83000
7.05 | Aceras exteriores estampadas | 21.6 | M2 | 721.096 | 15575.67 | 202944.42
|  | SUB-TOTAL NIVEL N1 PARQUEOS GENERALES |  |  |  | 4836001.43
C.- | NIVEL N2 - 1ER NIVEL APTOS
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas C1 | 14.112 | M3 | 26701.52 | 376811.85
1.02 | Columnas C2 | 13.608 | M3 | 20522.95 | 279276.3
1.03 | Columnas C3 | 2.016 | M3 | 20405.09 | 41136.66
1.04 | Muros Estructurales M1 | 2.3 | M3 | 13614.35 | 31313.01
1.05 | Rampas de Escaleras | 1.75 | M3 | 26500.74 | 46376.3
1.06 | Vigas Estructurales Analisis Ponderado | 15.99 | M3 | 17300.91 | 276641.55
1.07 | Dinteles D1 | 2.85 | M3 | 29878.63 | 85154.1
1.08 | Losa Estructural maciza de 0.12m | 1.662 | M3 | 12339.77 | 20508.7
1.09 | Losa Estructural aligerada de 0.20m | 46.49 | M3 | 14426.04 | 670666.6
1.1 | Vuelo en Losa Estructural maciza de 0.12m | 5.0664 | M3 | 13051.26 | 66122.9 | 1894007.97
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m | 550.43 | M2 | 916.18 | 504292.96 | 504292.96
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 204.3981 | M2 | 51.48 | 10522.41
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 907.58 | M2 | 287.26 | 260711.43
3.03 | Empañete de mezcla maestreado en techos | 268.6 | M2 | 465.37 | 124998.38
3.04 | Empañete de mezcla maestreado en vigas y columnas estructurales | 204.3981 | M2 | 465.37 | 95120.74
3.05 | Cantos y mochetas | 852.009 | ML | 109.25 | 93081.98 | 584434.94
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Cerámica en paredes baño principal | 34.64 | M2 | 1967.49 | 68153.85
4.02 | Ceramica en paredes baños comunes | 36.7 | M2 | 1540.08 | 56520.94
4.03 | Ceramica en paredes baños visita | 12.82 | M2 | 1540.08 | 19743.83
4.04 | Ceramica en paredes cocinas | 10.3 | M2 | 1540.08 | 15862.82
4.05 | Cerámicas en paredes lavado y servicio | 42.5 | M2 | 1022.12 | 43440.1 | 203721.54
5 | PISOS
5.01 | Piso en apartamentos Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 226.64 | M2 | 1242.61 | 281625.13
5.02 | Zocalos en apartamentos Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 235.62 | M2 | 202.92 | 47812.01
5.03 | Piso cerámica en baño principal | 6.9 | M2 | 2125.42 | 14665.4
5.04 | Piso cerámica en baño común | 7.68 | M2 | 1502.26 | 11537.36
5.05 | Piso cerámica en baño visita | 3.8 | M2 | 1502.26 | 5708.59
5.06 | Piso en lobby en Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 3.8 | M2 | 1242.61 | 4721.92 | 366070.41
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada principal en Roble Alemán | 2 | UND | 23500 | 47000
6.02 | Puertas interiores en Roble Alemán | 18 | UND | 13500 | 243000
6.03 | Puertas de closets Roble Alemán | 158.025 | P2 | 400 | 63210
6.04 | Puerta corredera en aluminio blanco y vidrio bluegreen en balcones | 137.7075 | P2 | 537.2 | 73976.47 | 427186.47
7 | VENTANAS
7.01 | Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio Bluegreen P65 | 303.15 | P2 | 295.38 | 89544.45 | 89544.45
8 | COCINA
8.01 | Cocina Modular Importada - Gabinetes de piso y pared | 57.04 | PL | 8549.1 | 487640.66
8.02 | Tope en granito natural | 6.24 | P2 | 9850 | 61464 | 549104.66
9 | ESCALERA
9.01 | Huellas y contrahuellas en Porcelanato Super White anti-manchas | 18 | UND | 1710.76 | 30793.68
9.02 | Descansos en Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 1.75 | M2 | 1242.61 | 2174.57 | 32968.25
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Inodoros Sadosa Standard para baño prinicipal, común y visitas | 6 | UND | 13244.23 | 79465.38
10.02 | Inodoro taino con tapa blanco para baños de servicio | 2 | UND | 11299.23 | 22598.46
10.03 | Mueble de lavamanos hidrófugo de 1.00m con espejo y mezcladora monomando en baño principal | 2 | UND | 27044.72 | 54089.44
10.04 | Mueble de lavamanos hidrófugo de 0.80m con espejo y mezcladora monomando en baño común | 2 | UND | 20412.21 | 40824.42
10.05 | Mueble de lavamanos hidrófugo de 0.50m con espejo y mezcladora monomando en baño visitas | 2 | UND | 18945.63 | 37891.26
10.06 | Lavamanos taino blanco con llave sencilla en baños de servicio | 2 | UND | 9385.29 | 18770.58
10.07 | Mezcladoras de Duchas de superficie en bañeras baño principal y común | 4 | UND | 11071.41 | 44285.64
10.08 | Cortinas fijas en vidrio templado en piletas de 0.90m | 4 | UND | 9875 | 39500
10.09 | Duchas con llave sencilla en bañeras de servicio | 2 | UND | 7309.28 | 14618.56
10.1 | Lavadero de granito sencillo con llave de chorro de 1/2" | 2 | UND | 9401.77 | 18803.54
10.11 | Salidas AP para lavadora con llave de chorro 1/2" | 2 | UND | 2441.54 | 4883.08
10.12 | Desagues de piso en acero inoxidable (baños, duchas, lavado, balcon, servicio) | 16 | UND | 3033.19 | 48531.04
10.13 | Salidas de Gas Propano polietileno 12mm | 2 | UND | 1455.78 | 2911.56
10.14 | Columnas de alimentación polietileno 12mm | 2 | UND | 1755.85 | 3511.7
10.15 | Columna de alimentación PVC SCH-80 2" | 6.3 | ML | 1245.79 | 7848.48
10.16 | Red de distribución por nivel en tubería polietileno 18mm con manifold de 12 circuitos / apto. | 1 | PA | 29112.58 | 29112.58
10.17 | Red de desague sanitario por nivel en PVC Drenaje | 1 | PA | 21164.3 | 21164.3
10.18 | Bajantes 4" sanitarios | 12.6 | ML | 1045.75 | 13176.45
10.19 | Bajantes 3" sanitarios | 25.2 | ML | 452.12 | 11393.42
10.2 | Bajantes 4" pluviales | 6.3 | ML | 1045.75 | 6588.23 | 519968.12
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luces cenitales | 34 | UND | 1222.07 | 41550.38
11.02 | Interruptores sencillos | 22 | UND | 1279.99 | 28159.78
11.03 | Interruptores dobles | 2 | UND | 1659.62 | 3319.24
11.04 | Interruptores triples | 2 | UND | 2044.24 | 4088.48
11.05 | Interruptor Tres Vías | 2 | UND | 1625.14 | 3250.28
11.06 | Tomacorrientes doble 110v | 40 | UND | 1509.92 | 60396.8
11.07 | Tomacorriente 220v | 8 | UND | 2717.22 | 21737.76
11.08 | Interrruptor Timbre | 2 | UND | 1400.45 | 2800.9
11.09 | Salida Timbre | 2 | UND | 2015.65 | 4031.3
11.1 | Salida Telefonos | 8 | UND | 1059.18 | 8473.44
11.11 | Salidas Cable | 8 | UND | 1059.18 | 8473.44
11.12 | Registro Telefonos | 1 | UND | 1855.45 | 1855.45
11.13 | Registro Cable TV | 1 | UND | 1855.45 | 1855.45
11.14 | Calentador eléctrico de línea | 2 | UND | 15794.08 | 31588.16
11.15 | Paneles de breakers 24 circuitos | 2 | UND | 18271.98 | 36543.96
11.16 | Alimentación eléctrica general | 1 | PA | 84457.15 | 84457.15 | 342581.97
12 | PINTURA
12.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1380.5781 | M2 | 134.38 | 185522.09 | 185522.09
13 | MISCELANEOS
13.01 | Plafones PVC en baños y lavado | 48.34 | M2 | 670.46 | 32410.04
13.02 | Barandas en balcones en hierro forjado | 168.99 | M2 | 325 | 54921.75 | 87331.79
|  | SUB-TOTAL NIVEL N2 - 1ER NIVEL APTOS |  |  |  | 5786735.62
|  | SUB-TOTAL NIVEL N3 - 2DO NIVEL APTOS |  |  |  | 5786735.62
|  | SUB-TOTAL NIVEL N4 - 3ER NIVEL APTOS |  |  |  | 5786735.62
|  | SUB-TOTAL NIVEL N5 - 4TO NIVEL APTOS |  |  |  | 5786735.62
|  | SUB-TOTAL NIVEL N6 - 5TO NIVEL APTOS |  |  |  | 5786735.62
D.- | EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y MISCELANEOS
1 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE EXT.
1.01 | Fraguache en elementos H.A. | 120.96 | M2 | 51.48 | 6227.02
1.02 | Empañete de mezcla maestreado en exteriores con andamios | 2434.09 | M2 | 538.71 | 1311268.62
1.03 | Cantos y mochetas | 126 | ML | 109.25 | 13765.5 | 1331261.14
2 | TERMINACIONES DE TECHO
2.01 | Fino de techo plano | 290.08 | M2 | 482.02 | 139824.36
2.02 | Zabaletas de techo | 85.75 | ML | 130.49 | 11189.52
2.03 | Impermeabilizante en lona asfáltica 3mm | 290.08 | M2 | 600 | 174048 | 325061.88
3 | PINTURA EXTERIOR
3.01 | Pintura Acrilica exterior | 2434.09 | M2 | 254.39 | 619208.16 | 619208.16
4 | PISOS EXTERIORES APTOS N2
4.01 | Pisos de exteriores en terrazas aptos N2 | 85 | M2 | 1796.84 | 152731.4 | 152731.4
5 | ASCENSOR
5.01 | Suministro e instalación Ascensor de 6 paradas y 8 personas Todo Costo | 1 | UND | 1967107.2 | 1967107.2 | 1967107.2
6 | INSTALACIONES SANITARIAS
6.01 | Excavaciones sanitarias | 1 | PA | 32112.78 | 32112.78
6.02 | Tuberías de arrastre AN | 1 | PA | 79525.4 | 79525.4
6.03 | Tuberías alimentacion agua potable | 1 | PA | 38755.25 | 38755.25
6.04 | Suministro e instalacion Bomba de agua 5HP con tanque hidroneumatico y fittings y bomba de emergencia 3HP | 1 | UND | 121125.73 | 121125.73
6.05 | Instalaciones suministro Gas Propano en 1er nivel y manifold de distribución con llaves de paso por apartamento | 1 | PA | 31788.69 | 31788.69
6.06 | Cisterna 8,000 gals | 1 | UND | 333920.6 | 333920.6
6.07 | Cámara Séptica 3 cámaras | 1 | UND | 203178.16 | 203178.16
6.08 | Pozo filtrante 8" | 1 | UND | 41755 | 41755
6.09 | Pozo extracción agua en 8" y suministro e instalación bomba sumergible | 1 | UND | 98755.41 | 98755.41 | 980917.02
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.01 | Excavaciones eléctricas | 1 | PA | 29755.1 | 29755.1
7.02 | Tuberías y alimentaciones eléctricas | 1 | PA | 89745.63 | 89745.63
7.03 | Panel de contadores | 1 | PA | 90979.26 | 90979.26
7.04 | Suministro e instalacion Planta Eléctrica 150KV y transfer automatico | 1 | PA | 1461680 | 1461680
7.05 | Transformador Pad Mounted 225KVA | 1 | PA | 410032.37 | 410032.37 | 2082192.36
8 | SUBIDA DE MATERIALES
8.01 | Subida de materiales a Nivel 2 | 1 | PA | 43400.5171 | 43400.52
8.02 | Subida de materiales a Nivel 3 | 1 | PA | 86801.0343 | 86801.03
8.03 | Subida de materiales a Nivel 4 | 1 | PA | 130201.5514 | 130201.55
8.04 | Subida de materiales a Nivel 5 | 1 | PA | 173602.0686 | 173602.07
8.05 | Subida de materiales a Nivel 6 | 1 | PA | 173602.0686 | 173602.07 | 607607.24
|  | SUB-TOTAL EXTERIORES Y MISCELANEOS |  |  |  | 8066086.4
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 44698093.12
II.- | COSTOS INDIRECTOS
1 | Dirección técnica y responsabilidad | 10 | % |  |  | 4469809.312
2 | Gastos administrativos | 2.5 | % |  |  | 1117452.328
3 | Transporte | 2 | % |  |  | 893961.8624
4 | Seguros y Fianzas | 3.6 | % |  |  | 1609131.3523
5 | Fondo de Pensión y Jubilación | 1 | % |  |  | 446980.9312
6 | Diseños y aprobaciones | 2.5 | % |  |  | 1117452.328
7 | Personal Fijo en Obra | 2 | % |  |  | 893961.8624
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 10548749.9763
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 55246843.0963
|  | TOTAL COSTO POR M2 APARTAMENTOS (1,485M2) |  |  |  | 37203.2613
Notas
1.- 8 unds de Aptos de 140M2 = 1,120M2 + 2 und aptos 182.50M2 (Nivel N2) = 365M2 TOTAL GENERAL NETO = 1,485m2