## PRES APTO2
EC S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS
CONSTRUCCION EDIFICIO DE APARTAMENTOS MAMPOSTERIA - 4N APTOS (2 APTOS DE 132M2xNIVEL)
URBANIZACION LUCERNA - SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO
Fecha: Mayo de 2017.-
I.- | COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | Santo Domingo, D.N., Rep. Dominicana
NO | PARTIDAS | CANT. | UNIDAD | PU | VALOR | SUBTOTAL
A.- | TRABAJOS PRELIMINARES Y BAJO NIVEL DE PISO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Topografía General - Levantamiento planimétrico y altímetrico | 495 | M2 | 30 | 14850
1.02 | Charrancha y replanteo | 495 | M2 | 120.6233 | 59708.52
1.03 | Replanteo Topografico zapatas, cols y muros | 1 | PA | 12500 | 12500
1.04 | Fumigación general | 495 | M2 | 55 | 27225
1.05 | Letrero en obra - Valla Publicitaria | 1 | PA | 41000 | 41000 | 155283.52
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | Desbroce, corte y bote capa vegetal e=0.30m | 495 | M2 | 233.7331 | 115697.89
2.02 | Excavaciones de fundaciones compresor | 122.688 | M3 | 2866.61 | 351698.65
2.03 | Carga y bote de material sobrante excav. | 115.9402 | M3E | 245.98 | 28518.96
2.04 | Relleno de reposición en fundaciones | 46.9558 | M3C | 378.45 | 17770.41
2.05 | Relleno compactado de granzote fino 0.20m | 71.5 | M3C | 1649.7924 | 117960.16 | 631646.07
3 | HORMIGON ARMADO
3.01 | Zapatas aisladas Z1 | 6.084 | M3 | 18717.91 | 113879.76
3.02 | Zapatas rampa escaleras | 0.6 | M3 | 18748.19 | 11248.91
3.03 | Zapatas de muros de 8" de 0.60m x 0.25m | 25.596 | M3 | 7568.32 | 193718.72
3.04 | Columnas C1 | 0.384 | M3 | 25102.58 | 9639.39
3.05 | Muros Estructurales Escalera M1 | 1.872 | M3 | 13856.73 | 25939.8 | 354426.58
|  | SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES Y BNP |  |  |  | 1141356.17
B.- | NIVEL N1 - 1ER NIVEL APTOS
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas C1 | 1.344 | M3 | 25102.58 | 33737.87
1.02 | Muros Estructurales M1 | 6.552 | M3 | 13856.73 | 90789.29
1.03 | Rampas de Escaleras | 1.75 | M3 | 26521.77 | 46413.1
1.04 | Vigas Estructurales Analisis Ponderado | 1.59 | M3 | 17052.47 | 27113.43
1.05 | Dinteles D1 | 2.72 | M3 | 28782.42 | 78288.18
1.06 | Losa Estructural maciza de 0.14m | 37.3828 | M3 | 11874.41 | 443898.69
1.07 | Vuelo en Losa Estructural maciza de 0.14m | 1.2572 | M3 | 11874.41 | 14928.51 | 735169.07
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 8" con bastones 3/8"@0.40m | 443.18 | M2 | 1281.81 | 568072.56 | 568072.56
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 300.13 | M2 | 48.35 | 14511.29
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 714.72 | M2 | 273.48 | 195461.63
3.03 | Empañete de mezcla maestreado en techos | 239.69 | M2 | 437.77 | 104929.09
3.04 | Empañete de mezcla maestreado en vigas y columnas estructurales | 33.2 | M2 | 376.48 | 12499.14
3.05 | Cantos y mochetas | 650.53 | ML | 106.54 | 69307.47 | 396708.62
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Cerámica en paredes baño principal | 47.32 | M2 | 1909.53 | 90358.96
4.02 | Ceramica en paredes baños comunes | 40.32 | M2 | 1482.12 | 59759.08
4.03 | Ceramica en paredes cocinas | 24.42 | M2 | 1482.12 | 36193.37
4.04 | Cerámicas en paredes lavado y servicio | 7.89 | M2 | 964.16 | 7607.22 | 193918.63
5 | PISOS
5.01 | Piso en apartamentos Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 218.94 | M2 | 1262.54 | 276420.51
5.02 | Zocalos en apartamentos Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 227.76 | M2 | 203.29 | 46301.33
5.03 | Piso cerámica en baño principal | 8.84 | M2 | 2074.85 | 18341.67
5.04 | Piso cerámica en baño común | 7.29 | M2 | 1451.69 | 10582.82
5.05 | Piso en lobby en Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 3.8 | M2 | 1262.54 | 4797.65 | 356443.98
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada principal en Roble Alemán | 2 | UND | 23500 | 47000
6.02 | Puertas interiores en Roble Alemán | 14 | UND | 13500 | 189000
6.03 | Puertas interiores polimetalicas | 4 | UND | 3495 | 13980
6.03 | Puertas de closets Roble Alemán | 273.27 | P2 | 400 | 109308
6.04 | Puerta corredera en aluminio blanco y vidrio 3/16" Perfil Tradicional | 155.88 | P2 | 537.2 | 83738.74 | 443026.74
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana corredera aluminio y vidrio 3/16" Perfil Tradicional | 203.18 | P2 | 232.08 | 47154.01
7.02 | Ventana salomónica aluminio y vidiro bronce | 23.22 | P2 | 345.77 | 8028.78 | 55182.79
8 | COCINA
8.01 | Cocina Modular Importada - Gabinetes de piso y pared | 50.25 | PL | 8549.1 | 429592.28
8.02 | Tope en granito natural | 4.9 | M2 | 9850 | 48265 | 477857.28
9 | ESCALERA
9.01 | Huellas y contrahuellas en Porcelanato Super White anti-manchas | 16 | UND | 1652.07 | 26433.12
9.02 | Descansos en Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 2 | M2 | 1262.54 | 2525.08 | 28958.2
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Inodoros Sadosa Standard para baño prinicipal y común | 4 | UND | 13306.63 | 53226.52
10.02 | Inodoro taino con tapa blanco para baños de servicio | 2 | UND | 11351.62 | 22703.24
10.03 | Mueble de lavamanos hidrófugo de 1.00m con espejo y mezcladora monomando en baño principal | 2 | UND | 26594.98 | 53189.96
10.04 | Mueble de lavamanos hidrófugo de 0.80m con espejo y mezcladora monomando en baño común | 2 | UND | 20412.21 | 40824.42
10.05 | Lavamanos taino blanco con llave sencilla en baños de servicio | 2 | UND | 9192.44 | 18384.88
10.06 | Mezcladoras de Duchas de superficie en bañeras baño principal y común | 4 | UND | 11108.73 | 44434.92
10.07 | Cortinas fijas en vidrio templado en piletas de 0.90m | 4 | UND | 9875 | 39500
10.08 | Duchas con llave sencilla en bañeras de servicio | 2 | UND | 7241.14 | 14482.28
10.09 | Lavadero de granito sencillo con llave de chorro de 1/2" | 2 | UND | 9509.66 | 19019.32
10.1 | Salidas AP para lavadora con llave de chorro 1/2" | 2 | UND | 2380.6 | 4761.2
10.11 | Desagues de piso en acero inoxidable (baños, duchas, lavado, balcon, servicio) | 14 | UND | 3036.26 | 42507.64
10.12 | Salidas de Gas Propano polietileno 12mm | 2 | UND | 1455.78 | 2911.56
10.13 | Columnas de alimentación polietileno 12mm | 2 | UND | 1755.85 | 3511.7
10.14 | Columna de alimentación PVC SCH-80 2" | 6 | ML | 1245.79 | 7474.74
10.15 | Red de distribución por nivel en tubería polietileno 18mm con manifold de 12 circuitos / apto. | 1 | PA | 18945.65 | 18945.65
10.16 | Red de desague sanitario por nivel en PVC Drenaje | 1 | PA | 9730.15 | 9730.15
10.17 | Bajantes 4" sanitarios | 12 | ML | 1045.75 | 12549
10.18 | Bajantes 3" sanitarios | 6 | ML | 452.12 | 2712.72
10.19 | Bajantes 4" pluviales | 12 | ML | 1045.75 | 12549 | 423418.9
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luces cenitales | 30 | UND | 1244.65 | 37339.5
11.02 | Interruptores sencillos | 18 | UND | 1292.9 | 23272.2
11.03 | Interruptores dobles | 7 | UND | 1677.54 | 11742.78
11.04 | Interruptor Tres Vías | 2 | UND | 1641.5 | 3283
11.05 | Tomacorrientes doble 110v | 44 | UND | 1518.11 | 66796.84
11.06 | Tomacorriente 220v | 8 | UND | 2630.64 | 21045.12
11.07 | Interrruptor Timbre | 2 | UND | 1424.39 | 2848.78
11.08 | Salida Timbre | 2 | UND | 2059.03 | 4118.06
11.09 | Salida Telefonos | 8 | UND | 1056.24 | 8449.92
11.1 | Salidas Cable | 8 | UND | 1056.24 | 8449.92
11.11 | Registro Telefonos | 1 | UND | 1855.45 | 1855.45
11.12 | Registro Cable TV | 1 | UND | 1855.45 | 1855.45
11.13 | Calentador eléctrico de línea | 2 | UND | 16342.68 | 32685.36
11.14 | Paneles de breakers 24 circuitos | 2 | UND | 18246.92 | 36493.84
11.15 | Alimentación eléctrica general | 1 | PA | 45325.15 | 45325.15 | 305561.37
12 | PINTURA
12.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 987.61 | M2 | 132.46 | 130818.82 | 130818.82
13 | MISCELANEOS
13.01 | Plafones PVC en baños y lavado | 23.75 | M2 | 670.46 | 15923.43
13.02 | Barandas en balcones en hierro forjado | 13.56 | M2 | 325 | 4407 | 20330.43
|  | SUB-TOTAL NIVEL N1 - 1ER NIVEL APTOS |  |  |  | 4135467.39
|  | SUB-TOTAL NIVEL N2 - 2DO NIVEL APTOS |  |  |  | 4135467.39
C.- | NIVEL N3 - 3ER NIVEL APTOS
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas C1 | 1.344 | M3 | 25102.58 | 33737.87
1.02 | Muros Estructurales M1 | 6.552 | M3 | 13856.73 | 90789.29
1.03 | Rampas de Escaleras | 1.75 | M3 | 26521.77 | 46413.1
1.04 | Vigas Estructurales Analisis Ponderado | 1.59 | M3 | 17052.47 | 27113.43
1.05 | Dinteles D1 | 2.72 | M3 | 28782.42 | 78288.18
1.06 | Losa Estructural maciza de 0.14m | 37.3828 | M3 | 11874.41 | 443898.69
1.07 | Vuelo en Losa Estructural maciza de 0.14m | 1.2572 | M3 | 11874.41 | 14928.51 | 735169.07
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 443.18 | M2 | 947.96 | 420116.91 | 420116.91
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 302.26 | M2 | 48.35 | 14614.27
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 714.72 | M2 | 273.48 | 195461.63
3.03 | Empañete de mezcla maestreado en techos | 239.69 | M2 | 437.77 | 104929.09
3.04 | Empañete de mezcla maestreado en vigas y columnas estructurales | 33.2 | M2 | 376.48 | 12499.14
3.05 | Cantos y mochetas | 650.53 | ML | 106.54 | 69307.47 | 396811.6
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Cerámica en paredes baño principal | 47.32 | M2 | 1909.53 | 90358.96
4.02 | Ceramica en paredes baños comunes | 40.32 | M2 | 1482.12 | 59759.08
4.03 | Ceramica en paredes cocinas | 24.42 | M2 | 1482.12 | 36193.37
4.04 | Cerámicas en paredes lavado y servicio | 7.89 | M2 | 964.16 | 7607.22 | 193918.63
5 | PISOS
5.01 | Piso en apartamentos Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 221.07 | M2 | 1262.54 | 279109.72
5.02 | Zocalos en apartamentos Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 227.76 | M2 | 203.29 | 46301.33
5.03 | Piso cerámica en baño principal | 8.84 | M2 | 2074.85 | 18341.67
5.04 | Piso cerámica en baño común | 7.29 | M2 | 1451.69 | 10582.82
5.05 | Piso en lobby en Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 3.8 | M2 | 1262.54 | 4797.65 | 359133.19
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada principal en Roble Alemán | 2 | UND | 23500 | 47000
6.02 | Puertas interiores en Roble Alemán | 14 | UND | 13500 | 189000
6.03 | Puertas interiores polimetalicas | 4 | UND | 3495 | 13980
6.03 | Puertas de closets Roble Alemán | 273.27 | P2 | 400 | 109308
6.04 | Puerta corredera en aluminio blanco y vidrio 3/16" Perfil Tradicional | 155.88 | P2 | 537.2 | 83738.74 | 443026.74
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana corredera aluminio y vidrio 3/16" Perfil Tradicional | 203.18 | P2 | 232.08 | 47154.01
7.02 | Ventana salomónica aluminio y vidiro bronce | 23.22 | P2 | 345.77 | 8028.78 | 55182.79
8 | COCINA
8.01 | Cocina Modular Importada - Gabinetes de piso y pared | 50.25 | PL | 8549.1 | 429592.28
8.02 | Tope en granito natural | 4.9 | M2 | 9850 | 48265 | 477857.28
9 | ESCALERA
9.01 | Huellas y contrahuellas en Porcelanato Super White anti-manchas | 16 | UND | 1652.07 | 26433.12
9.02 | Descansos en Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-manchas | 2 | M2 | 1262.54 | 2525.08 | 28958.2
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Inodoros Sadosa Standard para baño prinicipal y común | 4 | UND | 13306.63 | 53226.52
10.02 | Inodoro taino con tapa blanco para baños de servicio | 2 | UND | 11351.62 | 22703.24
10.03 | Mueble de lavamanos hidrófugo de 1.00m con espejo y mezcladora monomando en baño principal | 2 | UND | 26594.98 | 53189.96
10.04 | Mueble de lavamanos hidrófugo de 0.80m con espejo y mezcladora monomando en baño común | 2 | UND | 20412.21 | 40824.42
10.05 | Lavamanos taino blanco con llave sencilla en baños de servicio | 2 | UND | 9192.44 | 18384.88
10.06 | Mezcladoras de Duchas de superficie en bañeras baño principal y común | 4 | UND | 11108.73 | 44434.92
10.07 | Cortinas fijas en vidrio templado en piletas de 0.90m | 4 | UND | 9875 | 39500
10.08 | Duchas con llave sencilla en bañeras de servicio | 2 | UND | 7241.14 | 14482.28
10.09 | Lavadero de granito sencillo con llave de chorro de 1/2" | 2 | UND | 9509.66 | 19019.32
10.1 | Salidas AP para lavadora con llave de chorro 1/2" | 2 | UND | 2380.6 | 4761.2
10.11 | Desagues de piso en acero inoxidable (baños, duchas, lavado, balcon, servicio) | 14 | UND | 3036.26 | 42507.64
10.12 | Salidas de Gas Propano polietileno 12mm | 2 | UND | 1455.78 | 2911.56
10.13 | Columnas de alimentación polietileno 12mm | 2 | UND | 1755.85 | 3511.7
10.14 | Columna de alimentación PVC SCH-80 2" | 6 | ML | 1245.79 | 7474.74
10.15 | Red de distribución por nivel en tubería polietileno 18mm con manifold de 12 circuitos / apto. | 1 | PA | 18945.65 | 18945.65
10.16 | Red de desague sanitario por nivel en PVC Drenaje | 1 | PA | 9730.15 | 9730.15
10.17 | Bajantes 4" sanitarios | 12 | ML | 1045.75 | 12549
10.18 | Bajantes 3" sanitarios | 6 | ML | 452.12 | 2712.72
10.19 | Bajantes 4" pluviales | 12 | ML | 1045.75 | 12549 | 423418.9
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luces cenitales | 30 | UND | 1244.65 | 37339.5
11.02 | Interruptores sencillos | 18 | UND | 1292.9 | 23272.2
11.03 | Interruptores dobles | 7 | UND | 1677.54 | 11742.78
11.04 | Interruptor Tres Vías | 2 | UND | 1641.5 | 3283
11.05 | Tomacorrientes doble 110v | 44 | UND | 1518.11 | 66796.84
11.06 | Tomacorriente 220v | 8 | UND | 2630.64 | 21045.12
11.07 | Interrruptor Timbre | 2 | UND | 1424.39 | 2848.78
11.08 | Salida Timbre | 2 | UND | 2059.03 | 4118.06
11.09 | Salida Telefonos | 8 | UND | 1056.24 | 8449.92
11.1 | Salidas Cable | 8 | UND | 1056.24 | 8449.92
11.11 | Registro Telefonos | 1 | UND | 1855.45 | 1855.45
11.12 | Registro Cable TV | 1 | UND | 1855.45 | 1855.45
11.13 | Calentador eléctrico de línea | 2 | UND | 16342.68 | 32685.36
11.14 | Paneles de breakers 24 circuitos | 2 | UND | 18246.92 | 36493.84
11.15 | Alimentación eléctrica general | 1 | PA | 45325.15 | 45325.15 | 305561.37
12 | PINTURA
12.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 987.61 | M2 | 132.46 | 130818.82 | 130818.82
13 | MISCELANEOS
13.01 | Plafones PVC en baños y lavado | 23.75 | M2 | 670.46 | 15923.43
13.02 | Barandas en balcones en hierro forjado | 13.56 | M2 | 325 | 4407 | 20330.43
|  | SUB-TOTAL NIVEL N3 - 3ER NIVEL APTOS |  |  |  | 3990303.93
|  | SUB-TOTAL NIVEL N4 - 4TO NIVEL APTOS |  |  |  | 3990303.93
D.- | EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y MISCELANEOS
1 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE EXT.
1.01 | Fraguache en elementos H.A. | 166.56 | M2 | 48.35 | 8053.18
1.02 | Empañete de mezcla maestreado en exteriores con andamios | 979.91 | M2 | 518.35 | 507936.35
1.03 | Cantos y mochetas | 255.6 | ML | 106.54 | 27231.62 | 543221.15
2 | TERMINACIONES DE TECHO
2.01 | Fino de techo plano | 343.82 | M2 | 486.57 | 167292.5
2.02 | Zabaletas de techo | 68.82 | ML | 125.69 | 8649.99
2.03 | Impermeabilizante en lona asfáltica 3mm | 343.82 | M2 | 600 | 206292 | 382234.49
3 | PINTURA EXTERIOR
3.01 | Pintura Acrilica exterior | 979.91 | M2 | 246.46 | 241508.62 | 241508.62
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.01 | Excavaciones sanitarias | 1 | PA | 18463.2 | 18463.2
4.02 | Tuberías de arrastre AN | 1 | PA | 37441.02 | 37441.02
4.03 | Tuberías alimentacion agua potable | 1 | PA | 21749.65 | 21749.65
4.04 | Suministro e instalacion Bomba de agua 3HP con tanque hidroneumatico y fittings y bomba de emergencia 3HP | 1 | UND | 92360.8 | 92360.8
4.05 | Instalaciones suministro Gas Propano en 1er nivel y manifold de distribución con llaves de paso por apartamento | 1 | PA | 22301.44 | 22301.44
4.06 | Cisterna 8,000 gals | 1 | UND | 329734.32 | 329734.32
4.07 | Cámara Séptica 3 cámaras | 1 | UND | 200594.9 | 200594.9
4.08 | Pozo filtrante 8" | 1 | UND | 41755 | 41755
4.09 | Pozo extracción agua en 8" y suministro e instalación bomba sumergible | 1 | UND | 98755.41 | 98755.41 | 863155.74
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01 | Excavaciones eléctricas | 1 | PA | 14739.2 | 14739.2
5.02 | Tuberías y alimentaciones eléctricas | 1 | PA | 24995.3 | 24995.3
5.03 | Panel de contadores | 1 | PA | 79120.78 | 79120.78
5.04 | Transformador Pad Mounted 225KVA | 1 | PA | 409800.83 | 409800.83 | 528656.11
6 | PARQUEOS Y VERJA EXTERIOR
6.01 | Piso en hormigón pulido en parqueos | 224.45 | M2 | 1200.0825 | 269358.51
6.02 | Pintura parqueos tipo II | 16 | UND | 700 | 11200
6.03 | Paragomas en concreto | 16 | UND | 1200 | 19200
6.04 | Verja exterior en Hierros Forjados | 80 | M2 | 975 | 78000 | 377758.51
7 | SUBIDA DE MATERIALES
7.01 | Subida de materiales a Nivel 2 | 1 | PA | 31016.0054 | 31016.01
7.02 | Subida de materiales a Nivel 3 | 1 | PA | 62032.0108 | 62032.01
7.03 | Subida de materiales a Nivel 4 | 1 | PA | 93048.0163 | 93048.02 | 186096.04
|  | SUB-TOTAL EXTERIORES Y MISCELANEOS |  |  |  | 3122630.66
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 16380062.08
II.- | COSTOS INDIRECTOS
1 | Dirección técnica y responsabilidad | 10 | % |  |  | 1638006.208
2 | Gastos administrativos | 2.5 | % |  |  | 409501.552
3 | Transporte | 2 | % |  |  | 327601.2416
4 | Seguros y Fianzas | 3.6 | % |  |  | 589682.2349
5 | Fondo de Pensión y Jubilación | 1 | % |  |  | 163800.6208
6 | Diseños y aprobaciones | 2.5 | % |  |  | 409501.552
7 | Personal Fijo en Obra | 2 | % |  |  | 327601.2416
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3865694.6509
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 20245756.7309
|  | TOTAL COSTO POR M2 APARTAMENTOS (1,056M2) |  |  |  | 19172.1181
Notas
1.- 8 unds de Aptos de 132M2 = 1,056M2